	Комсомольский РЭС
	ТС
	ТУ
	ТИ

	ПС 110кВ «Комсомольская»;
	64
	15
	30

	ПС 110кВ «Воргашорская»;
	64
	20
	26

	ПС 110кВ «Воргошор-4»;
	64
	15
	18

	ПС 110кВ «В/ств-4 ш. Воркутинская»;
	39
	20
	26

	ПС 110кВ «ЦОФ»;
	51
	22
	25

	ПС 35 кВ «Юбилейная»;
	48
	24
	32

	ПС 35 кВ «Новая»;
	31
	19
	21

	ПС 35 кВ «ВЦЗ»;
	40
	23
	27

	ПС 35 кВ «В/ств-3 ш. Комсомольская»;
	37
	12
	16

	ПС 35 кВ «Заполярная»;
	37
	20
	21

	РП 10 кВ «Заполярная».
	40
	20
	24

	Горняцкий РЭС
	ТС
	ТУ
	ТИ

	ПС 110кВ «Городская»;
	41
	20
	61

	ПС 110кВ «Юнь-Яга»;
	48
	19
	27

	ПС 110кВ «Южная»;
	40
	21
	29

	ПС 110кВ «Шахтерская»;
	48
	15
	18

	ПС 35 кВ «Усинская»;
	48
	20
	18

	ПС 35 кВ «ВМЗ»;
	48
	21
	29

	ПС 35 кВ «Тиман»;
	64
	32
	32

	ПС 35 кВ «Воркутинская»;
	48
	20
	18

	ПС 35 кВ «Карьерная»;
	48
	20
	18

	ПС 35 кВ «В/ств-2 ш. Воркутинская»;
	48
	20
	18

	РП 10кВ «Горняцкая»;
	40
	20
	24

	РП 10кВ «Пивзавод».
	24
	13
	17
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