## апрель
Объёмы фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2018 года.
№ п/п | Наименование сетевой организации | Единица измерения | Тарифные группы и диапазон напряжения
|  |  | п р о ч и е |  |  |  | Население
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | мощность с шин станций МВт | 0.494
|  | электроэнергия с шин станций МВт*ч | 0
|  | мощность МВт | 0.947 | 1.746 | 4.142 | 0.641
|  | электроэнергия МВт*ч | 1187.063 | 1481.443 | 14743.811 | 11058.943 | 66728.899
2 | ОАО «Оборонэнерго» | мощность МВт | 0.004 | 0.002 | 0.264 | 0.015
|  | электроэнергия МВт*ч | 38.679 | 31.349 | 1408.41 | 182.217 | 1036.307
3 | ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | мощность МВт | 0.138 | 1.954 | 4.956 | 2.921
|  | электроэнергия МВт*ч | 94.077 | 832.166 | 5816.07 | 3209.969 | 10943.246
4 | Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» | мощность МВт | 0.006 | 0.028 | 0.09 | 0.017
|  | электроэнергия МВт*ч | 7.264 | 74.111 | 783.042 | 823.312 | 2311.406
5 | АО «Энергосети АОЭК» | мощность МВт |  |  | 0.19 | 0.025
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 491.818 | 608.383 | 1699.676
6 | МУП «Мирнинские городские электросети» | мощность МВт |  |  | 0.16 | 0.017
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 827.245 | 549.51 | 1255.726
7 | МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» | мощность МВт |  |  | 1.212 | 0.12
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 1524.643 | 282.486 | 1643.24
8 | ОАО «Архангельские электрические сети» | мощность МВт |  |  | 0.113 | 0.245
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 778.537 | 873.571 | 4365.875
9 | МУП «НЭСК» | мощность МВт |  |  | 0.343 | 0.022
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 432.173 | 72.56 | 2303.9195
10 | МП «Карпогорская коммунальная электросеть» | мощность МВт |  |  | 0.002 | 0.016
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 188.412 | 78.638 | 1210.772
11 | ООО "Сельэнерго" | мощность МВт |  |  | 1.859 | 0.035
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 1408.204 | 268.068 | 853.334
12 | МУП «Горсвет» | мощность МВт |  |  | 0.314 | 0.188
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 237.99 | 196.009 | 2462.519
13 | ООО «Транс-Электро» | мощность МВт |  |  | 1.394 | 0.013
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 76.13 | 2976.51 | 593.979 | 1317.641
14 | ООО «Трансресурс» | мощность МВт |  |  | 0.273
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 785.228 | 36.067 | 95.994
15 | ООО «Поморэнерго» | мощность МВт | 0.538 |  | 0.166 | 0.039
|  | электроэнергия МВт*ч | 340.403 |  | 451.115 | 39.661 | 179.013
16 | МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргополь» | мощность МВт |  |  | 0.016 | 0.003
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 176.217 | 221.949 | 865.452
17 | АО «ЦС «Звёздочка» | мощность МВт | 0.748 |  | 0.473 | 0.011
|  | электроэнергия МВт*ч | 371.474 |  | 262.329 | 262.629 | 72.724
18 | ООО «Метэк» | мощность МВт |  |  | 0.106 | 0.025
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 913.078 | 176.433 | 383.253
19 | ООО «Архсвет» | мощность МВт |  | 0.245 | 0.049 | 0.209
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 185.115 | 213.3813 | 207.0906 | 205.0385
20 | ООО «Архэнергия» | мощность МВт |  |  | 0.003 | 0.004
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 52.243 | 7.759 | 14.641
21 | АО «Архангельский ЦБК» | мощность МВт | 0.076 |  | 0.075
|  | электроэнергия МВт*ч | 56.184 |  | 135.592 | 0.517 | 0.548
22 | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 16.442 | 748.631 | 608.284 | 913.064
23 | ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области | мощность МВт |  |  | 0.38
|  | электроэнергия МВт*ч | 1.323 |  | 289.339 | 0.479 | 147.709
24 | ОАО «Соломбальский ЦБК» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 17.292 | 35.347 | 0.026 | 2.785
25 | ОАО «Архангельский морской торговый порт» | мощность МВт |  |  | 0.003
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 106.022 | 125.927 | 10.513
26 | ИП Палкин П.А. | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 84.692 | 43.798 | 377.026
27 | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада | мощность МВт | 7.527
|  | электроэнергия МВт*ч | 2848.543