## Время горизонтально (hidden)
Мощность по часовым интервалам
активная энергия
за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POWER_HOUR |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по часовым интервалам
активная энергия
за 17.06.2020
Время | Поступление в сеть ВЭ | Поступление в сеть ВЭ, МВт
00 - 01 | 404884.5981 | 404.8846
01 - 02 | 391333.725 | 391.3337
02 - 03 | 382415.5761 | 382.4156
03 - 04 | 374073.7423 | 374.0737
04 - 05 | 370490.2962 | 370.4903
05 - 06 | 380846.2094 | 380.8462
06 - 07 | 394124.7053 | 394.1247
07 - 08 | 427664.7161 | 427.6647
08 - 09 | 455974.1131 | 455.9741
09 - 10 | 476132.9333 | 476.1329
10 - 11 | 478903.2612 | 478.9033
11 - 12 | 484638.6471 | 484.6386
12 - 13 | 458673.9574 | 458.674
13 - 14 | 471421.258 | 471.4213
14 - 15 | 473629.5632 | 473.6296
15 - 16 | 471781.5893 | 471.7816
16 - 17 | 473970.161 | 473.9702
17 - 18 | 471476.8693 | 471.4769
18 - 19 | 467268.69 | 467.2687
19 - 20 | 460482.0139 | 460.482
20 - 21 | 457670.7792 | 457.6708
21 - 22 | 461131.7693 | 461.1318
22 - 23 | 455935.1113 | 455.9351
23 - 00 | 436588.1192 | 436.5881
Сумма | 10581512.4042 | 10581.5124

## Вертикальный (hidden)
Мощность по часовым интервалам
активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВт | Превышение лимита, кВт