## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Дружба" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35.389 | 34.93 | 10.411 | 10.269
1:00 | 35.382 | 35.069 | 10.407 | 10.3
2:00 | 35.292 | 34.888 | 10.375 | 10.244
3:00 | 35.194 | 34.874 | 10.335 | 10.242
4:00 | 34.923 | 34.631 | 10.281 | 10.172
5:00 | 34.86 | 34.631 | 10.26 | 10.117
6:00 | 34.624 | 34.478 | 10.198 | 10.145
7:00 | 34.93 | 34.645 | 10.284 | 10.189
8:00 | 34.895 | 34.513 | 10.257 | 10.168
9:00 | 34.826 | 34.395 | 10.26 | 10.097
10:00 | 35.417 | 35.006 | 10.422 | 10.273
11:00 | 35.486 | 34.84 | 10.423 | 10.234
12:00 | 35.298 | 34.791 | 10.387 | 10.2
13:00 | 34.652 | 34.457 | 10.197 | 10.027
14:00 | 34.276 | 34.867 | 10.088 | 10.25
15:00 | 34.937 | 35.702 | 10.253 | 10.486
16:00 | 34.951 | 34.958 | 10.274 | 10.267
17:00 | 35.139 | 35.257 | 10.329 | 10.34
18:00 | 34.798 | 35.027 | 10.225 | 10.307
19:00 | 34.742 | 34.923 | 10.21 | 10.254
20:00 | 35.444 | 34.784 | 10.392 | 10.219
21:00 | 35.305 | 34.847 | 10.361 | 10.232
22:00 | 34.527 | 34.026 | 10.197 | 10.047
23:00 | 34.617 | 34.117 | 10.188 | 10.028
24:00 | 34.638 | 34.242 | 10.177 | 10.078
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок ПС "Дружба" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | [7 empty] | ТСН-1 0,4 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | [7 empty] | ТСН-2 0,4 кВ
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 0.83576 | - | 64.8103 | - | 0.03942 | - | 21.4477 | - |  | 0.01362 | - | 55.516 | - | 0.06456 | - | 19.9277 | - | 5087.1884 | - | 5.3148 | - | 2246.6888 | - | 2.7888 | - |  | 0.81638 | - | 14.5491 | - | 0.8464 | - | 5.5099 | - |  | 0.0109 | - | 12.121 | - | 0.33896 | - | 5.0949 | - | 4385.0888 | - | 0.0616 | - | 656.3864 | - | 0.6352 | -
1:00 | 0.46685 | 0.83576 | 0 | 64.811 | 25.2 | 0.03942 | 0 | 21.4482 | 16.8 | 1.5958 | 0.01362 | 0 | 55.5166 | 22.4 | 0.06456 | 0 | 19.9282 | 18.4 | 5087.3016 | 4.528 | 5.3148 | 0 | 2246.7436 | 2.192 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5492 | 2.8 | 0.84648 | 2.8 | 5.5099 | 0 | 0.062283 | 0.0109 | 0 | 12.121 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0.8 | 4385.1124 | 0.944 | 0.0616 | 0 | 656.3968 | 0.416 | 0.6352 | 0
2:00 | 0.47586 | 0.83576 | 0 | 64.8117 | 25.9 | 0.03942 | 0 | 21.4487 | 16.8 | 1.5958 | 0.01362 | 0 | 55.5171 | 22.4 | 0.06456 | 0 | 19.9286 | 18.4 | 5087.4148 | 4.528 | 5.3148 | 0 | 2246.7988 | 2.208 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5492 | 2.8 | 0.84654 | 2.1 | 5.5099 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.121 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.1352 | 0.912 | 0.0616 | 0 | 656.4072 | 0.416 | 0.6352 | 0
3:00 | 0.44041 | 0.83576 | 0 | 64.8124 | 24.5 | 0.03942 | 0 | 21.4491 | 14.7 | 1.4798 | 0.01362 | 0 | 55.5177 | 21.6 | 0.06456 | 0 | 19.929 | 16 | 5087.528 | 4.528 | 5.3148 | 0 | 2246.8536 | 2.192 | 2.7888 | 0 | 0.048254 | 0.81638 | 0 | 14.5493 | 2.8 | 0.8466 | 2.1 | 5.51 | 0.7 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.121 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.1576 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.4172 | 0.4 | 0.6352 | 0
4:00 | 0.43496 | 0.83576 | 0 | 64.8131 | 24.5 | 0.03942 | 0 | 21.4495 | 14 | 1.454 | 0.01362 | 0 | 55.5182 | 21.6 | 0.06456 | 0 | 19.9294 | 15.2 | 5087.6396 | 4.464 | 5.3148 | 0 | 2246.9076 | 2.16 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5494 | 2.8 | 0.84668 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.1816 | 0.96 | 0.0616 | 0 | 656.4276 | 0.416 | 0.6352 | 0
5:00 | 0.41636 | 0.83576 | 0 | 64.8138 | 23.1 | 0.03942 | 0 | 21.4499 | 14 | 1.4182 | 0.01362 | 0 | 55.5187 | 20.8 | 0.06456 | 0 | 19.9298 | 15.2 | 5087.752 | 4.496 | 5.3148 | 0 | 2246.9612 | 2.144 | 2.7888 | 0 | 0.045778 | 0.81638 | 0 | 14.5495 | 2.1 | 0.84674 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.2044 | 0.912 | 0.0616 | 0 | 656.4372 | 0.384 | 0.6352 | 0
6:00 | 0.40054 | 0.83576 | 0 | 64.8144 | 23.1 | 0.03942 | 0 | 21.4503 | 11.9 | 1.3315 | 0.01362 | 0 | 55.5192 | 20 | 0.06456 | 0 | 19.9301 | 13.6 | 5087.8628 | 4.432 | 5.3148 | 0 | 2247.0136 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5495 | 2.8 | 0.84682 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.2268 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.4468 | 0.384 | 0.6352 | 0
7:00 | 0.45369 | 0.83576 | 0 | 64.8152 | 26.6 | 0.03942 | 0 | 21.4506 | 12.6 | 1.4805 | 0.01362 | 0 | 55.5198 | 23.2 | 0.06456 | 0 | 19.9305 | 13.6 | 5087.9736 | 4.432 | 5.3148 | 0 | 2247.066 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5496 | 2.8 | 0.84688 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.25 | 0.928 | 0.0616 | 0 | 656.4568 | 0.4 | 0.6352 | 0
8:00 | 0.49257 | 0.83576 | 0 | 64.816 | 28 | 0.03942 | 0 | 21.4511 | 15.4 | 1.7102 | 0.01362 | 0 | 55.5204 | 25.6 | 0.06456 | 0 | 19.9309 | 17.6 | 5088.0868 | 4.528 | 5.3148 | 0 | 2247.1204 | 2.176 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5497 | 2.1 | 0.84696 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0.8 | 4385.2732 | 0.928 | 0.0616 | 0 | 656.4668 | 0.4 | 0.6352 | 0
9:00 | 0.66558 | 0.83576 | 0 | 64.8172 | 40.6 | 0.03942 | 0 | 21.4515 | 14.7 | 2.2495 | 0.01362 | 0 | 55.5214 | 37.6 | 0.06456 | 0 | 19.9313 | 16 | 5088.1984 | 4.464 | 5.3148 | 0 | 2247.1736 | 2.128 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5498 | 2.8 | 0.84702 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.2948 | 0.864 | 0.0616 | 0 | 656.4764 | 0.384 | 0.6352 | 0
10:00 | 0.70466 | 0.83576 | 0 | 64.8183 | 41.3 | 0.03942 | 0 | 21.452 | 19.6 | 2.3835 | 0.01362 | 0 | 55.5223 | 38.4 | 0.06456 | 0 | 19.9318 | 20 | 5088.3136 | 4.608 | 5.3148 | 0 | 2247.23 | 2.256 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5498 | 2.8 | 0.84708 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.3184 | 0.944 | 0.0616 | 0 | 656.4872 | 0.432 | 0.6352 | 0
11:00 | 0.6708 | 0.83576 | 0 | 64.8195 | 39.2 | 0.03942 | 0 | 21.4526 | 18.9 | 2.2888 | 0.01362 | 0 | 55.5232 | 36 | 0.06456 | 0 | 19.9323 | 20.8 | 5088.4272 | 4.544 | 5.3148 | 0 | 2247.2852 | 2.208 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5499 | 2.8 | 0.84716 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.3408 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.4972 | 0.4 | 0.6352 | 0
12:00 | 0.65188 | 0.83576 | 0 | 64.8205 | 37.1 | 0.03942 | 0 | 21.4532 | 20.3 | 2.2361 | 0.01362 | 0 | 55.5241 | 34.4 | 0.06456 | 0 | 19.9329 | 21.6 | 5088.5416 | 4.576 | 5.3148 | 0 | 2247.3404 | 2.208 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.55 | 2.8 | 0.84722 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.3636 | 0.912 | 0.0616 | 0 | 656.5076 | 0.416 | 0.6352 | 0
13:00 | 0.56077 | 0.83576 | 0 | 64.8214 | 31.5 | 0.03942 | 0 | 21.4537 | 18.2 | 1.9055 | 0.01362 | 0 | 55.5248 | 28.8 | 0.06456 | 0 | 19.9333 | 19.2 | 5088.6544 | 4.512 | 5.3148 | 0 | 2247.3952 | 2.192 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5501 | 2.8 | 0.84728 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.3848 | 0.848 | 0.0616 | 0 | 656.5176 | 0.4 | 0.6352 | 0
14:00 | 0.58515 | 0.83576 | 0 | 64.8224 | 35 | 0.03942 | 0 | 21.4541 | 14.7 | 1.9696 | 0.01362 | 0 | 55.5256 | 32 | 0.06456 | 0 | 19.9337 | 16 | 5088.7644 | 4.4 | 5.3148 | 0 | 2247.4468 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0.045778 | 0.81638 | 0 | 14.5501 | 2.1 | 0.84734 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0.8 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.4068 | 0.88 | 0.0616 | 0 | 656.5276 | 0.4 | 0.6352 | 0
15:00 | 0.57522 | 0.83576 | 0 | 64.8234 | 34.3 | 0.03942 | 0 | 21.4545 | 14.7 | 1.9508 | 0.01362 | 0 | 55.5264 | 31.2 | 0.06456 | 0 | 19.9342 | 16.8 | 5088.8736 | 4.368 | 5.3148 | 0 | 2247.4984 | 2.064 | 2.7888 | 0 | 0.06909 | 0.81638 | 0 | 14.5502 | 3.5 | 0.84742 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1211 | 0 | 0.33896 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.4288 | 0.88 | 0.0616 | 0 | 656.538 | 0.416 | 0.6352 | 0
16:00 | 0.58872 | 0.83576 | 0 | 64.8244 | 34.3 | 0.03942 | 0 | 21.455 | 16.8 | 1.994 | 0.01362 | 0 | 55.5272 | 31.2 | 0.06456 | 0 | 19.9346 | 18.4 | 5088.9848 | 4.448 | 5.3148 | 0 | 2247.552 | 2.144 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5503 | 2.8 | 0.84748 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0.8 | 0.33898 | 0.8 | 5.095 | 0.8 | 4385.4516 | 0.912 | 0.0616 | 0 | 656.5484 | 0.416 | 0.6352 | 0
17:00 | 0.51814 | 0.83576 | 0 | 64.8252 | 28.7 | 0.03942 | 0 | 21.4555 | 17.5 | 1.7356 | 0.01362 | 0 | 55.5278 | 25.6 | 0.06456 | 0 | 19.9351 | 18.4 | 5089.0968 | 4.48 | 5.3148 | 0 | 2247.606 | 2.16 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5504 | 2.8 | 0.84754 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.4736 | 0.88 | 0.0616 | 0 | 656.5588 | 0.416 | 0.6352 | 0
18:00 | 0.47378 | 0.83576 | 0 | 64.826 | 26.6 | 0.03942 | 0 | 21.4559 | 15.4 | 1.6128 | 0.01362 | 0 | 55.5284 | 24 | 0.06456 | 0 | 19.9355 | 16.8 | 5089.2076 | 4.432 | 5.3148 | 0 | 2247.6588 | 2.112 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5505 | 2.8 | 0.8476 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.4948 | 0.848 | 0.0616 | 0 | 656.5692 | 0.416 | 0.6352 | 0
19:00 | 0.44879 | 0.83576 | 0 | 64.8267 | 25.9 | 0.03942 | 0 | 21.4563 | 13.3 | 1.5269 | 0.01362 | 0 | 55.529 | 23.2 | 0.06456 | 0 | 19.9359 | 15.2 | 5089.318 | 4.416 | 5.3148 | 0 | 2247.7116 | 2.112 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5506 | 2.8 | 0.84768 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0.8 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.5172 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.5796 | 0.416 | 0.6352 | 0
20:00 | 0.47008 | 0.83576 | 0 | 64.8274 | 25.9 | 0.03942 | 0 | 21.4568 | 16.1 | 1.5414 | 0.01362 | 0 | 55.5296 | 22.4 | 0.06456 | 0 | 19.9363 | 16.8 | 5089.43 | 4.48 | 5.3148 | 0 | 2247.7656 | 2.16 | 2.7888 | 0 | 0.045778 | 0.81638 | 0 | 14.5506 | 2.1 | 0.84774 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.5388 | 0.864 | 0.0616 | 0 | 656.59 | 0.416 | 0.6352 | 0
21:00 | 0.46095 | 0.83576 | 0 | 64.8282 | 25.2 | 0.03942 | 0 | 21.4572 | 16.1 | 1.6031 | 0.01362 | 0 | 55.5301 | 23.2 | 0.06456 | 0 | 19.9367 | 17.6 | 5089.5424 | 4.496 | 5.3148 | 0 | 2247.82 | 2.176 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5507 | 2.8 | 0.8478 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.5608 | 0.88 | 0.0616 | 0 | 656.6 | 0.4 | 0.6352 | 0
22:00 | 0.48854 | 0.83576 | 0 | 64.8289 | 27.3 | 0.03942 | 0 | 21.4577 | 16.1 | 1.6384 | 0.01362 | 0 | 55.5307 | 24 | 0.06456 | 0 | 19.9372 | 17.6 | 5089.6548 | 4.496 | 5.3148 | 0 | 2247.8744 | 2.176 | 2.7888 | 0 | 0.061037 | 0.81638 | 0 | 14.5508 | 2.8 | 0.84788 | 2.8 | 5.51 | 0 | 0.044041 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0.8 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.5832 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.61 | 0.4 | 0.6352 | 0
23:00 | 0.46896 | 0.83576 | 0 | 64.8297 | 28 | 0.03942 | 0 | 21.458 | 11.9 | 1.5571 | 0.01362 | 0 | 55.5314 | 24.8 | 0.06456 | 0 | 19.9375 | 13.6 | 5089.7648 | 4.4 | 5.3148 | 0 | 2247.9264 | 2.08 | 2.7888 | 0 | 0.045778 | 0.81638 | 0 | 14.5508 | 2.1 | 0.84794 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0 | 4385.6056 | 0.896 | 0.0616 | 0 | 656.6196 | 0.384 | 0.6352 | 0
24:00 | 0.44397 | 0.83576 | 0 | 64.8305 | 25.9 | 0.03942 | 0 | 21.4584 | 12.6 | 1.5408 | 0.01362 | 0 | 55.532 | 24 | 0.06456 | 0 | 19.9379 | 14.4 | 5089.8756 | 4.432 | 5.3148 | 0 | 2247.9788 | 2.096 | 2.7888 | 0 | 0.05395 | 0.81638 | 0 | 14.5509 | 2.8 | 0.848 | 2.1 | 5.51 | 0 | 0.062283 | 0.0109 | 0 | 12.1212 | 0.8 | 0.33898 | 0 | 5.095 | 0.8 | 4385.6288 | 0.928 | 0.0616 | 0 | 656.6288 | 0.368 | 0.6352 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 707.7 |  | 0 |  | 373.1 |  |  | 0 |  | 638.4 |  | 0 |  | 407.2 |  | 107.488 |  | 0 |  | 51.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.4 |  | 56 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0.8 |  | 3.2 |  | 21.6 |  | 0 |  | 9.696 |  | 0
Максимум | 0.70466 | [8 empty] | 2.3835 | [16 empty] | 0.06909 | [8 empty] | 0.062283
Минимум | 0.40054 | [8 empty] | 1.3315 | [16 empty] | 0.045778 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС Дружба в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Благовещенье | [8 empty] | СВВ 35 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 0.33074 | - | 31.3124 | - | 0.32374 | - | 11.2218 | - |  | 17.2229 | - | 15.0058 | - | 7.19 | - | 5.3774 | - | 0 | 0.33098 | - | 25.7887 | - | 0.24984 | - | 9.759 | -
1:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.50563 | 17.2229 | 0 | 15.006 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3776 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
2:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.52694 | 17.2229 | 0 | 15.0063 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3778 | 23.1 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
3:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.48121 | 17.2229 | 0 | 15.0065 | 23.1 | 7.19 | 0 | 5.378 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
4:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.48555 | 17.2229 | 0 | 15.0067 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3782 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
5:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.48121 | 17.2229 | 0 | 15.007 | 23.1 | 7.19 | 0 | 5.3784 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
6:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.44028 | 17.2229 | 0 | 15.0072 | 23.1 | 7.19 | 0 | 5.3785 | 16.8 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
7:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.51181 | 17.2229 | 0 | 15.0074 | 27.3 | 7.19 | 0 | 5.3787 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
8:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.53091 | 17.2229 | 0 | 15.0077 | 27.3 | 7.19 | 0 | 5.3789 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
9:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.68054 | 17.2229 | 0 | 15.0081 | 39.9 | 7.19 | 0 | 5.3791 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
10:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.73886 | 17.2229 | 0 | 15.0085 | 42 | 7.19 | 0 | 5.3793 | 23.1 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24984 | 0 | 9.759 | 0
11:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.71067 | 17.2229 | 0 | 15.0089 | 39.9 | 7.19 | 0 | 5.3795 | 23.1 | 0.03237 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 2.1 | 9.759 | 0
12:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.65544 | 17.2229 | 0 | 15.0092 | 35.7 | 7.19 | 0 | 5.3797 | 23.1 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
13:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.58356 | 17.2229 | 0 | 15.0095 | 31.5 | 7.19 | 0 | 5.3799 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
14:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.63844 | 17.2229 | 0 | 15.0098 | 35.7 | 7.19 | 0 | 5.3801 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
15:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.59423 | 17.2229 | 0 | 15.0102 | 33.6 | 7.19 | 0 | 5.3803 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
16:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.63844 | 17.2229 | 0 | 15.0105 | 35.7 | 7.19 | 0 | 5.3805 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
17:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.53091 | 17.2229 | 0 | 15.0108 | 27.3 | 7.19 | 0 | 5.3807 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
18:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.53091 | 17.2229 | 0 | 15.011 | 27.3 | 7.19 | 0 | 5.3809 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
19:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.48555 | 17.2229 | 0 | 15.0113 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3811 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
20:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.50563 | 17.2229 | 0 | 15.0115 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3813 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
21:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.50563 | 17.2229 | 0 | 15.0117 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3815 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
22:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.53091 | 17.2229 | 0 | 15.012 | 27.3 | 7.19 | 0 | 5.3817 | 21 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
23:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.53874 | 17.2229 | 0 | 15.0123 | 29.4 | 7.19 | 0 | 5.3819 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
24:00 | 0 | 0.33074 | 0 | 31.3124 | 0 | 0.32374 | 0 | 11.2218 | 0 | 0.48555 | 17.2229 | 0 | 15.0125 | 25.2 | 7.19 | 0 | 5.3821 | 18.9 | 0 | 0.33098 | 0 | 25.7887 | 0 | 0.24986 | 0 | 9.759 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 705.6 |  | 0 |  | 493.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0
Максимум | 0 | [8 empty] | 0.73886 | [8 empty] | 0.03237
Минимум | 0 | [8 empty] | 0.44028 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС Дружба в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Пасека | [8 empty] | СВВ 10 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 225.1683 | - | 0.08408 | - | 91.0557 | - | 0.09214 | - | 0 | 0.3288 | - | 8.7243 | - | 0.09804 | - | 4.7164 | -
1:00 | 1.3176 | 225.1701 | 17.8 | 0.08408 | 0 | 91.0573 | 16 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
2:00 | 1.3351 | 225.1719 | 18.4 | 0.08408 | 0 | 91.0589 | 15.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
3:00 | 1.1969 | 225.1736 | 16.8 | 0.08408 | 0 | 91.0603 | 13.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
4:00 | 1.2245 | 225.1754 | 17.6 | 0.08408 | 0 | 91.0616 | 13.6 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
5:00 | 1.1264 | 225.1769 | 15.8 | 0.08408 | 0 | 91.0629 | 13 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
6:00 | 1.0842 | 225.1786 | 16.2 | 0.08408 | 0 | 91.064 | 11.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
7:00 | 1.2313 | 225.1805 | 19 | 0.08408 | 0 | 91.0652 | 11.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
8:00 | 1.4143 | 225.1826 | 21 | 0.08408 | 0 | 91.0667 | 14.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
9:00 | 1.9286 | 225.1858 | 32.2 | 0.08408 | 0 | 91.0681 | 13.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
10:00 | 2.1089 | 225.1891 | 33.6 | 0.08408 | 0 | 91.0699 | 18.4 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
11:00 | 1.9902 | 225.1922 | 31 | 0.08408 | 0 | 91.0718 | 18.6 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
12:00 | 1.9271 | 225.1952 | 29.4 | 0.08408 | 0 | 91.0737 | 19 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
13:00 | 1.6255 | 225.1976 | 24 | 0.08408 | 0 | 91.0754 | 17.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
14:00 | 1.6989 | 225.2003 | 27.4 | 0.08408 | 0 | 91.0768 | 14.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
15:00 | 1.6697 | 225.203 | 26.8 | 0.08408 | 0 | 91.0782 | 14.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
16:00 | 1.7146 | 225.2057 | 26.6 | 0.08408 | 0 | 91.0799 | 16.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
17:00 | 1.4755 | 225.2078 | 21.2 | 0.08408 | 0 | 91.0815 | 16.4 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
18:00 | 1.3279 | 225.2097 | 19.2 | 0.08408 | 0 | 91.083 | 14.6 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
19:00 | 1.2674 | 225.2116 | 19 | 0.08408 | 0 | 91.0843 | 13 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
20:00 | 1.2899 | 225.2134 | 18 | 0.08408 | 0 | 91.0858 | 15 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
21:00 | 1.3125 | 225.2152 | 18.2 | 0.08408 | 0 | 91.0873 | 15.4 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
22:00 | 1.3521 | 225.2172 | 19.6 | 0.08408 | 0 | 91.0888 | 14.8 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
23:00 | 1.3111 | 225.2193 | 20.8 | 0.08408 | 0 | 91.0899 | 11.6 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
24:00 | 1.2523 | 225.2212 | 19.2 | 0.08408 | 0 | 91.0912 | 12.2 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
Итого |  |  | 528.8 |  | 0 |  | 354.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 2.1089 | [8 empty] | 0
Минимум | 1.0842 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22