## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "НПС" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120.53 | 120.39 | 36.146 | 36.298 | 10.289 | 10.289
1:00 | 120.38 | 120.23 | 36.151 | 36.304 | 10.272 | 10.287
2:00 | 119.94 | 119.82 | 35.963 | 36.169 | 10.246 | 10.268
3:00 | 119.8 | 119.65 | 35.958 | 36.092 | 10.247 | 10.252
4:00 | 118.79 | 118.62 | 35.6 | 35.789 | 10.141 | 10.158
5:00 | 118.32 | 118.19 | 35.522 | 35.718 | 10.133 | 10.14
6:00 | 116.72 | 116.64 | 35.591 | 35.786 | 10.133 | 10.141
7:00 | 115.47 | 115.41 | 36.395 | 36.595 | 10.353 | 10.369
8:00 | 115 | 114.95 | 36.209 | 36.421 | 10.298 | 10.321
9:00 | 110.03 | 109.8 | 36.409 | 36.707 | 10.391 | 10.409
10:00 | 114.8 | 114.44 | 36.163 | 36.352 | 10.292 | 10.318
11:00 | 115.21 | 115.07 | 36.191 | 36.451 | 10.308 | 10.341
12:00 | 120.67 | 120.57 | 36.707 | 36.907 | 10.451 | 10.46
13:00 | 116.51 | 116.39 | 36.088 | 36.268 | 10.245 | 10.277
14:00 | 112.02 | 112.01 | 35.805 | 36.272 | 10.187 | 10.293
15:00 | 114.71 | 114.6 | 36.041 | 36.474 | 10.243 | 10.345
16:00 | 114.41 | 114.29 | 36.531 | 36.332 | 10.372 | 10.292
17:00 | 116.95 | 116.83 | 36.086 | 36.555 | 10.269 | 10.37
18:00 | 117.7 | 117.61 | 36.335 | 36.791 | 10.334 | 10.434
19:00 | 117.41 | 117.3 | 36.235 | 36.709 | 10.308 | 10.409
20:00 | 118.84 | 118.6 | 36.088 | 36.538 | 10.265 | 10.36
21:00 | 118.89 | 118.92 | 36.088 | 36.561 | 10.267 | 10.357
22:00 | 120.21 | 120.09 | 36.475 | 36.321 | 10.369 | 10.283
23:00 | 120.37 | 120.27 | 35.975 | 36.408 | 10.238 | 10.321
24:00 | 121.01 | 120.9 | 36.185 | 36.597 | 10.31 | 10.383
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС "НПС" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | [7 empty] | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | [7 empty] | ТСН-2 0,4 кВ
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 12.928 | 3220.5444 | - | 1.4654 | - | 1091.9642 | - | 0.6204 | - | 16.2 | 1746.1258 | - | 0.0376 | - | 749.3175 | - | 9.0697 | - | 102 | 3643.4066 | - | 38.8456 | - | 320.4124 | - | 13.3348 | - | 13953.04 | - | 0 | - | 5.182 | 2414.862 | - | 3.7349 | - | 580.7418 | - | 0.1896 | - | 10.2 | 1029.9694 | - | 0.1161 | - | 537.0806 | - | 0.3152 | - | 19.5 | 3790.4279 | - | 32.6799 | - | 346.5982 | - | 2.6103 | - | 5517.18 | - | 0 | -
1:00 | 13.7252 | 3220.5842 | 2626.8 | 1.4654 | 0 | 1091.9755 | 745.8 | 0.6204 | 0 | 14.2258 | 1746.1429 | 718.2 | 0.0376 | 0 | 749.3313 | 579.6 | 9.0697 | 0 | 104.4103 | 3643.4697 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4163 | 117 | 13.3348 | 0 | 13953.1176 | 4.656 | 0 | 0 | 4.9502 | 2414.8749 | 851.4 | 3.7349 | 0 | 580.7493 | 495 | 0.1896 | 0 | 10.3231 | 1029.9819 | 525 | 0.1161 | 0 | 537.0905 | 415.8 | 0.3152 | 0 | 18.5567 | 3790.4384 | 315 | 32.6799 | 0 | 346.6023 | 123 | 2.6104 | 3 | 5517.2528 | 4.368 | 0 | 0
2:00 | 13.4701 | 3220.6232 | 2574 | 1.4654 | 0 | 1091.9868 | 745.8 | 0.6204 | 0 | 13.4411 | 1746.1585 | 655.2 | 0.0376 | 0 | 749.345 | 575.4 | 9.0697 | 0 | 104.4206 | 3643.5328 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4203 | 120 | 13.3348 | 0 | 13953.1956 | 4.68 | 0 | 0 | 4.6541 | 2414.887 | 798.6 | 3.7349 | 0 | 580.7564 | 468.6 | 0.1896 | 0 | 9.4662 | 1029.9931 | 470.4 | 0.1161 | 0 | 537.0999 | 394.8 | 0.3152 | 0 | 18.0705 | 3790.4488 | 312 | 32.6799 | 0 | 346.6058 | 105 | 2.6105 | 3 | 5517.3264 | 4.416 | 0 | 0
3:00 | 13.1922 | 3220.6615 | 2527.8 | 1.4654 | 0 | 1091.9975 | 706.2 | 0.6204 | 0 | 12.4923 | 1746.1732 | 617.4 | 0.0376 | 0 | 749.3575 | 525 | 9.0697 | 0 | 104.6527 | 3643.596 | 1896 | 38.8456 | 0 | 320.4249 | 138 | 13.3348 | 0 | 13953.274 | 4.704 | 0 | 0 | 4.5269 | 2414.8984 | 752.4 | 3.7349 | 0 | 580.7639 | 495 | 0.1896 | 0 | 8.6301 | 1030.0032 | 424.2 | 0.1161 | 0 | 537.1086 | 365.4 | 0.3152 | 0 | 19.1385 | 3790.459 | 306 | 32.6799 | 0 | 346.6113 | 165 | 2.6105 | 0 | 5517.4 | 4.416 | 0 | 0
4:00 | 13.2331 | 3220.6999 | 2534.4 | 1.4654 | 0 | 1092.0083 | 712.8 | 0.6204 | 0 | 12.5835 | 1746.188 | 621.6 | 0.0376 | 0 | 749.3701 | 529.2 | 9.0697 | 0 | 104.5001 | 3643.6591 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4296 | 141 | 13.3348 | 0 | 13953.3524 | 4.704 | 0 | 0 | 4.417 | 2414.9096 | 739.2 | 3.7349 | 0 | 580.7711 | 475.2 | 0.1896 | 0 | 8.5388 | 1030.0132 | 420 | 0.1161 | 0 | 537.1172 | 361.2 | 0.3152 | 0 | 19.4418 | 3790.4693 | 309 | 32.6799 | 0 | 346.617 | 171 | 2.6105 | 0 | 5517.4732 | 4.392 | 0 | 0
5:00 | 13.448 | 3220.739 | 2580.6 | 1.4654 | 0 | 1092.019 | 706.2 | 0.6204 | 0 | 13.2052 | 1746.2038 | 663.6 | 0.0376 | 0 | 749.383 | 541.8 | 9.0697 | 0 | 104.5457 | 3643.7223 | 1896 | 38.8456 | 0 | 320.4333 | 111 | 13.3349 | 3 | 13953.4304 | 4.68 | 0 | 0 | 4.3082 | 2414.9209 | 745.8 | 3.7349 | 0 | 580.7775 | 422.4 | 0.1896 | 0 | 8.5135 | 1030.0234 | 428.4 | 0.1161 | 0 | 537.1255 | 348.6 | 0.3152 | 0 | 17.7084 | 3790.4794 | 303 | 32.6799 | 0 | 346.6207 | 111 | 2.6106 | 3 | 5517.5464 | 4.392 | 0 | 0
6:00 | 13.8263 | 3220.7792 | 2653.2 | 1.4654 | 0 | 1092.03 | 726 | 0.6204 | 0 | 14.2176 | 1746.2215 | 743.4 | 0.0376 | 0 | 749.396 | 546 | 9.0697 | 0 | 104.4311 | 3643.7854 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4374 | 123 | 13.3349 | 0 | 13953.5076 | 4.632 | 0 | 0 | 4.6661 | 2414.9331 | 805.2 | 3.7349 | 0 | 580.7845 | 462 | 0.1896 | 0 | 9.2326 | 1030.0347 | 474.6 | 0.1161 | 0 | 537.1342 | 365.4 | 0.3152 | 0 | 18.4978 | 3790.4897 | 309 | 32.6799 | 0 | 346.6251 | 132 | 2.6106 | 0 | 5517.6208 | 4.464 | 0 | 0
7:00 | 14.778 | 3220.8221 | 2831.4 | 1.4654 | 0 | 1092.042 | 792 | 0.6204 | 0 | 16.6642 | 1746.2431 | 907.2 | 0.0376 | 0 | 749.41 | 588 | 9.0697 | 0 | 104.4879 | 3643.8485 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.442 | 138 | 13.3349 | 0 | 13953.5896 | 4.92 | 0 | 0 | 5.2688 | 2414.9471 | 924 | 3.7349 | 0 | 580.792 | 495 | 0.1896 | 0 | 10.9351 | 1030.0488 | 592.2 | 0.1161 | 0 | 537.1435 | 390.6 | 0.3152 | 0 | 19.2352 | 3790.5004 | 321 | 32.6799 | 0 | 346.6297 | 138 | 2.6106 | 0 | 5517.6952 | 4.464 | 0 | 0
8:00 | 15.7074 | 3220.8676 | 3003 | 1.4654 | 0 | 1092.0551 | 864.6 | 0.6204 | 0 | 19.6883 | 1746.2689 | 1083.6 | 0.0376 | 0 | 749.4261 | 676.2 | 9.0697 | 0 | 105.0904 | 3643.912 | 1905 | 38.8456 | 0 | 320.4461 | 123 | 13.3349 | 0 | 13953.6724 | 4.968 | 0 | 0 | 5.6972 | 2414.9624 | 1009.8 | 3.7349 | 0 | 580.7998 | 514.8 | 0.1896 | 0 | 12.1948 | 1030.0647 | 667.8 | 0.1161 | 0 | 537.1536 | 424.2 | 0.3152 | 0 | 19.233 | 3790.5113 | 327 | 32.6799 | 0 | 346.6338 | 123 | 2.6106 | 0 | 5517.7696 | 4.464 | 0 | 0
9:00 | 17.101 | 3220.9163 | 3214.2 | 1.4654 | 0 | 1092.072 | 1115.4 | 0.6204 | 0 | 23.8137 | 1746.2991 | 1268.4 | 0.0376 | 0 | 749.4471 | 882 | 9.0697 | 0 | 106.1593 | 3643.9761 | 1923 | 38.8456 | 0 | 320.4509 | 144 | 13.3349 | 0 | 13953.7524 | 4.8 | 0 | 0 | 6.1318 | 2414.9786 | 1069.2 | 3.7349 | 0 | 580.8087 | 587.4 | 0.1896 | 0 | 13.1632 | 1030.0818 | 718.2 | 0.1161 | 0 | 537.1646 | 462 | 0.3152 | 0 | 20.2566 | 3790.5225 | 336 | 32.6799 | 0 | 346.6388 | 150 | 2.6106 | 0 | 5517.8432 | 4.416 | 0 | 0
10:00 | 17.6009 | 3220.9661 | 3286.8 | 1.4654 | 0 | 1092.0903 | 1207.8 | 0.6204 | 0 | 25.618 | 1746.3313 | 1352.4 | 0.0376 | 0 | 749.4701 | 966 | 9.0697 | 0 | 105.5006 | 3644.0398 | 1911 | 38.8456 | 0 | 320.4557 | 144 | 13.3349 | 0 | 13953.8352 | 4.968 | 0 | 0 | 6.3449 | 2414.9952 | 1095.6 | 3.7349 | 0 | 580.8182 | 627 | 0.1896 | 0 | 13.809 | 1030.0997 | 751.8 | 0.1161 | 0 | 537.1762 | 487.2 | 0.3152 | 0 | 20.0897 | 3790.5334 | 327 | 32.6799 | 0 | 346.6443 | 165 | 2.6107 | 3 | 5517.9164 | 4.392 | 0 | 0
11:00 | 16.9744 | 3221.0145 | 3194.4 | 1.4654 | 0 | 1092.1069 | 1095.6 | 0.6204 | 0 | 23.7034 | 1746.3615 | 1268.4 | 0.0376 | 0 | 749.4908 | 869.4 | 9.0697 | 0 | 105.0191 | 3644.1032 | 1902 | 38.8456 | 0 | 320.4606 | 147 | 13.3349 | 0 | 13953.9148 | 4.776 | 0 | 0 | 6.2351 | 2415.0117 | 1089 | 3.7349 | 0 | 580.8272 | 594 | 0.1896 | 0 | 13.4163 | 1030.1172 | 735 | 0.1161 | 0 | 537.1873 | 466.2 | 0.3152 | 0 | 20.3862 | 3790.5445 | 333 | 32.6799 | 0 | 346.6497 | 162 | 2.6107 | 0 | 5517.9896 | 4.392 | 0 | 0
12:00 | 17.442 | 3221.0639 | 3260.4 | 1.4654 | 0 | 1092.1249 | 1188 | 0.6204 | 0 | 25.235 | 1746.3934 | 1339.8 | 0.0376 | 0 | 749.5132 | 940.8 | 9.0697 | 0 | 104.7429 | 3644.1664 | 1896 | 38.8456 | 0 | 320.4659 | 159 | 13.3349 | 0 | 13953.9944 | 4.776 | 0 | 0 | 6.2355 | 2415.0278 | 1062.6 | 3.7349 | 0 | 580.8369 | 640.2 | 0.1896 | 0 | 12.9462 | 1030.1339 | 701.4 | 0.1161 | 0 | 537.1983 | 462 | 0.3152 | 0 | 21.9224 | 3790.5559 | 342 | 32.6799 | 0 | 346.6565 | 204 | 2.6107 | 0 | 5518.0624 | 4.368 | 0 | 0
13:00 | 16.3419 | 3221.1111 | 3115.2 | 1.4654 | 0 | 1092.139 | 930.6 | 0.6204 | 0 | 21.5296 | 1746.4221 | 1205.4 | 0.0376 | 0 | 749.53 | 705.6 | 9.0697 | 0 | 104.538 | 3644.2295 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4709 | 150 | 13.3349 | 0 | 13954.0748 | 4.824 | 0 | 0 | 5.8466 | 2415.0434 | 1029.6 | 3.7349 | 0 | 580.8451 | 541.2 | 0.1896 | 0 | 12.1911 | 1030.1501 | 680.4 | 0.1161 | 0 | 537.2079 | 403.2 | 0.3152 | 0 | 20.6837 | 3790.5672 | 339 | 32.6799 | 0 | 346.6622 | 171 | 2.611 | 9 | 5518.1344 | 4.32 | 0 | 0
14:00 | 18.2612 | 3221.1628 | 3412.2 | 1.4654 | 0 | 1092.1579 | 1247.4 | 0.6204 | 0 | 27.8671 | 1746.4579 | 1503.6 | 0.0376 | 0 | 749.5539 | 1003.8 | 9.0697 | 0 | 103.9819 | 3644.2923 | 1884 | 38.8456 | 0 | 320.4754 | 135 | 13.3349 | 0 | 13954.1516 | 4.608 | 0 | 0 | 4.8514 | 2415.0565 | 864.6 | 3.7349 | 0 | 580.8516 | 429 | 0.1896 | 0 | 8.7291 | 1030.1615 | 478.8 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 302.4 | 0.3152 | 0 | 21.7507 | 3790.5793 | 363 | 32.6799 | 0 | 346.6674 | 156 | 2.611 | 0 | 5518.2064 | 4.32 | 0 | 0
15:00 | 20.3976 | 3221.2201 | 3781.8 | 1.4654 | 0 | 1092.1802 | 1471.8 | 0.6204 | 0 | 34.4223 | 1746.5024 | 1869 | 0.0376 | 0 | 749.583 | 1222.2 | 9.0697 | 0 | 104.4531 | 3644.3554 | 1893 | 38.8456 | 0 | 320.4797 | 129 | 13.3349 | 0 | 13954.2292 | 4.656 | 0 | 0 | 2.5024 | 2415.0638 | 481.8 | 3.7349 | 0 | 580.8535 | 125.4 | 0.1896 | 0 | 0 | 1030.1615 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3152 | 0 | 26.7247 | 3790.5949 | 468 | 32.6799 | 0 | 346.6717 | 129 | 2.611 | 0 | 5518.2796 | 4.392 | 0 | 0
16:00 | 20.2861 | 3221.277 | 3755.4 | 1.4654 | 0 | 1092.2026 | 1478.4 | 0.6204 | 0 | 34.1336 | 1746.5463 | 1843.8 | 0.0376 | 0 | 749.6122 | 1226.4 | 9.0697 | 0 | 104.2883 | 3644.4184 | 1890 | 38.8456 | 0 | 320.484 | 129 | 13.3349 | 0 | 13954.3092 | 4.8 | 0 | 0 | 2.9941 | 2415.0727 | 587.4 | 3.7349 | 0 | 580.8551 | 105.6 | 0.1897 | 6.6 | 0.12948 | 1030.1615 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3154 | 8.4 | 32.0669 | 3790.6139 | 570 | 32.6799 | 0 | 346.6757 | 120 | 2.611 | 0 | 5518.3524 | 4.368 | 0 | 0
17:00 | 20.3856 | 3221.3343 | 3781.8 | 1.4654 | 0 | 1092.2248 | 1465.2 | 0.6204 | 0 | 34.3516 | 1746.5908 | 1869 | 0.0376 | 0 | 749.6411 | 1213.8 | 9.0697 | 0 | 103.8171 | 3644.4811 | 1881 | 38.8456 | 0 | 320.4885 | 135 | 13.3349 | 0 | 13954.386 | 4.608 | 0 | 0 | 2.4542 | 2415.0799 | 475.2 | 3.7349 | 0 | 580.8568 | 112.2 | 0.1897 | 0 | 0 | 1030.1615 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3154 | 0 | 26.2031 | 3790.6292 | 459 | 32.6799 | 0 | 346.6799 | 126 | 2.611 | 0 | 5518.4264 | 4.44 | 0 | 0
18:00 | 20.1039 | 3221.3914 | 3768.6 | 1.4654 | 0 | 1092.2451 | 1339.8 | 0.6204 | 0 | 33.1891 | 1746.6351 | 1860.6 | 0.0376 | 0 | 749.6669 | 1083.6 | 9.0697 | 0 | 104.3354 | 3644.5441 | 1890 | 38.8456 | 0 | 320.4932 | 141 | 13.3349 | 0 | 13954.464 | 4.68 | 0 | 0 | 1.4114 | 2415.0838 | 257.4 | 3.7349 | 0 | 580.8586 | 118.8 | 0.1898 | 6.6 | 0.12948 | 1030.1615 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3156 | 8.4 | 14.8472 | 3790.6373 | 243 | 32.6799 | 0 | 346.6838 | 117 | 2.611 | 0 | 5518.5012 | 4.488 | 0 | 0
19:00 | 20.5089 | 3221.4494 | 3828 | 1.4654 | 0 | 1092.2665 | 1412.4 | 0.6204 | 0 | 34.6075 | 1746.681 | 1927.8 | 0.0376 | 0 | 749.6943 | 1150.8 | 9.0697 | 0 | 103.6644 | 3644.6067 | 1878 | 38.8456 | 0 | 320.4978 | 138 | 13.3349 | 0 | 13954.54 | 4.56 | 0 | 0 | 1.3086 | 2415.0872 | 224.4 | 3.7349 | 0 | 580.8606 | 132 | 0.1898 | 0 | 0 | 1030.1615 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3156 | 0 | 14.0176 | 3790.6443 | 210 | 32.6799 | 0 | 346.6886 | 144 | 2.611 | 0 | 5518.576 | 4.488 | 0 | 0
20:00 | 20.336 | 3221.5071 | 3808.2 | 1.4654 | 0 | 1092.2872 | 1366.2 | 0.6204 | 0 | 34.0885 | 1746.7265 | 1911 | 0.0376 | 0 | 749.7208 | 1113 | 9.0697 | 0 | 103.4997 | 3644.6692 | 1875 | 38.8456 | 0 | 320.5024 | 138 | 13.3349 | 0 | 13954.6208 | 4.848 | 0 | 0 | 1.491 | 2415.0914 | 277.2 | 3.7349 | 0 | 580.8622 | 105.6 | 0.1898 | 0 | 0.14476 | 1030.1616 | 4.2 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3158 | 8.4 | 15.5147 | 3790.6528 | 255 | 32.6799 | 0 | 346.6927 | 123 | 2.6111 | 3 | 5518.6504 | 4.464 | 0 | 0
21:00 | 20.1117 | 3221.5644 | 3781.8 | 1.4654 | 0 | 1092.307 | 1306.8 | 0.6204 | 0 | 33.2206 | 1746.7712 | 1877.4 | 0.0376 | 0 | 749.746 | 1058.4 | 9.0697 | 0 | 103.6407 | 3644.7318 | 1878 | 38.8456 | 0 | 320.5068 | 132 | 13.3349 | 0 | 13954.706 | 5.112 | 0 | 0 | 1.7632 | 2415.0966 | 343.2 | 3.7349 | 0 | 580.8634 | 79.2 | 0.1899 | 6.6 | 0 | 1030.1616 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3158 | 0 | 18.9581 | 3790.6637 | 327 | 32.6799 | 0 | 346.6963 | 108 | 2.6111 | 0 | 5518.7252 | 4.488 | 0 | 0
22:00 | 19.9972 | 3221.6213 | 3755.4 | 1.4654 | 0 | 1092.3269 | 1313.4 | 0.6204 | 0 | 32.8912 | 1746.8152 | 1848 | 0.0376 | 0 | 749.7714 | 1066.8 | 9.0697 | 0 | 103.6407 | 3644.7944 | 1878 | 38.8456 | 0 | 320.5112 | 132 | 13.3349 | 0 | 13954.794 | 5.28 | 0 | 0 | 1.7635 | 2415.1017 | 336.6 | 3.7349 | 0 | 580.8649 | 99 | 0.1899 | 0 | 0.12948 | 1030.1616 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.316 | 8.4 | 18.9581 | 3790.6746 | 327 | 32.6799 | 0 | 346.6999 | 108 | 2.6111 | 0 | 5518.7996 | 4.464 | 0 | 0
23:00 | 19.1176 | 3221.6756 | 3583.8 | 1.4654 | 0 | 1092.3462 | 1273.8 | 0.6204 | 0 | 30.4565 | 1746.8553 | 1684.2 | 0.0376 | 0 | 749.796 | 1033.2 | 9.0697 | 0 | 103.9702 | 3644.8572 | 1884 | 38.8456 | 0 | 320.5156 | 132 | 13.3349 | 0 | 13954.8828 | 5.328 | 0 | 0 | 1.7704 | 2415.1069 | 343.2 | 3.7349 | 0 | 580.8662 | 85.8 | 0.19 | 6.6 | 0 | 1030.1616 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.316 | 0 | 18.7155 | 3790.6855 | 327 | 32.6799 | 0 | 346.7031 | 96 | 2.6112 | 3 | 5518.874 | 4.464 | 0 | 0
24:00 | 17.6873 | 3221.7261 | 3333 | 1.4654 | 0 | 1092.3633 | 1128.6 | 0.6204 | 0 | 26.2155 | 1746.8891 | 1419.6 | 0.0376 | 0 | 749.8183 | 936.6 | 9.0697 | 0 | 104.1977 | 3644.9202 | 1890 | 38.8456 | 0 | 320.519 | 102 | 13.3349 | 0 | 13954.9716 | 5.328 | 0 | 0 | 1.7632 | 2415.1121 | 343.2 | 3.7349 | 0 | 580.8673 | 72.6 | 0.19 | 0 | 0.12948 | 1030.1616 | 0 | 0.1161 | 0 | 537.2151 | 0 | 0.3162 | 8.4 | 18.3461 | 3790.6963 | 324 | 32.6799 | 0 | 346.7058 | 81 | 2.6113 | 3 | 5518.9504 | 4.584 | 0 | 0
Итого |  |  | 77992.2 |  | 0 |  | 26340.6 |  | 0 |  |  | 32058.6 |  | 0 |  | 21033.6 |  | 0 |  |  | 45408 |  | 0 |  | 3198 |  | 3 |  | 115.896 |  | 0 |  |  | 16506.6 |  | 0 |  | 8283 |  | 26.4 |  |  | 8072.4 |  | 0 |  | 5649 |  | 42 |  |  | 8052 |  | 0 |  | 3228 |  | 30 |  | 106.224 |  | 0
Максимум | 20.5089 | [8 empty] | 34.6075 | [8 empty] | 106.1593 | [12 empty] | 6.3449 | [8 empty] | 13.809 | [8 empty] | 32.0669
Минимум | 12.928 | [8 empty] | 12.4923 | [8 empty] | 102 | [12 empty] | 1.3086 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 14.0176
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Вострое-НПС
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20.289 | 3.8924 | -1.5489 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 36.128 | -7.466 | 0.2668 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1:00 | 28.6676 | 5.2602 | -2.2044 | 0 | 0 | 0.0797 | 5260.2 | 0.0334 | 2204.4 | 0 | 0 | 44.2665 | -8.7384 | 1.0956 | 0.1324 | 8738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 1095.6
2:00 | 10.3854 | 2.0658 | 0.0396 | 0.0062 | 409.2 | 0.1172 | 2475 | 0.0456 | 805.2 | 0.0128 | 844.8 | 27.9591 | -5.4384 | -1.1682 | 0.2148 | 5438.4 | 0 | 0 | 0.0238 | 1570.8 | 0.0227 | 402.6
3:00 | 14.4902 | -2.1846 | 1.881 | 0.0393 | 2184.6 | 0.1172 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.0413 | 1881 | 16.0561 | -1.089 | -3.003 | 0.2313 | 1089 | 0 | 0 | 0.0693 | 3003 | 0.0227 | 0
4:00 | 17.1025 | -2.5806 | 2.2176 | 0.0784 | 2580.6 | 0.1172 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.0749 | 2217.6 | 17.0531 | -0.6996 | -3.3198 | 0.2424 | 732.6 | 0.0005 | 33 | 0.1196 | 3319.8 | 0.0227 | 0
5:00 | 20.4351 | -3.1086 | 2.6202 | 0.1255 | 3108.6 | 0.1172 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.1146 | 2620.2 | 18.5085 | -0.2112 | -3.6762 | 0.2472 | 316.8 | 0.0021 | 105.6 | 0.1753 | 3676.2 | 0.0227 | 0
6:00 | 26.0631 | -4.2504 | 2.97 | 0.1899 | 4250.4 | 0.1172 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.1596 | 2970 | 20.956 | 0.7986 | -4.092 | 0.2478 | 39.6 | 0.0148 | 838.2 | 0.2373 | 4092 | 0.0227 | 0
7:00 | 35.7124 | -6.1116 | 3.6234 | 0.2825 | 6111.6 | 0.1172 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.2145 | 3623.4 | 27.0917 | 2.3628 | -4.8444 | 0.2478 | 0 | 0.0506 | 2362.8 | 0.3107 | 4844.4 | 0.0227 | 0
8:00 | 18.726 | -2.9436 | 2.2836 | 0.3279 | 2996.4 | 0.118 | 52.8 | 0.0456 | 0 | 0.2491 | 2283.6 | 18.8394 | -1.0758 | -3.5904 | 0.2704 | 1491.6 | 0.0569 | 415.8 | 0.3651 | 3590.4 | 0.0227 | 0
9:00 | 22.134 | -4.0854 | 1.6434 | 0.3898 | 4085.4 | 0.118 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.274 | 1643.4 | 16.4494 | -0.1914 | -3.267 | 0.2768 | 422.4 | 0.0604 | 231 | 0.4146 | 3267 | 0.0227 | 0
10:00 | 23.3487 | -4.3692 | 1.5774 | 0.456 | 4369.2 | 0.118 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.2979 | 1577.4 | 16.6535 | -0.0066 | -3.3132 | 0.2804 | 237.6 | 0.0639 | 231 | 0.4648 | 3313.2 | 0.0227 | 0
11:00 | 21.412 | -4.0524 | 1.3134 | 0.5174 | 4052.4 | 0.118 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.3178 | 1313.4 | 14.6376 | -0.2178 | -2.904 | 0.2858 | 356.4 | 0.066 | 138.6 | 0.5088 | 2904 | 0.0227 | 0
12:00 | 19.8142 | -3.8016 | 1.0428 | 0.575 | 3801.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 6.6 | 0.3337 | 1049.4 | 13.9757 | -0.5148 | -2.7324 | 0.2951 | 613.8 | 0.0675 | 99 | 0.5502 | 2732.4 | 0.0227 | 0
13:00 | 16.9719 | -2.0196 | 2.706 | 0.6056 | 2019.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.3747 | 2706 | 23.2059 | -2.1252 | -4.0986 | 0.3273 | 2125.2 | 0.0675 | 0 | 0.6123 | 4098.6 | 0.0227 | 0
14:00 | 16.3258 | -2.0064 | 2.5542 | 0.636 | 2006.4 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.4134 | 2554.2 | 23.7674 | -2.2638 | -4.1514 | 0.3616 | 2263.8 | 0.0675 | 0 | 0.6752 | 4151.4 | 0.0227 | 0
15:00 | 15.1345 | -1.7886 | 2.4222 | 0.6631 | 1788.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.4501 | 2422.2 | 23.3599 | -2.475 | -3.9336 | 0.3991 | 2475 | 0.0675 | 0 | 0.7348 | 3933.6 | 0.0227 | 0
16:00 | 15.858 | -1.815 | 2.5806 | 0.6906 | 1815 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.4892 | 2580.6 | 24.0739 | -2.5212 | -4.0722 | 0.4373 | 2521.2 | 0.0675 | 0 | 0.7965 | 4072.2 | 0.0227 | 0
17:00 | 15.2126 | -1.6236 | 2.5542 | 0.7152 | 1623.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.5279 | 2554.2 | 24.1904 | -2.6268 | -4.0326 | 0.4771 | 2626.8 | 0.0675 | 0 | 0.8576 | 4032.6 | 0.0227 | 0
18:00 | 14.9265 | -1.1154 | 2.7522 | 0.7321 | 1115.4 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.5696 | 2752.2 | 25.2944 | -2.9106 | -4.1052 | 0.5212 | 2910.6 | 0.0675 | 0 | 0.9198 | 4105.2 | 0.0227 | 0
19:00 | 15.7169 | -1.2078 | 2.8842 | 0.7504 | 1207.8 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.6133 | 2884.2 | 25.9836 | -2.8446 | -4.3164 | 0.5643 | 2844.6 | 0.0675 | 0 | 0.9852 | 4316.4 | 0.0227 | 0
20:00 | 16.0604 | -1.1616 | 2.9766 | 0.768 | 1161.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.6584 | 2976.6 | 26.3789 | -2.9172 | -4.3626 | 0.6085 | 2917.2 | 0.0675 | 0 | 1.0513 | 4362.6 | 0.0227 | 0
21:00 | 16.7236 | -1.0956 | 3.1416 | 0.7846 | 1095.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.706 | 3141.6 | 27.0332 | -3.0228 | -4.4484 | 0.6543 | 3022.8 | 0.0675 | 0 | 1.1187 | 4448.4 | 0.0227 | 0
22:00 | 16.4085 | -0.7326 | 3.1812 | 0.7957 | 732.6 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.7542 | 3181.2 | 28.2047 | -3.3594 | -4.4946 | 0.7052 | 3359.4 | 0.0675 | 0 | 1.1868 | 4494.6 | 0.0227 | 0
23:00 | 16.1084 | -1.2672 | 2.9436 | 0.8149 | 1267.2 | 0.118 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.7988 | 2943.6 | 25.062 | -2.6598 | -4.2174 | 0.7455 | 2659.8 | 0.0675 | 0 | 1.2507 | 4217.4 | 0.0227 | 0
24:00 | 11.054 | 1.3332 | 1.749 | 0.8172 | 151.8 | 0.1405 | 1485 | 0.0457 | 0 | 0.8253 | 1749 | 28.8488 | -4.9962 | -2.8248 | 0.8212 | 4996.2 | 0.0675 | 0 | 1.2935 | 2824.8 | 0.0227 | 0
Итого |  |  |  |  | 53935.2 |  | 9273 |  | 3016.2 |  | 54469.8 |  |  |  |  | 54199.2 |  | 4455 |  | 85371 |  | 1498.2
Максимум | 35.7124 | [10 empty] | 44.2665
Минимум | 10.3854 | [10 empty] | 13.9757
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 13.569 | 4150.4617 | - | 2111.5507 | - | 11.426 | 2011.1354 | - | 1047.1809 | -
1:00 | 14.1959 | 4150.4957 | 714 | 2111.5784 | 581.7 | 10.3686 | 2011.1605 | 527.1 | 1047.2008 | 417.9
2:00 | 13.4411 | 4150.5269 | 655.2 | 2111.6058 | 575.4 | 9.3998 | 2011.1828 | 468.3 | 1047.2194 | 390.6
3:00 | 12.443 | 4150.5561 | 613.2 | 2111.6308 | 525 | 8.6546 | 2011.2031 | 426.3 | 1047.2368 | 365.4
4:00 | 12.5589 | 4150.5856 | 619.5 | 2111.656 | 529.2 | 8.5214 | 2011.2232 | 422.1 | 1047.2538 | 357
5:00 | 13.1801 | 4150.6171 | 661.5 | 2111.6818 | 541.8 | 8.4931 | 2011.2436 | 428.4 | 1047.2703 | 346.5
6:00 | 14.1847 | 4150.6523 | 739.2 | 2111.7079 | 548.1 | 9.2129 | 2011.2662 | 474.6 | 1047.2876 | 363.3
7:00 | 16.6642 | 4150.6955 | 907.2 | 2111.7359 | 588 | 10.8903 | 2011.2943 | 590.1 | 1047.3061 | 388.5
8:00 | 19.6334 | 4150.7469 | 1079.4 | 2111.7681 | 676.2 | 12.2049 | 2011.3262 | 669.9 | 1047.3262 | 422.1
9:00 | 23.7341 | 4150.807 | 1262.1 | 2111.8101 | 882 | 13.1632 | 2011.3604 | 718.2 | 1047.3482 | 462
10:00 | 25.5842 | 4150.8712 | 1348.2 | 2111.8562 | 968.1 | 13.7643 | 2011.3961 | 749.7 | 1047.3713 | 485.1
11:00 | 23.6417 | 4150.9313 | 1262.1 | 2111.8977 | 871.5 | 13.4264 | 2011.4312 | 737.1 | 1047.3934 | 464.1
12:00 | 25.2085 | 4150.995 | 1337.7 | 2111.9425 | 940.8 | 12.9462 | 2011.4646 | 701.4 | 1047.4154 | 462
13:00 | 21.5181 | 4151.0523 | 1203.3 | 2111.9762 | 707.7 | 12.1303 | 2011.4969 | 678.3 | 1047.4344 | 399
14:00 | 27.7776 | 4151.1235 | 1495.2 | 2112.0241 | 1005.9 | 8.8011 | 2011.5199 | 483 | 1047.4489 | 304.5
15:00 | 34.3952 | 4151.2124 | 1866.9 | 2112.0823 | 1222.2 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
16:00 | 34.0708 | 4151.2999 | 1837.5 | 2112.1408 | 1228.5 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
17:00 | 34.315 | 4151.3887 | 1864.8 | 2112.1987 | 1215.9 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
18:00 | 33.0773 | 4151.4769 | 1852.2 | 2112.2503 | 1083.6 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
19:00 | 34.5408 | 4151.5684 | 1921.5 | 2112.3052 | 1152.9 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
20:00 | 34.0326 | 4151.6592 | 1906.8 | 2112.3582 | 1113 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
21:00 | 33.152 | 4151.7483 | 1871.1 | 2112.4087 | 1060.5 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
22:00 | 32.8794 | 4151.8362 | 1845.9 | 2112.4596 | 1068.9 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
23:00 | 30.3907 | 4151.9161 | 1677.9 | 2112.5089 | 1035.3 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
24:00 | 26.1794 | 4151.9835 | 1415.4 | 2112.5536 | 938.7 | 0 | 2011.5199 | 0 | 1047.4489 | 0
Итого |  |  | 31957.8 |  | 21060.9 |  |  | 8074.5 |  | 5628
Максимум | 34.5408 |  |  |  |  | 13.7643
Минимум | 12.443 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Нефть-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ НГКМ | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Газопровод-3 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ДГК-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ДГК-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Нефть-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Газопровод-4 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ДРСУ | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Катодная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 108.4 | 346.7373 | - | 8909.8448 | - | 17.9964 | - | 505.0217 | - |  | 0.0922 | - | 58.0285 | - | 30.5592 | - | 0.5272 | - | 0.6592 | 2001.3456 | - | 1656.4899 | - | 131.5463 | - | 797.6511 | - |  | 6.5509 | - | 0.1812 | - |  | 6.7236 | - | 0.4393 | - | 107.25 | 591.0229 | - | 8622.4401 | - | 35.5335 | - | 330.0106 | - | 86.721 | 1673.3458 | - | 1721.28 | - | 162.1524 | - | 779.1389 | - | 2.1424 | 0.3251 | - | 736.7672 | - | 0.2533 | - | 486.8924 | - |  | 0.3211 | - | 157.3843 | - | 152.1941 | - | 0.6916 | -
1:00 | 103.6099 | 346.7373 | 0 | 8910.0794 | 1876.8 | 17.9964 | 0 | 505.0393 | 140.8 | 1.2261 | 0.0922 | 0 | 58.0288 | 1.8 | 30.5629 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.58809 | 2001.3456 | 0 | 1656.491 | 6.6 | 131.5477 | 8.4 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.1974 | 591.0229 | 0 | 8622.672 | 1855.2 | 35.5335 | 0 | 330.019 | 67.2 | 86.9406 | 1673.6089 | 1578.6 | 1721.28 | 0 | 162.1544 | 12 | 779.1486 | 58.2 | 1.9625 | 0.3251 | 0 | 736.7715 | 25.8 | 0.2533 | 0 | 486.8965 | 24.6 | 0.99774 | 0.3211 | 0 | 157.386 | 6.8 | 152.1983 | 16.8 | 0.6916 | 0
2:00 | 103.6132 | 346.7373 | 0 | 8910.314 | 1876.8 | 17.9964 | 0 | 505.057 | 141.6 | 1.2261 | 0.0922 | 0 | 58.0291 | 1.8 | 30.5666 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56828 | 2001.3456 | 0 | 1656.492 | 6 | 131.5491 | 8.4 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.1094 | 591.0229 | 0 | 8622.9037 | 1853.6 | 35.5335 | 0 | 330.0274 | 67.2 | 86.6391 | 1673.8712 | 1573.8 | 1721.28 | 0 | 162.1586 | 25.2 | 779.1565 | 47.4 | 1.7998 | 0.3251 | 0 | 736.7752 | 22.2 | 0.2533 | 0 | 486.9005 | 24 | 1.0062 | 0.3211 | 0 | 157.3878 | 7.2 | 152.2025 | 16.8 | 0.6916 | 0
3:00 | 103.9175 | 346.7373 | 0 | 8910.5491 | 1880.8 | 17.9964 | 0 | 505.0771 | 160.8 | 1.1909 | 0.0922 | 0 | 58.0293 | 1.2 | 30.5702 | 21.6 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.493 | 6 | 131.5504 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.3836 | 591.0229 | 0 | 8623.1359 | 1857.6 | 35.5335 | 0 | 330.0387 | 90.4 | 87.0355 | 1674.1347 | 1581 | 1721.28 | 0 | 162.1596 | 6 | 779.1705 | 84 | 1.6624 | 0.3251 | 0 | 736.7785 | 19.8 | 0.2533 | 0 | 486.9043 | 22.8 | 0.99507 | 0.3211 | 0 | 157.3897 | 7.6 | 152.2066 | 16.4 | 0.6916 | 0
4:00 | 103.8297 | 346.7373 | 0 | 8910.784 | 1879.2 | 17.9964 | 0 | 505.0972 | 160.8 | 1.2261 | 0.0922 | 0 | 58.0296 | 1.8 | 30.5739 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.494 | 6 | 131.5517 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.3483 | 591.0229 | 0 | 8623.368 | 1856.8 | 35.5335 | 0 | 330.0504 | 93.6 | 86.9034 | 1674.3978 | 1578.6 | 1721.28 | 0 | 162.16 | 2.4 | 779.1798 | 55.8 | 1.5692 | 0.3251 | 0 | 736.7816 | 18.6 | 0.2533 | 0 | 486.9079 | 21.6 | 0.99774 | 0.3211 | 0 | 157.3914 | 6.8 | 152.2108 | 16.8 | 0.6916 | 0
5:00 | 103.7599 | 346.7373 | 0 | 8911.019 | 1880 | 17.9964 | 0 | 505.114 | 134.4 | 1.2261 | 0.0922 | 0 | 58.0299 | 1.8 | 30.5776 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.495 | 6 | 131.553 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.2108 | 591.0229 | 0 | 8623.5999 | 1855.2 | 35.5335 | 0 | 330.0596 | 73.6 | 87.0685 | 1674.6614 | 1581.6 | 1721.28 | 0 | 162.1618 | 10.8 | 779.1862 | 38.4 | 1.5692 | 0.3251 | 0 | 736.7847 | 18.6 | 0.2533 | 0 | 486.9115 | 21.6 | 0.99774 | 0.3211 | 0 | 157.3931 | 6.8 | 152.215 | 16.8 | 0.6916 | 0
6:00 | 103.6605 | 346.7373 | 0 | 8911.2537 | 1877.6 | 17.9964 | 0 | 505.1318 | 142.4 | 1.2239 | 0.0922 | 0 | 58.0301 | 1.2 | 30.5813 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.4961 | 6.6 | 131.5543 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.2254 | 591.0229 | 0 | 8623.8318 | 1855.2 | 35.5335 | 0 | 330.0696 | 80 | 86.6722 | 1674.9238 | 1574.4 | 1721.28 | 0 | 162.1628 | 6 | 779.1961 | 59.4 | 1.6117 | 0.3251 | 0 | 736.7881 | 20.4 | 0.2533 | 0 | 486.915 | 21 | 0.98601 | 0.3211 | 0 | 157.3949 | 7.2 | 152.2191 | 16.4 | 0.6916 | 0
7:00 | 103.7382 | 346.7373 | 0 | 8911.4884 | 1877.6 | 17.9964 | 0 | 505.1518 | 160 | 1.2005 | 0.0922 | 0 | 58.0306 | 3 | 30.5849 | 21.6 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.4971 | 6 | 131.5556 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.1992 | 591.0229 | 0 | 8624.0636 | 1854.4 | 35.5335 | 0 | 330.0805 | 87.2 | 86.7382 | 1675.1864 | 1575.6 | 1721.28 | 0 | 162.1651 | 13.8 | 779.2072 | 66.6 | 2.0686 | 0.3251 | 0 | 736.793 | 29.4 | 0.2533 | 0 | 486.9189 | 23.4 | 0.98969 | 0.3211 | 0 | 157.3965 | 6.4 | 152.2233 | 16.8 | 0.6916 | 0
8:00 | 103.8734 | 346.7373 | 0 | 8911.7236 | 1881.6 | 17.9964 | 0 | 505.1694 | 140.8 | 1.3376 | 0.0922 | 0 | 58.032 | 8.4 | 30.5887 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.56828 | 2001.3456 | 0 | 1656.4981 | 6 | 131.557 | 8.4 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.3518 | 591.0229 | 0 | 8624.2958 | 1857.6 | 35.5335 | 0 | 330.0902 | 77.6 | 87.0025 | 1675.4498 | 1580.4 | 1721.28 | 0 | 162.1679 | 16.8 | 779.2156 | 50.4 | 2.6575 | 0.3251 | 0 | 736.7998 | 40.8 | 0.2533 | 0 | 486.9232 | 25.8 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.398 | 6 | 152.2275 | 16.8 | 0.6916 | 0
9:00 | 105.0372 | 346.7373 | 0 | 8911.9612 | 1900.8 | 17.9964 | 0 | 505.1901 | 165.6 | 1.345 | 0.0922 | 0 | 58.0337 | 10.2 | 30.5924 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.4992 | 6.6 | 131.5583 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.4363 | 591.0229 | 0 | 8624.5281 | 1858.4 | 35.5335 | 0 | 330.1019 | 93.6 | 86.8043 | 1675.7126 | 1576.8 | 1721.28 | 0 | 162.1722 | 25.8 | 779.2265 | 65.4 | 2.8956 | 0.3251 | 0 | 736.8072 | 44.4 | 0.2533 | 0 | 486.9279 | 28.2 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.3995 | 6 | 152.2317 | 16.8 | 0.6916 | 0
10:00 | 104.112 | 346.7373 | 0 | 8912.1967 | 1884 | 17.9964 | 0 | 505.2107 | 164.8 | 1.4184 | 0.0922 | 0 | 58.0357 | 12 | 30.5962 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.51595 | 2001.3456 | 0 | 1656.5002 | 6 | 131.5595 | 7.2 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.5571 | 591.0229 | 0 | 8624.7606 | 1860 | 35.5335 | 0 | 330.115 | 104.8 | 87.0685 | 1675.9762 | 1581.6 | 1721.28 | 0 | 162.1752 | 18 | 779.2392 | 76.2 | 2.6956 | 0.3251 | 0 | 736.8138 | 39.6 | 0.2533 | 0 | 486.9327 | 28.8 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.401 | 6 | 152.2359 | 16.8 | 0.6916 | 0
11:00 | 103.8487 | 346.7373 | 0 | 8912.4316 | 1879.2 | 17.9964 | 0 | 505.2313 | 164.8 | 1.3619 | 0.0922 | 0 | 58.0373 | 9.6 | 30.6 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.5013 | 6.6 | 131.5608 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.5646 | 591.0229 | 0 | 8624.9931 | 1860 | 35.5335 | 0 | 330.1284 | 107.2 | 86.9364 | 1676.2394 | 1579.2 | 1721.28 | 0 | 162.1778 | 15.6 | 779.2498 | 63.6 | 2.7417 | 0.3251 | 0 | 736.8209 | 42.6 | 0.2533 | 0 | 486.937 | 25.8 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.4025 | 6 | 152.2401 | 16.8 | 0.6916 | 0
12:00 | 103.6225 | 346.7373 | 0 | 8912.6658 | 1873.6 | 17.9964 | 0 | 505.2539 | 180.8 | 1.3494 | 0.0922 | 0 | 58.0388 | 9 | 30.6038 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5023 | 6 | 131.5621 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.4404 | 591.0229 | 0 | 8625.2252 | 1856.8 | 35.5335 | 0 | 330.1437 | 122.4 | 86.5731 | 1676.5015 | 1572.6 | 1721.28 | 0 | 162.1785 | 4.2 | 779.2657 | 95.4 | 3.0031 | 0.3251 | 0 | 736.8288 | 47.4 | 0.2533 | 0 | 486.9415 | 27 | 0.97488 | 0.3211 | 0 | 157.4039 | 5.6 | 152.2443 | 16.8 | 0.6916 | 0
13:00 | 103.4335 | 346.7373 | 0 | 8912.8997 | 1871.2 | 17.9964 | 0 | 505.2751 | 169.6 | 1.266 | 0.0922 | 0 | 58.0398 | 6 | 30.6075 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.5377 | 2001.3456 | 0 | 1656.5034 | 6.6 | 131.5633 | 7.2 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.3473 | 591.0229 | 0 | 8625.4572 | 1856 | 35.5335 | 0 | 330.1572 | 108 | 86.4079 | 1676.7631 | 1569.6 | 1721.28 | 0 | 162.1814 | 17.4 | 779.2783 | 75.6 | 2.8437 | 0.3251 | 0 | 736.8362 | 44.4 | 0.2533 | 0 | 486.9459 | 26.4 | 0.96815 | 0.3211 | 0 | 157.4052 | 5.2 | 152.2485 | 16.8 | 0.6916 | 0
14:00 | 103.0286 | 346.7373 | 0 | 8913.1328 | 1864.8 | 17.9964 | 0 | 505.2949 | 158.4 | 1.3163 | 0.0922 | 0 | 58.041 | 7.2 | 30.6113 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5044 | 6 | 131.5646 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 101.944 | 591.0229 | 0 | 8625.6883 | 1848.8 | 35.5335 | 0 | 330.1704 | 105.6 | 84.5252 | 1677.019 | 1535.4 | 1721.28 | 0 | 162.1848 | 20.4 | 779.2857 | 44.4 | 2.5945 | 0.3251 | 0 | 736.8429 | 40.2 | 0.2533 | 0 | 486.95 | 24.6 | 0.95402 | 0.3211 | 0 | 157.4066 | 5.6 | 152.2526 | 16.4 | 0.6916 | 0
15:00 | 103.2926 | 346.7373 | 0 | 8913.3666 | 1870.4 | 17.9964 | 0 | 505.3135 | 148.8 | 1.3187 | 0.0922 | 0 | 58.0425 | 9 | 30.615 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5054 | 6 | 131.5659 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.2164 | 591.0229 | 0 | 8625.9201 | 1854.4 | 35.5335 | 0 | 330.1821 | 93.6 | 79.4055 | 1677.2594 | 1442.4 | 1721.28 | 0 | 162.1896 | 28.8 | 779.2941 | 50.4 | 2.9174 | 0.3251 | 0 | 736.8505 | 45.6 | 0.2533 | 0 | 486.9545 | 27 | 0.97488 | 0.3211 | 0 | 157.408 | 5.6 | 152.2568 | 16.8 | 0.6916 | 0
16:00 | 103.0661 | 346.7373 | 0 | 8913.5999 | 1866.4 | 17.9964 | 0 | 505.3319 | 147.2 | 1.3494 | 0.0922 | 0 | 58.044 | 9 | 30.6188 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5064 | 6 | 131.5672 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.0736 | 591.0229 | 0 | 8626.1516 | 1852 | 35.5335 | 0 | 330.1933 | 89.6 | 73.3939 | 1677.4816 | 1333.2 | 1721.28 | 0 | 162.1962 | 39.6 | 779.2979 | 22.8 | 2.8045 | 0.3251 | 0 | 736.8577 | 43.2 | 0.2533 | 0 | 486.959 | 27 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.4095 | 6 | 152.261 | 16.8 | 0.6916 | 0
17:00 | 102.8018 | 346.7373 | 0 | 8913.8325 | 1860.8 | 17.9964 | 0 | 505.3515 | 156.8 | 1.3376 | 0.0922 | 0 | 58.0454 | 8.4 | 30.6226 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.5075 | 6.6 | 131.5685 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 101.8205 | 591.0229 | 0 | 8626.3825 | 1847.2 | 35.5335 | 0 | 330.205 | 93.6 | 79.0751 | 1677.721 | 1436.4 | 1721.28 | 0 | 162.2048 | 51.6 | 779.3047 | 40.8 | 2.6119 | 0.3251 | 0 | 736.8644 | 40.2 | 0.2533 | 0 | 486.9632 | 25.2 | 0.97488 | 0.3211 | 0 | 157.4109 | 5.6 | 152.2652 | 16.8 | 0.6916 | 0
18:00 | 103.1277 | 346.7373 | 0 | 8914.0658 | 1866.4 | 17.9964 | 0 | 505.3716 | 160.8 | 1.2954 | 0.0922 | 0 | 58.0467 | 7.8 | 30.6263 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5085 | 6 | 131.5698 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.1746 | 591.0229 | 0 | 8626.6142 | 1853.6 | 35.5335 | 0 | 330.2168 | 94.4 | 91.5937 | 1677.9983 | 1663.8 | 1721.28 | 0 | 162.2107 | 35.4 | 779.3115 | 40.8 | 2.8401 | 0.3251 | 0 | 736.8716 | 43.2 | 0.2533 | 0 | 486.9679 | 28.2 | 0.98207 | 0.3211 | 0 | 157.4124 | 6 | 152.2694 | 16.8 | 0.6916 | 0
19:00 | 102.7616 | 346.7373 | 0 | 8914.2983 | 1860 | 17.9964 | 0 | 505.3913 | 157.6 | 1.2763 | 0.0922 | 0 | 58.0474 | 4.2 | 30.6301 | 22.8 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.5096 | 6.6 | 131.5711 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 101.8183 | 591.0229 | 0 | 8626.8451 | 1847.2 | 35.5335 | 0 | 330.2284 | 92.8 | 92.981 | 1678.2798 | 1689 | 1721.28 | 0 | 162.2126 | 11.4 | 779.321 | 57 | 2.8414 | 0.3251 | 0 | 736.8786 | 42 | 0.2533 | 0 | 486.9729 | 30 | 0.96915 | 0.3211 | 0 | 157.414 | 6.4 | 152.2735 | 16.4 | 0.6916 | 0
20:00 | 102.63 | 346.7373 | 0 | 8914.5305 | 1857.6 | 17.9964 | 0 | 505.411 | 157.6 | 1.2381 | 0.0922 | 0 | 58.048 | 3.6 | 30.6338 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5106 | 6 | 131.5724 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 101.8667 | 591.0229 | 0 | 8627.0761 | 1848 | 35.5335 | 0 | 330.2402 | 94.4 | 90.9661 | 1678.5552 | 1652.4 | 1721.28 | 0 | 162.2194 | 40.8 | 779.3251 | 24.6 | 3.2906 | 0.3251 | 0 | 736.8867 | 48.6 | 0.2533 | 0 | 486.9787 | 34.8 | 0.99507 | 0.3211 | 0 | 157.4159 | 7.6 | 152.2776 | 16.4 | 0.6916 | 0
21:00 | 102.8642 | 346.7373 | 0 | 8914.7633 | 1862.4 | 17.9964 | 0 | 505.4299 | 151.2 | 1.2293 | 0.0922 | 0 | 58.0484 | 2.4 | 30.6375 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.5117 | 6.6 | 131.5737 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.0867 | 591.0229 | 0 | 8627.3076 | 1852 | 35.5335 | 0 | 330.252 | 94.4 | 87.0685 | 1678.8188 | 1581.6 | 1721.28 | 0 | 162.2245 | 30.6 | 779.327 | 11.4 | 2.9868 | 0.3251 | 0 | 736.8943 | 45.6 | 0.2533 | 0 | 486.9836 | 29.4 | 1.0151 | 0.3211 | 0 | 157.4178 | 7.6 | 152.2818 | 16.8 | 0.6916 | 0
22:00 | 102.8713 | 346.7373 | 0 | 8914.9961 | 1862.4 | 17.9964 | 0 | 505.449 | 152.8 | 1.2332 | 0.0922 | 0 | 58.0489 | 3 | 30.6412 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.54174 | 2001.3456 | 0 | 1656.5127 | 6 | 131.575 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.0212 | 591.0229 | 0 | 8627.539 | 1851.2 | 35.5336 | 0.8 | 330.2629 | 87.2 | 86.9694 | 1679.0821 | 1579.8 | 1721.28 | 0 | 162.2303 | 34.8 | 779.3333 | 37.8 | 2.8154 | 0.3251 | 0 | 736.9016 | 43.8 | 0.2533 | 0 | 486.988 | 26.4 | 0.98601 | 0.3211 | 0 | 157.4196 | 7.2 | 152.2859 | 16.4 | 0.6916 | 0
23:00 | 103.0292 | 346.7373 | 0 | 8915.2293 | 1865.6 | 17.9964 | 0 | 505.4676 | 148.8 | 1.2293 | 0.0922 | 0 | 58.0493 | 2.4 | 30.6449 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56249 | 2001.3456 | 0 | 1656.5138 | 6.6 | 131.5763 | 7.8 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.1051 | 591.0229 | 0 | 8627.7706 | 1852.8 | 35.5336 | 0 | 330.2735 | 84.8 | 86.8704 | 1679.3451 | 1578 | 1721.28 | 0 | 162.234 | 22.2 | 779.3377 | 26.4 | 2.6228 | 0.3251 | 0 | 736.9084 | 40.8 | 0.2533 | 0 | 486.9921 | 24.6 | 0.98969 | 0.3211 | 0 | 157.4212 | 6.4 | 152.2901 | 16.8 | 0.6916 | 0
24:00 | 103.293 | 346.7373 | 0 | 8915.4633 | 1872 | 17.9964 | 0 | 505.4835 | 127.2 | 1.2293 | 0.0922 | 0 | 58.0497 | 2.4 | 30.6486 | 22.2 | 0.5272 | 0 | 0.56828 | 2001.3456 | 0 | 1656.5148 | 6 | 131.5777 | 8.4 | 797.6511 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4393 | 0 | 102.3411 | 591.0229 | 0 | 8628.0028 | 1857.6 | 35.5336 | 0 | 330.2826 | 72.8 | 86.8704 | 1679.6081 | 1578 | 1721.28 | 0 | 162.2365 | 15 | 779.3409 | 19.2 | 2.2463 | 0.3251 | 0 | 736.9139 | 33 | 0.2533 | 0 | 486.9961 | 24 | 1.0151 | 0.3211 | 0 | 157.4231 | 7.6 | 152.2943 | 16.8 | 0.6916 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 44948 |  | 0 |  | 3694.4 |  |  | 0 |  | 127.2 |  | 536.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 149.4 |  | 188.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 44501.6 |  | 0.8 |  | 2176 |  |  | 37573.8 |  | 0 |  | 504.6 |  | 1212 |  |  | 0 |  | 880.2 |  | 0 |  | 622.2 |  |  | 0 |  | 155.2 |  | 400.8 |  | 0
Максимум | 108.4 | [8 empty] | 1.4184 | [8 empty] | 0.6592 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 107.25 | [8 empty] | 92.981 | [8 empty] | 3.2906 | [8 empty] | 1.0151
Минимум | 102.63 | [8 empty] | 1.1909 | [8 empty] | 0.51595 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.8183 | [8 empty] | 73.3939 | [8 empty] | 1.5692 | [8 empty] | 0.95402
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22