## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Никольск" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 118.39 | 119.07 | 34.563 | 35.394 | 10.387 | 10.337
1:00 | 117.01 | 117.7 | 34.125 | 34.956 | 10.262 | 10.212
2:00 | 118.39 | 119.07 | 34.563 | 35.394 | 10.325 | 10.337
3:00 | 117.7 | 118.53 | 34.344 | 35.394 | 10.325 | 10.337
4:00 | 117.01 | 117.15 | 34.125 | 35.175 | 10.262 | 10.275
5:00 | 115.64 | 115.78 | 33.688 | 34.737 | 10.2 | 10.212
6:00 | 115.64 | 116.46 | 33.688 | 34.737 | 10.137 | 10.087
7:00 | 114.26 | 115.09 | 34.344 | 34.737 | 10.262 | 10.087
8:00 | 113.57 | 113.71 | 33.906 | 34.737 | 10.137 | 10.025
9:00 | 109.45 | 109.59 | 33.906 | 34.519 | 10.2 | 10.087
10:00 | 112.2 | 113.03 | 34.563 | 35.612 | 10.45 | 10.337
11:00 | 112.2 | 113.03 | 34.563 | 35.612 | 10.387 | 10.337
12:00 | 117.01 | 117.15 | 35 | 36.05 | 10.512 | 10.525
13:00 | 114.26 | 115.09 | 34.781 | 35.612 | 10.387 | 10.275
14:00 | 110.82 | 110.96 | 34.125 | 35.175 | 10.262 | 10.212
15:00 | 112.89 | 113.71 | 35 | 35.831 | 10.45 | 10.462
16:00 | 111.51 | 112.34 | 34.563 | 35.612 | 10.325 | 10.275
17:00 | 114.81 | 115.78 | 35.219 | 36.05 | 10.575 | 10.525
18:00 | 115.5 | 115.78 | 35.219 | 36.05 | 10.575 | 10.525
19:00 | 114.81 | 115.78 | 35.219 | 36.05 | 10.575 | 10.525
20:00 | 116.19 | 117.15 | 35.656 | 36.487 | 10.7 | 10.65
21:00 | 116.88 | 117.15 | 35 | 35.831 | 10.575 | 10.525
22:00 | 118.25 | 119.21 | 35.656 | 36.487 | 10.688 | 10.587
23:00 | 118.25 | 119.21 | 35 | 35.831 | 10.5 | 10.462
24:00 | 118.94 | 119.21 | 35.219 | 36.05 | 10.563 | 10.462
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Никольск" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-крун 0,4 кВ
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
| Ток | Ток | Ток | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | Ток | Ток | Ток | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6.3 |  |  | 1074.282 | - | 460.189 | - | 7 |  |  | 1601.528 | - | 800.489 | - | 3225.8788 | - | 951.7992 | - | 343.014 | - | 325.412 | - | 1359.987 | - | 26.066 | -
1:00 | 6.0439 | 10.1923 | 29.7942 | 1074.3179 | 430.8 | 460.2163 | 327.6 | 6.9686 | 4.5698 | 60.0025 | 1601.5999 | 862.8 | 800.5445 | 666 | 3225.9236 | 5.376 | 951.8283 | 3.4979 | 343.0164 | 0.288 | 325.4184 | 0.76417 | 1359.9895 | 0.025 | 26.066 | 0.0004166
2:00 | 5.796 | 9.9614 | 27.9038 | 1074.3503 | 388.8 | 460.2434 | 325.2 | 6.5417 | 4.4917 | 55.6052 | 1601.6643 | 772.8 | 800.5987 | 650.4 | 3225.9676 | 5.28 | 951.8575 | 3.4979 | 343.0188 | 0.288 | 325.4247 | 0.76417 | 1359.9895 | 0 | 26.0661 | 0.0004166
3:00 | 5.4286 | 9.094 | 26.9777 | 1074.3812 | 370.8 | 460.2701 | 320.4 | 6.1397 | 4.4647 | 51.2996 | 1601.7238 | 714 | 800.6486 | 598.8 | 3226.0112 | 5.232 | 951.8866 | 3.4979 | 343.0208 | 0.24 | 325.4311 | 0.76417 | 1359.9895 | 0 | 26.0661 | 0.0004166
4:00 | 5.6818 | 9.6981 | 27.5937 | 1074.4129 | 380.4 | 460.2973 | 326.4 | 5.7004 | 4.3318 | 46.9622 | 1601.778 | 650.4 | 800.6946 | 552 | 3226.0544 | 5.184 | 951.9158 | 3.4979 | 343.0232 | 0.288 | 325.4375 | 0.76417 | 1359.99 | 0.005 | 26.0662 | 0.0004166
5:00 | 5.7708 | 9.9811 | 27.5571 | 1074.4456 | 392.4 | 460.3232 | 310.8 | 5.9914 | 4.6081 | 49.1627 | 1601.8375 | 714 | 800.7393 | 536.4 | 3226.0968 | 5.088 | 951.9449 | 3.4979 | 343.0256 | 0.288 | 325.4438 | 0.76417 | 1359.99 | 0 | 26.0662 | 0.0004166
6:00 | 6.6942 | 11.3686 | 32.7157 | 1074.4875 | 502.8 | 460.3496 | 316.8 | 6.6397 | 5.2998 | 53.7933 | 1601.9064 | 826.8 | 800.7827 | 520.8 | 3226.1376 | 4.896 | 951.9741 | 3.4979 | 343.0276 | 0.24 | 325.4502 | 0.76417 | 1359.998 | 0.08 | 26.0662 | 0.0004166
7:00 | 9.8485 | 17.3284 | 45.977 | 1074.5503 | 753.6 | 460.3796 | 360 | 8.8564 | 6.9861 | 72.048 | 1602.0051 | 1184.4 | 800.8291 | 556.8 | 3226.1788 | 4.944 | 952.0032 | 3.4979 | 343.03 | 0.288 | 325.4566 | 0.76417 | 1359.9985 | 0.005 | 26.0663 | 0.0004166
8:00 | 11.0933 | 19.5071 | 51.8299 | 1074.6222 | 862.8 | 460.411 | 376.8 | 11.6892 | 11.5999 | 86.5963 | 1602.1253 | 1442.4 | 800.8814 | 627.6 | 3226.2248 | 5.52 | 952.0324 | 3.4979 | 343.032 | 0.24 | 325.4629 | 0.76417 | 1359.9985 | 0 | 26.0663 | 0.0004166
9:00 | 13.2287 | 23.2067 | 62.0052 | 1074.7082 | 1032 | 460.4486 | 451.2 | 14.4822 | 13.0589 | 111.9758 | 1602.2761 | 1809.6 | 800.9588 | 928.8 | 3226.2864 | 7.392 | 952.0615 | 3.4979 | 343.034 | 0.24 | 325.4693 | 0.76417 | 1360.001 | 0.025 | 26.0664 | 0.0004166
10:00 | 12.4117 | 20.6785 | 62.0862 | 1074.7938 | 1027.2 | 460.4874 | 465.6 | 14.9878 | 14.5432 | 112.2125 | 1602.4272 | 1813.2 | 801.0364 | 931.2 | 3226.3516 | 7.824 | 952.0907 | 3.4979 | 343.0364 | 0.288 | 325.4757 | 0.76417 | 1360.0115 | 0.105 | 26.0664 | 0.0004166
11:00 | 12.7852 | 21.5526 | 63.0551 | 1074.8799 | 1033.2 | 460.5286 | 494.4 | 15.2038 | 14.693 | 114.0431 | 1602.5774 | 1802.4 | 801.1215 | 1021.2 | 3226.4172 | 7.872 | 952.1198 | 3.4979 | 343.0388 | 0.288 | 325.482 | 0.76417 | 1360.012 | 0.005 | 26.0665 | 0.0004166
12:00 | 13.1744 | 22.5887 | 63.6174 | 1074.9668 | 1042.8 | 460.5701 | 498 | 14.3566 | 12.8084 | 111.4951 | 1602.7243 | 1762.8 | 801.2046 | 997.2 | 3226.48 | 7.536 | 952.149 | 3.4979 | 343.0412 | 0.288 | 325.4884 | 0.76417 | 1360.015 | 0.03 | 26.0665 | 0.0004166
13:00 | 11.5404 | 19.087 | 58.2275 | 1075.0468 | 960 | 460.6071 | 444 | 11.7404 | 9.7143 | 93.8917 | 1602.8519 | 1531.2 | 801.2672 | 751.2 | 3226.5324 | 6.288 | 952.1781 | 3.4979 | 343.0432 | 0.24 | 325.4948 | 0.76417 | 1360.0155 | 0.005 | 26.0665 | 0.0004166
14:00 | 12.4724 | 21.7125 | 59.0578 | 1075.1266 | 957.6 | 460.6474 | 483.6 | 13.346 | 11.2252 | 106.0799 | 1602.9902 | 1659.6 | 801.3488 | 979.2 | 3226.5852 | 6.336 | 952.2073 | 3.4979 | 343.0456 | 0.288 | 325.5012 | 0.76417 | 1360.0155 | 0 | 26.0666 | 0.0004166
15:00 | 11.554 | 18.6664 | 59.8787 | 1075.2065 | 958.8 | 460.6902 | 513.6 | 13.0474 | 11.5602 | 101.6133 | 1603.122 | 1581.6 | 801.4281 | 951.6 | 3226.6408 | 6.672 | 952.2364 | 3.4979 | 343.048 | 0.288 | 325.5075 | 0.76417 | 1360.0155 | 0 | 26.0666 | 0.0004166
16:00 | 11.0105 | 17.0409 | 59.7305 | 1075.2856 | 949.2 | 460.734 | 525.6 | 12.7769 | 11.3934 | 99.2462 | 1603.2496 | 1531.2 | 801.5074 | 951.6 | 3226.7 | 7.104 | 952.2656 | 3.4979 | 343.05 | 0.24 | 325.5139 | 0.76417 | 1360.0155 | 0 | 26.0667 | 0.0004166
17:00 | 10.6137 | 16.4325 | 57.5579 | 1075.3629 | 927.6 | 460.7742 | 482.4 | 11.6808 | 8.9043 | 96.1311 | 1603.374 | 1492.8 | 801.5829 | 906 | 3226.7572 | 6.864 | 952.2947 | 3.4979 | 343.0524 | 0.288 | 325.5203 | 0.76417 | 1360.024 | 0.085 | 26.0667 | 0.0004166
18:00 | 9.9153 | 14.4483 | 56.9953 | 1075.4395 | 919.2 | 460.8139 | 476.4 | 11.8873 | 8.33 | 100.4438 | 1603.5054 | 1576.8 | 801.6594 | 918 | 3226.8032 | 5.52 | 952.3239 | 3.4979 | 343.0548 | 0.288 | 325.5266 | 0.76417 | 1360.024 | 0 | 26.0667 | 0.0004166
19:00 | 10.2319 | 15.1125 | 58.0901 | 1075.5175 | 936 | 460.8545 | 487.2 | 11.5643 | 8.4198 | 96.5865 | 1603.6331 | 1532.4 | 801.7306 | 854.4 | 3226.8448 | 4.992 | 952.353 | 3.4979 | 343.0572 | 0.288 | 325.533 | 0.76417 | 1360.024 | 0 | 26.0668 | 0.0004166
20:00 | 10.1581 | 15.1343 | 57.2039 | 1075.5935 | 912 | 460.896 | 498 | 11.3801 | 8.2179 | 95.2902 | 1603.7557 | 1471.2 | 801.8066 | 912 | 3226.8856 | 4.896 | 952.3822 | 3.4979 | 343.0596 | 0.288 | 325.5394 | 0.76417 | 1360.024 | 0 | 26.0668 | 0.0004166
21:00 | 9.6613 | 14.5129 | 53.9826 | 1075.666 | 870 | 460.9337 | 452.4 | 10.9263 | 7.7674 | 91.928 | 1603.8762 | 1446 | 801.8762 | 835.2 | 3226.9228 | 4.464 | 952.4113 | 3.4979 | 343.062 | 0.288 | 325.5457 | 0.76417 | 1360.024 | 0 | 26.0669 | 0.0004166
22:00 | 9.071 | 13.639 | 50.638 | 1075.7344 | 820.8 | 460.9683 | 415.2 | 10.912 | 7.444 | 92.927 | 1603.9985 | 1467.6 | 801.9457 | 834 | 3226.962 | 4.704 | 952.4405 | 3.4979 | 343.0644 | 0.288 | 325.5521 | 0.76417 | 1360.0245 | 0.005 | 26.0669 | 0.0004166
23:00 | 8.4642 | 13.4714 | 44.5911 | 1075.793 | 703.2 | 461.0018 | 402 | 10.0574 | 6.0749 | 88.4562 | 1604.1124 | 1366.8 | 802.0161 | 844.8 | 3227.0004 | 4.608 | 952.4696 | 3.4979 | 343.0668 | 0.288 | 325.5585 | 0.76417 | 1360.0245 | 0 | 26.067 | 0.0004166
24:00 | 7.7272 | 12.5602 | 39.7732 | 1075.8417 | 584.4 | 461.0372 | 424.8 | 8.903 | 5.4672 | 77.9831 | 1604.2076 | 1142.4 | 802.0859 | 837.6 | 3227.0376 | 4.464 | 952.4988 | 3.4979 | 343.0692 | 0.288 | 325.5648 | 0.76417 | 1360.025 | 0.005 | 26.067 | 0.0004166
Итого |  |  |  |  | 18716.4 |  | 10178.4 |  |  |  |  | 32155.2 |  | 19162.8 |  | 139.056 |  | 83.95 |  | 6.624 |  | 18.34 |  | 0.38 |  | 0.0099984
Максимум | 13.2287 | 23.2067 | 63.6174 |  |  |  |  | 15.2038 | 14.693 | 114.0431
Минимум | 5.4286 | 9.094 | 26.9777 |  |  |  |  | 5.7004 | 4.3318 | 46.9622
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Павино-Никольск | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 12.6 | 1.715 | -0.8574 | 3500.4185 | - | 1782.5139 | - | 3083.4871 | - | 525.7396 | - | 24 | -4.268 | 0 | 1017.646 | - | 284.116 | - | 236.849 | - | 631.402 | -
1:00 | 37.8076 | 6.7848 | -3.2472 | 3500.4185 | 0 | 1782.6167 | 6784.8 | 3083.5363 | 3247.2 | 525.7396 | 0 | 45.4466 | -8.8704 | 1.7512 | 1017.7468 | 8870.4 | 284.116 | 0 | 236.8496 | 52.8 | 631.4225 | 1804
2:00 | 16.7755 | 3.3198 | -0.3432 | 3500.4237 | 343.2 | 1782.6722 | 3663 | 3083.56 | 1564.2 | 525.7581 | 1221 | 27.0799 | -5.2448 | -1.232 | 1017.8065 | 5253.6 | 284.1161 | 8.8 | 236.8745 | 2191.2 | 631.4334 | 959.2
3:00 | 13.9399 | -0.7854 | 2.6598 | 3500.4396 | 1049.4 | 1782.6762 | 264 | 3083.56 | 0 | 525.7984 | 2659.8 | 21.413 | -1.0208 | -4.136 | 1017.8197 | 1161.6 | 284.1177 | 140.8 | 236.9215 | 4136 | 631.4334 | 0
4:00 | 13.8641 | 0.264 | 2.7456 | 3500.4444 | 316.8 | 1782.685 | 580.8 | 3083.56 | 0 | 525.84 | 2745.6 | 23.1441 | -2.0592 | -4.1184 | 1017.8432 | 2068 | 284.1178 | 8.8 | 236.9683 | 4118.4 | 631.4334 | 0
5:00 | 15.2902 | -0.561 | 2.9898 | 3500.4559 | 759 | 1782.688 | 198 | 3083.56 | 0 | 525.8853 | 2989.8 | 22.8325 | -1.3464 | -4.3384 | 1017.8593 | 1416.8 | 284.1186 | 70.4 | 237.0176 | 4338.4 | 631.4334 | 0
6:00 | 27.2352 | -3.4584 | 4.1712 | 3500.5083 | 3458.4 | 1782.688 | 0 | 3083.56 | 0 | 525.9485 | 4171.2 | 28.8956 | 1.1528 | -5.632 | 1017.8606 | 114.4 | 284.133 | 1267.2 | 237.0816 | 5632 | 631.4334 | 0
7:00 | 54.9021 | -9.3522 | 5.643 | 3500.65 | 9352.2 | 1782.688 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.034 | 5643 | 48.0584 | 5.9664 | -7.4712 | 1017.8606 | 0 | 284.2008 | 5966.4 | 237.1665 | 7471.2 | 631.4334 | 0
8:00 | 33.8111 | -6.0192 | 3.003 | 3500.7416 | 6045.6 | 1782.6884 | 26.4 | 3083.56 | 0 | 526.0795 | 3003 | 27.7606 | 1.8832 | -5.192 | 1017.8687 | 712.8 | 284.2303 | 2596 | 237.2255 | 5192 | 631.4334 | 0
9:00 | 68.3272 | -12.8634 | 4.3956 | 3500.9365 | 12863.4 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.1461 | 4395.6 | 54.2783 | 7.9376 | -7.3216 | 1017.8687 | 0 | 284.3205 | 7937.6 | 237.3087 | 7321.6 | 631.4334 | 0
10:00 | 77.6417 | -13.6554 | 7.2204 | 3501.1434 | 13655.4 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.2555 | 7220.4 | 67.7341 | 8.8176 | -10.1904 | 1017.8687 | 0 | 284.4207 | 8817.6 | 237.4245 | 10190.4 | 631.4334 | 0
11:00 | 72.8954 | -12.2298 | 7.7946 | 3501.3287 | 12229.8 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.3736 | 7794.6 | 66.3204 | 7.3656 | -10.9472 | 1017.8687 | 0 | 284.5044 | 7365.6 | 237.5489 | 10947.2 | 631.4334 | 0
12:00 | 74.3306 | -12.408 | 8.0454 | 3501.5167 | 12408 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.4955 | 8045.4 | 67.8458 | 7.6208 | -11.1408 | 1017.8687 | 0 | 284.591 | 7620.8 | 237.6755 | 11140.8 | 631.4334 | 0
13:00 | 58.9963 | -8.3226 | 8.2764 | 3501.6428 | 8322.6 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.6209 | 8276.4 | 57.7443 | 4.18 | -10.7008 | 1017.8687 | 0 | 284.6385 | 4180 | 237.7971 | 10700.8 | 631.4334 | 0
14:00 | 65.6936 | -11.682 | 5.8608 | 3501.8198 | 11682 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.7097 | 5860.8 | 57.0772 | 7.1984 | -8.7824 | 1017.8687 | 0 | 284.7203 | 7198.4 | 237.8969 | 8782.4 | 631.4334 | 0
15:00 | 60.5187 | -11.0022 | 4.8906 | 3501.9865 | 11002.2 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.7838 | 4890.6 | 51.5925 | 6.7672 | -7.7176 | 1017.8687 | 0 | 284.7972 | 6767.2 | 237.9846 | 7717.6 | 631.4334 | 0
16:00 | 53.7291 | -9.6426 | 4.6134 | 3502.1326 | 9642.6 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.8537 | 4613.4 | 46.497 | 5.5616 | -7.392 | 1017.8687 | 0 | 284.8604 | 5561.6 | 238.0686 | 7392 | 631.4334 | 0
17:00 | 56.8691 | -9.6294 | 5.94 | 3502.2785 | 9629.4 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 526.9437 | 5940 | 51.3802 | 5.7552 | -8.448 | 1017.8687 | 0 | 284.9258 | 5755.2 | 238.1646 | 8448 | 631.4334 | 0
18:00 | 55.6663 | -8.8638 | 6.6396 | 3502.4128 | 8863.8 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.0443 | 6639.6 | 51.7824 | 5.0248 | -8.9936 | 1017.8687 | 0 | 284.9829 | 5024.8 | 238.2668 | 8993.6 | 631.4334 | 0
19:00 | 52.4755 | -8.3226 | 6.303 | 3502.5389 | 8322.6 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.1398 | 6303 | 48.805 | 4.4616 | -8.624 | 1017.8687 | 0 | 285.0336 | 4461.6 | 238.3648 | 8624 | 631.4334 | 0
20:00 | 42.086 | -6.6594 | 5.0754 | 3502.6398 | 6659.4 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.2167 | 5075.4 | 40.3063 | 2.9128 | -7.4712 | 1017.8687 | 0 | 285.0667 | 2912.8 | 238.4497 | 7471.2 | 631.4334 | 0
21:00 | 45.0505 | -7.1742 | 5.3724 | 3502.7485 | 7174.2 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.2981 | 5372.4 | 42.0118 | 3.5288 | -7.5768 | 1017.8687 | 0 | 285.1068 | 3528.8 | 238.5358 | 7576.8 | 631.4334 | 0
22:00 | 49.0436 | -7.1742 | 6.6132 | 3502.8572 | 7174.2 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.3983 | 6613.2 | 47.6687 | 3.6432 | -8.756 | 1017.8687 | 0 | 285.1482 | 3643.2 | 238.6353 | 8756 | 631.4334 | 0
23:00 | 45.7737 | -7.095 | 5.709 | 3502.9647 | 7095 | 1782.6884 | 0 | 3083.56 | 0 | 527.4848 | 5709 | 44.0528 | 3.916 | -7.8408 | 1017.8687 | 0 | 285.1927 | 3916 | 238.7244 | 7840.8 | 631.4334 | 0
24:00 | 7.9109 | -0.5214 | 1.485 | 3502.9842 | 1287 | 1782.7 | 765.6 | 3083.5621 | 138.6 | 527.5094 | 1623.6 | 20.9598 | -2.1648 | -3.564 | 1017.8959 | 2393.6 | 285.1953 | 228.8 | 238.7649 | 3564 | 631.4334 | 0
Итого |  |  |  |  | 169336.2 |  | 12282.6 |  | 4950 |  | 116806.8 |  |  |  |  | 21991.2 |  | 94978.4 |  | 168599.2 |  | 2763.2
Максимум | 77.6417 | [10 empty] | 67.8458
Минимум | 7.9109 | [10 empty] | 20.9598
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Ивантец |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Демино |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Завражье |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Коммунальная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 116.328 | - | 1.909 | - |  | 476.119 | - | 218.294 | - |  | 441.729 | - | 61.677 | - |  | 745.665 | - | 400.762 | -
1:00 | 0.37765 | 116.3315 | 24.5 | 1.909 | 0 | 2.8968 | 476.1401 | 147.7 | 218.3106 | 116.2 | 1.673 | 441.7445 | 108.5 | 61.6774 | 2.8 | 9.8146 | 745.7013 | 508.2 | 400.7894 | 383.6
2:00 | 0.35607 | 116.3348 | 23.1 | 1.909 | 0 | 2.8615 | 476.1602 | 140.7 | 218.3279 | 121.1 | 1.6302 | 441.7596 | 105.7 | 61.6779 | 3.5 | 9.6053 | 745.7359 | 484.4 | 400.8174 | 392
3:00 | 0.33449 | 116.3379 | 21.7 | 1.909 | 0 | 2.7914 | 476.1797 | 136.5 | 218.3449 | 119 | 1.6733 | 441.7751 | 108.5 | 61.6784 | 3.5 | 8.7595 | 745.7674 | 441 | 400.843 | 358.4
4:00 | 0.34528 | 116.3411 | 22.4 | 1.909 | 0 | 2.7133 | 476.1991 | 135.8 | 218.3609 | 112 | 1.6185 | 441.7901 | 105 | 61.6784 | 0 | 9.3528 | 745.802 | 484.4 | 400.8691 | 365.4
5:00 | 0.33449 | 116.3442 | 21.7 | 1.909 | 0 | 2.8059 | 476.2202 | 147.7 | 218.3761 | 106.4 | 1.8022 | 441.8068 | 116.9 | 61.6787 | 2.1 | 9.6466 | 745.838 | 504 | 400.8956 | 371
6:00 | 0.4316 | 116.3482 | 28 | 1.909 | 0 | 3.0555 | 476.2452 | 175 | 218.3894 | 93.1 | 2.2443 | 441.8276 | 145.6 | 61.6787 | 0 | 10.937 | 745.8807 | 597.8 | 400.9229 | 382.2
7:00 | 0.6474 | 116.3542 | 42 | 1.909 | 0 | 3.7491 | 476.2773 | 224.7 | 218.4027 | 93.1 | 3.237 | 441.8576 | 210 | 61.6788 | 0.7 | 16.681 | 745.9479 | 940.8 | 400.9611 | 534.8
8:00 | 1.1977 | 116.3653 | 77.7 | 1.909 | 0 | 5.3478 | 476.3221 | 313.6 | 218.4239 | 148.4 | 6.252 | 441.9129 | 387.1 | 61.6961 | 121.1 | 18.3094 | 746.0224 | 1043 | 401.0017 | 568.4
9:00 | 1.3487 | 116.3778 | 87.5 | 1.909 | 0 | 7.312 | 476.3821 | 420 | 218.4554 | 220.5 | 5.7469 | 441.9645 | 361.2 | 61.7093 | 92.4 | 21.858 | 746.1095 | 1219.4 | 401.0534 | 723.8
10:00 | 1.489 | 116.3916 | 96.6 | 1.909 | 0 | 6.5525 | 476.4349 | 369.6 | 218.4854 | 210 | 7.9907 | 442.0326 | 476.7 | 61.7384 | 203.7 | 19.1894 | 746.1859 | 1069.6 | 401.0989 | 637
11:00 | 1.2624 | 116.4033 | 81.9 | 1.909 | 0 | 6.5748 | 476.4873 | 366.8 | 218.5165 | 217.7 | 8.1182 | 442.1006 | 476 | 61.7706 | 225.4 | 20.2902 | 746.2659 | 1120 | 401.1483 | 691.6
12:00 | 1.489 | 116.4171 | 96.6 | 1.909 | 0 | 5.9875 | 476.536 | 340.9 | 218.5431 | 186.2 | 6.8209 | 442.1584 | 404.6 | 61.7962 | 179.2 | 21.0997 | 746.3487 | 1159.2 | 401.2003 | 728
13:00 | 0.98189 | 116.4262 | 63.7 | 1.909 | 0 | 5.3017 | 476.5783 | 296.1 | 218.5681 | 175 | 4.4126 | 442.1982 | 278.6 | 61.8056 | 65.8 | 18.1051 | 746.4208 | 1009.4 | 401.2432 | 600.6
14:00 | 1.2301 | 116.4376 | 79.8 | 1.9091 | 0.7 | 6.5195 | 476.6304 | 364.7 | 218.5987 | 214.2 | 4.7057 | 442.2401 | 293.3 | 61.8177 | 84.7 | 20.4824 | 746.5016 | 1131.2 | 401.293 | 697.2
15:00 | 1.1437 | 116.4482 | 74.2 | 1.9091 | 0 | 5.8364 | 476.6768 | 324.8 | 218.6265 | 194.6 | 5.7239 | 442.2889 | 341.6 | 61.8385 | 145.6 | 17.5226 | 746.5701 | 959 | 401.3366 | 610.4
16:00 | 1.3056 | 116.4603 | 84.7 | 1.9091 | 0 | 5.5426 | 476.7205 | 305.9 | 218.6535 | 189 | 5.8508 | 442.3391 | 351.4 | 61.859 | 143.5 | 15.7354 | 746.631 | 852.6 | 401.3767 | 561.4
17:00 | 1.1761 | 116.4712 | 76.3 | 1.9091 | 0 | 5.7537 | 476.7666 | 322.7 | 218.6803 | 187.6 | 3.1507 | 442.3683 | 204.4 | 61.8591 | 0.7 | 15.2564 | 746.6897 | 821.8 | 401.4161 | 551.6
18:00 | 1.0358 | 116.4808 | 67.2 | 1.9091 | 0 | 4.8662 | 476.8058 | 274.4 | 218.7026 | 156.1 | 3.4639 | 442.4004 | 224.7 | 61.8595 | 2.8 | 13.4124 | 746.7428 | 743.4 | 401.4484 | 452.2
19:00 | 1.025 | 116.4903 | 66.5 | 1.9091 | 0 | 4.8909 | 476.8448 | 273 | 218.7257 | 161.7 | 3.5289 | 442.4331 | 228.9 | 61.8601 | 4.2 | 14.0875 | 746.7993 | 791 | 401.4811 | 457.8
20:00 | 0.98189 | 116.4994 | 63.7 | 1.9091 | 0 | 4.862 | 476.883 | 267.4 | 218.7496 | 167.3 | 3.3558 | 442.4642 | 217.7 | 61.8604 | 2.1 | 14.1524 | 746.8555 | 786.8 | 401.5149 | 473.2
21:00 | 0.94952 | 116.5082 | 61.6 | 1.9091 | 0 | 4.5304 | 476.9193 | 254.1 | 218.7707 | 147.7 | 3.237 | 442.4942 | 210 | 61.8605 | 0.7 | 13.5634 | 746.9104 | 768.6 | 401.5455 | 428.4
22:00 | 0.8632 | 116.5162 | 56 | 1.9091 | 0 | 4.3904 | 476.9534 | 238.7 | 218.7929 | 155.4 | 3.0536 | 442.5225 | 198.1 | 61.8607 | 1.4 | 12.7758 | 746.9619 | 721 | 401.5747 | 408.8
23:00 | 0.67977 | 116.5225 | 44.1 | 1.9091 | 0 | 3.701 | 476.9809 | 192.5 | 218.8134 | 143.5 | 2.3739 | 442.5445 | 154 | 61.8609 | 1.4 | 12.7917 | 747.0123 | 705.6 | 401.6059 | 436.8
24:00 | 0.51792 | 116.5273 | 33.6 | 1.9091 | 0 | 3.4481 | 477.0049 | 168 | 218.8345 | 147.7 | 2.0191 | 442.5632 | 130.9 | 61.8616 | 4.9 | 12.0423 | 747.0573 | 630 | 401.6389 | 462
Итого |  |  | 1395.1 |  | 0.7 |  |  | 6201.3 |  | 3783.5 |  |  | 5839.4 |  | 1292.2 |  |  | 19492.2 |  | 12276.6
Максимум | 1.489 |  |  |  |  | 7.312 |  |  |  |  | 8.1182 |  |  |  |  | 21.858
Минимум | 0.33449 |  |  |  |  | 2.7133 |  |  |  |  | 1.6185 |  |  |  |  | 8.7595
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Каменный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пермас |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кожаево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ирданово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РПБ-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Дор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Больница |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ СХТ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ В.Рыстюг |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РПБ-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Осиново
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 5 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 608.746 | - | 302.476 | - |  | 1012.04 | - | 554.282 | - |  | 900.092 | - | 456.328 | - |  | 2262.094 | - | 1093.67 | - |  | 1425.911 | - | 510.611 | - |  | 237.101 | - | 12.013 | - |  | 681.239 | - | 385.16 | - |  | 802.0138 | - | 289.6334 | - |  | 1782.334 | - | 1181.673 | - |  | 1362.946 | - | 708.399 | - |  | 393.695 | - | 60.825 | - |  | 91.897 | - | 72.404 | -
1:00 | 3.3166 | 608.7602 | 42.6 | 302.4902 | 42.6 | 5.8174 | 1012.0643 | 72.9 | 554.3075 | 76.5 | 2.0196 | 900.1015 | 28.5 | 456.3357 | 23.1 | 5.4324 | 2262.1194 | 76.2 | 1093.6909 | 62.7 | 13.4065 | 1425.9631 | 208.4 | 510.6425 | 126 | 0.082576 | 237.1013 | 0.9 | 12.0134 | 1.2 | 3.7872 | 681.2545 | 46.5 | 385.1769 | 50.7 | 20.087 | 802.066 | 313.2 | 289.6646 | 187.2 | 30.2689 | 1782.4342 | 400.8 | 1181.7671 | 376.4 | 5.9325 | 1362.9785 | 97.5 | 708.4143 | 45.9 | 0.34265 | 393.6995 | 4.5 | 60.8293 | 4.3 | 0.34366 | 91.8982 | 3.6 | 72.4057 | 5.1
2:00 | 3.1432 | 608.7732 | 39 | 302.5041 | 41.7 | 5.4394 | 1012.0862 | 65.7 | 554.3321 | 73.8 | 1.8942 | 900.11 | 25.5 | 456.3434 | 23.1 | 5.0476 | 2262.1417 | 66.9 | 1093.7118 | 62.7 | 12.5384 | 1426.0104 | 189.2 | 510.6742 | 126.8 | 0.10575 | 237.1017 | 1.2 | 12.0139 | 1.5 | 3.6731 | 681.2686 | 42.3 | 385.1941 | 51.6 | 19.0829 | 802.1143 | 289.8 | 289.6963 | 190.2 | 28.2171 | 1782.5261 | 367.6 | 1181.8564 | 357.2 | 4.4844 | 1363.001 | 67.5 | 708.4295 | 45.6 | 0.366 | 393.7041 | 4.6 | 60.8341 | 4.8 | 0.36258 | 91.8993 | 3.3 | 72.4076 | 5.7
3:00 | 3.2739 | 608.7865 | 39.9 | 302.5188 | 44.1 | 5.0213 | 1012.1062 | 60 | 554.355 | 68.7 | 1.8931 | 900.1184 | 25.2 | 456.3512 | 23.4 | 4.8465 | 2262.1626 | 62.7 | 1093.7324 | 61.8 | 12.161 | 1426.0559 | 182 | 510.7055 | 125.2 | 0.082576 | 237.102 | 0.9 | 12.0143 | 1.2 | 3.6139 | 681.2825 | 41.7 | 385.211 | 50.7 | 17.8739 | 802.1596 | 271.8 | 289.7259 | 177.6 | 25.3218 | 1782.6088 | 330.8 | 1181.9363 | 319.6 | 4.3255 | 1363.0224 | 64.2 | 708.4446 | 45.3 | 0.33145 | 393.7081 | 4 | 60.8386 | 4.5 | 0.35728 | 91.9005 | 3.6 | 72.4094 | 5.4
4:00 | 3.7061 | 608.8016 | 45.3 | 302.5354 | 49.8 | 4.8649 | 1012.1259 | 59.1 | 554.3769 | 65.7 | 2.5229 | 900.1294 | 33 | 456.3618 | 31.8 | 4.7541 | 2262.1834 | 62.4 | 1093.7523 | 59.7 | 11.8741 | 1426.1003 | 177.6 | 510.7361 | 122.4 | 0.082576 | 237.1023 | 0.9 | 12.0147 | 1.2 | 3.6293 | 681.2969 | 43.2 | 385.2276 | 49.8 | 16.9784 | 802.2029 | 259.8 | 289.7536 | 166.2 | 22.0961 | 1782.679 | 280.8 | 1182.008 | 286.8 | 4.1469 | 1363.0429 | 61.5 | 708.4591 | 43.5 | 0.30755 | 393.712 | 3.9 | 60.8426 | 4 | 0.34839 | 91.9016 | 3.3 | 72.4112 | 5.4
5:00 | 3.6101 | 608.8175 | 47.7 | 302.5504 | 45 | 4.9398 | 1012.1471 | 63.6 | 554.398 | 63.3 | 2.4058 | 900.1396 | 30.6 | 456.3722 | 31.2 | 4.906 | 2262.2064 | 69 | 1093.7711 | 56.4 | 11.8486 | 1426.1453 | 180 | 510.7656 | 118 | 0.070068 | 237.1026 | 0.9 | 12.015 | 0.9 | 3.6676 | 681.3123 | 46.2 | 385.2436 | 48 | 17.2566 | 802.2481 | 271.2 | 289.7798 | 157.2 | 23.5986 | 1782.7598 | 323.2 | 1182.0784 | 281.6 | 4.3563 | 1363.065 | 66.3 | 708.4735 | 43.2 | 0.33513 | 393.7161 | 4.1 | 60.8471 | 4.5 | 0.36221 | 91.9031 | 4.5 | 72.4128 | 4.8
6:00 | 4.0037 | 608.8367 | 57.6 | 302.5652 | 44.4 | 6.0118 | 1012.1764 | 87.9 | 554.4196 | 64.8 | 3.8663 | 900.1579 | 54.9 | 456.3868 | 43.8 | 5.8092 | 2262.2365 | 90.3 | 1093.7893 | 54.6 | 13.1617 | 1426.198 | 210.8 | 510.7938 | 112.8 | 0.036929 | 237.1028 | 0.6 | 12.0151 | 0.3 | 4.1557 | 681.3322 | 59.7 | 385.259 | 46.2 | 20.3018 | 802.3037 | 333.6 | 289.806 | 157.2 | 23.9792 | 1782.8458 | 344 | 1182.1452 | 267.2 | 5.0548 | 1363.0919 | 80.7 | 708.4881 | 43.8 | 0.41621 | 393.7221 | 6 | 60.8517 | 4.6 | 0.37661 | 91.9049 | 5.4 | 72.4142 | 4.2
7:00 | 5.7363 | 608.8671 | 91.2 | 302.582 | 50.4 | 7.6541 | 1012.2151 | 116.1 | 554.4451 | 76.5 | 4.9061 | 900.1824 | 73.5 | 456.4036 | 50.4 | 8.4688 | 2262.2831 | 139.8 | 1093.8107 | 64.2 | 19.572 | 1426.2813 | 333.2 | 510.8248 | 124 | 0.093425 | 237.1032 | 1.2 | 12.0155 | 1.2 | 5.5492 | 681.3618 | 88.8 | 385.2749 | 47.7 | 30.7775 | 802.3915 | 526.8 | 289.8372 | 187.2 | 28.8636 | 1782.9584 | 450.4 | 1182.2123 | 268.4 | 6.3151 | 1363.1269 | 105 | 708.5035 | 46.2 | 0.63595 | 393.7329 | 10.8 | 60.8558 | 4.1 | 0.43602 | 91.907 | 6.3 | 72.4158 | 4.8
8:00 | 6.078 | 608.8992 | 96.3 | 302.6 | 54 | 8.8862 | 1012.2608 | 137.1 | 554.4735 | 85.2 | 4.696 | 900.2068 | 73.2 | 456.4182 | 43.8 | 9.1782 | 2262.3336 | 151.5 | 1093.8339 | 69.6 | 23.3285 | 1426.3821 | 403.2 | 510.8574 | 130.4 | 0.1926 | 237.1042 | 3 | 12.0161 | 1.8 | 5.9305 | 681.3931 | 93.9 | 385.2925 | 52.8 | 38.9996 | 802.5046 | 678.6 | 289.8711 | 203.4 | 35.2585 | 1783.0971 | 554.8 | 1182.2923 | 320 | 6.1888 | 1363.1617 | 104.4 | 708.5174 | 41.7 | 0.67212 | 393.7438 | 10.9 | 60.8613 | 5.5 | 0.39979 | 91.9089 | 5.7 | 72.4173 | 4.5
9:00 | 6.1149 | 608.9315 | 96.9 | 302.6181 | 54.3 | 13.9138 | 1012.3289 | 204.3 | 554.5231 | 148.8 | 4.8916 | 900.2321 | 75.9 | 456.4336 | 46.2 | 9.5525 | 2262.3868 | 159.6 | 1093.8566 | 68.1 | 28.3054 | 1426.5057 | 494.4 | 510.8927 | 141.2 | 0.12899 | 237.1048 | 1.8 | 12.0166 | 1.5 | 10.5701 | 681.4391 | 138 | 385.337 | 133.5 | 44.5728 | 802.6342 | 777.6 | 289.9087 | 225.6 | 48.983 | 1783.2833 | 744.8 | 1182.414 | 486.8 | 8.7013 | 1363.2085 | 140.4 | 708.5416 | 72.6 | 0.69917 | 393.7539 | 10.1 | 60.869 | 7.7 | 0.40319 | 91.9109 | 6 | 72.4187 | 4.2
10:00 | 6.6538 | 608.9667 | 105.6 | 302.6377 | 58.8 | 13.0372 | 1012.3921 | 189.6 | 554.5704 | 141.9 | 4.4923 | 900.2553 | 69.6 | 456.4478 | 42.6 | 8.3995 | 2262.4333 | 139.5 | 1093.8772 | 61.8 | 30.3275 | 1426.6368 | 524.4 | 510.9349 | 168.8 | 0.10575 | 237.1053 | 1.5 | 12.017 | 1.2 | 11.0261 | 681.4872 | 144.3 | 385.3833 | 138.9 | 47.6671 | 802.7718 | 825.6 | 289.9522 | 261 | 45.409 | 1783.4586 | 701.2 | 1182.5226 | 434.4 | 8.7213 | 1363.2525 | 132 | 708.5708 | 87.6 | 0.66061 | 393.7635 | 9.6 | 60.8762 | 7.2 | 0.48573 | 91.9133 | 7.2 | 72.4204 | 5.1
11:00 | 6.5414 | 608.9999 | 99.6 | 302.6593 | 64.8 | 13.1496 | 1012.456 | 191.7 | 554.6179 | 142.5 | 3.2067 | 900.2713 | 48 | 456.4588 | 33 | 10.7954 | 2262.4926 | 177.9 | 1093.9047 | 82.5 | 30.0697 | 1426.7659 | 516.4 | 510.9794 | 178 | 0.11079 | 237.1056 | 0.9 | 12.0176 | 1.8 | 12.7175 | 681.5415 | 162.9 | 385.4379 | 163.8 | 45.1757 | 802.9014 | 777.6 | 289.9959 | 262.2 | 49.082 | 1783.6398 | 724.8 | 1182.6524 | 519.2 | 8.0604 | 1363.2956 | 129.3 | 708.5937 | 68.7 | 0.65808 | 393.7734 | 9.9 | 60.8829 | 6.7 | 0.42041 | 91.9151 | 5.4 | 72.4222 | 5.4
12:00 | 6.3361 | 609.0314 | 94.5 | 302.6812 | 65.7 | 14.1115 | 1012.5238 | 203.4 | 554.6699 | 156 | 3.7488 | 900.2911 | 59.4 | 456.4699 | 33.3 | 10.2717 | 2262.5491 | 169.5 | 1093.9307 | 78 | 30.0126 | 1426.8951 | 516.8 | 511.0228 | 173.6 | 0.0963 | 237.1059 | 0.9 | 12.0181 | 1.5 | 9.8904 | 681.5866 | 135.3 | 385.4773 | 118.2 | 43.8044 | 803.0264 | 750 | 290.0402 | 265.8 | 48.2638 | 1783.819 | 716.8 | 1182.7786 | 504.8 | 9.9627 | 1363.3457 | 150.3 | 708.6273 | 100.8 | 0.77639 | 393.7857 | 12.3 | 60.8898 | 6.9 | 0.39774 | 91.9167 | 4.8 | 72.424 | 5.4
13:00 | 6.3074 | 609.0631 | 95.1 | 302.7025 | 63.9 | 9.0786 | 1012.5696 | 137.4 | 554.7003 | 91.2 | 4.2523 | 900.3129 | 65.4 | 456.4836 | 41.1 | 9.6385 | 2262.6013 | 156.6 | 1093.9568 | 78.3 | 29.4792 | 1427.0215 | 505.6 | 511.0669 | 176.4 | 0.11079 | 237.1062 | 0.9 | 12.0187 | 1.8 | 7.1208 | 681.6218 | 105.6 | 385.5022 | 74.7 | 44.1636 | 803.1529 | 759 | 290.0835 | 259.8 | 36.7857 | 1783.9598 | 563.2 | 1182.8685 | 359.6 | 5.9091 | 1363.3779 | 96.6 | 708.6429 | 46.8 | 0.64485 | 393.7957 | 10 | 60.8959 | 6.1 | 0.41288 | 91.9182 | 4.5 | 72.426 | 6
14:00 | 6.3068 | 609.0941 | 93 | 302.7248 | 66.9 | 13.0451 | 1012.6321 | 187.5 | 554.7486 | 144.9 | 4.544 | 900.3357 | 68.4 | 456.499 | 46.2 | 8.745 | 2262.6488 | 142.5 | 1093.9802 | 70.2 | 27.2366 | 1427.1383 | 467.2 | 511.1076 | 162.8 | 0.070068 | 237.1065 | 0.9 | 12.019 | 0.9 | 11.3535 | 681.6714 | 148.8 | 385.5498 | 142.8 | 41.9589 | 803.2732 | 721.8 | 290.1243 | 244.8 | 45.18 | 1784.1225 | 650.8 | 1182.9935 | 500 | 8.6483 | 1363.4217 | 131.4 | 708.6716 | 86.1 | 0.62151 | 393.8052 | 9.5 | 60.902 | 6.1 | 0.39774 | 91.92 | 5.4 | 72.4276 | 4.8
15:00 | 6.5898 | 609.1262 | 96.3 | 302.7485 | 71.1 | 13.2111 | 1012.6943 | 186.6 | 554.7989 | 150.9 | 4.9397 | 900.3588 | 69.3 | 456.518 | 57 | 9.048 | 2262.698 | 147.6 | 1094.0043 | 72.3 | 26.9844 | 1427.2532 | 459.6 | 511.1502 | 170.4 | 0.082576 | 237.1068 | 0.9 | 12.0194 | 1.2 | 9.625 | 681.7135 | 126.3 | 385.5901 | 120.9 | 40.1749 | 803.3872 | 684 | 290.1667 | 254.4 | 42.5353 | 1784.2777 | 620.8 | 1183.1085 | 460 | 9.9686 | 1363.47 | 144.9 | 708.7078 | 108.6 | 0.53739 | 393.8129 | 7.7 | 60.908 | 6 | 0.42041 | 91.9218 | 5.4 | 72.4294 | 5.4
16:00 | 6.1052 | 609.1562 | 90 | 302.7701 | 64.8 | 14.6461 | 1012.7619 | 202.8 | 554.8563 | 172.2 | 3.6755 | 900.3761 | 51.9 | 456.532 | 42 | 8.5292 | 2262.7433 | 135.9 | 1094.0291 | 74.4 | 27.5832 | 1427.3701 | 467.6 | 511.1952 | 180 | 0.11079 | 237.1071 | 0.9 | 12.02 | 1.8 | 11.141 | 681.7614 | 143.7 | 385.6376 | 142.5 | 38.5938 | 803.496 | 652.8 | 290.2093 | 255.6 | 41.7821 | 1784.4277 | 600 | 1183.2247 | 464.8 | 8.2958 | 1363.5121 | 126.3 | 708.7352 | 82.2 | 0.68831 | 393.8237 | 10.8 | 60.9143 | 6.3 | 0.44377 | 91.9237 | 5.7 | 72.4313 | 5.7
17:00 | 6.2161 | 609.1873 | 93.3 | 302.7913 | 63.6 | 11.3027 | 1012.8157 | 161.4 | 554.8986 | 126.9 | 3.7383 | 900.3947 | 55.8 | 456.5449 | 38.7 | 8.8522 | 2262.7905 | 141.6 | 1094.0545 | 76.2 | 28.0369 | 1427.4889 | 475.2 | 511.241 | 183.2 | 0.11909 | 237.1075 | 1.2 | 12.0206 | 1.8 | 9.8022 | 681.8064 | 135 | 385.6763 | 116.1 | 39.0411 | 803.6055 | 657 | 290.2538 | 267 | 39.8179 | 1784.5706 | 571.6 | 1183.3355 | 443.2 | 7.6903 | 1363.5523 | 120.6 | 708.7587 | 70.5 | 0.75251 | 393.8355 | 11.8 | 60.9212 | 6.9 | 0.43602 | 91.9253 | 4.8 | 72.4334 | 6.3
18:00 | 6.6745 | 609.2206 | 99.9 | 302.8142 | 68.7 | 9.2597 | 1012.8611 | 136.2 | 554.9315 | 98.7 | 4.27 | 900.4159 | 63.6 | 456.5597 | 44.4 | 10.3735 | 2262.8459 | 166.2 | 1094.0841 | 88.8 | 26.8898 | 1427.6023 | 453.6 | 511.2863 | 181.2 | 0.13315 | 237.1079 | 1.2 | 12.0213 | 2.1 | 7.0392 | 681.8426 | 108.6 | 385.6988 | 67.5 | 38.9274 | 803.7155 | 660 | 290.2961 | 253.8 | 44.4817 | 1784.7316 | 644 | 1183.4575 | 488 | 9.8985 | 1363.6022 | 149.7 | 708.7919 | 99.6 | 0.99958 | 393.8518 | 16.3 | 60.9292 | 8 | 0.48008 | 91.9272 | 5.7 | 72.4356 | 6.6
19:00 | 7.3134 | 609.2563 | 107.1 | 302.8404 | 78.6 | 9.1124 | 1012.9064 | 135.9 | 554.963 | 94.5 | 4.8875 | 900.4404 | 73.5 | 456.5763 | 49.8 | 11.2414 | 2262.9069 | 183 | 1094.1143 | 90.6 | 25.9338 | 1427.7113 | 436 | 511.3309 | 178.4 | 0.17556 | 237.1087 | 2.4 | 12.022 | 2.1 | 7.3509 | 681.8804 | 113.4 | 385.7223 | 70.5 | 36.5757 | 803.8186 | 618.6 | 290.3365 | 242.4 | 43.1891 | 1784.8924 | 643.2 | 1183.5698 | 449.2 | 9.2264 | 1363.6506 | 145.2 | 708.8198 | 83.7 | 0.80278 | 393.8647 | 12.9 | 60.936 | 6.8 | 0.5752 | 91.9299 | 8.1 | 72.4378 | 6.6
20:00 | 7.3792 | 609.2922 | 107.7 | 302.867 | 79.8 | 8.8622 | 1012.9502 | 131.4 | 554.994 | 93 | 4.8829 | 900.4637 | 69.9 | 456.5945 | 54.6 | 11.1841 | 2262.9669 | 180 | 1094.1457 | 94.2 | 25.2825 | 1427.8168 | 422 | 511.3762 | 181.2 | 0.15226 | 237.1093 | 1.8 | 12.0227 | 2.1 | 7.4891 | 681.9181 | 113.1 | 385.7475 | 75.6 | 34.6884 | 803.9152 | 579.6 | 290.3777 | 247.2 | 44.3221 | 1785.0492 | 627.2 | 1183.696 | 504.8 | 8.8087 | 1363.6975 | 140.7 | 708.8452 | 76.2 | 0.74987 | 393.8762 | 11.5 | 60.9433 | 7.3 | 0.52564 | 91.9321 | 6.6 | 72.4401 | 6.9
21:00 | 6.0871 | 609.3236 | 94.2 | 302.8863 | 57.9 | 8.2194 | 1012.991 | 122.4 | 555.0225 | 85.5 | 5.4941 | 900.4899 | 78.6 | 456.615 | 61.5 | 10.2224 | 2263.0225 | 166.8 | 1094.1729 | 81.6 | 24.3665 | 1427.9188 | 408 | 511.4191 | 171.6 | 0.13315 | 237.1097 | 1.2 | 12.0234 | 2.1 | 6.8741 | 681.9538 | 107.1 | 385.7689 | 64.2 | 34.0697 | 804.0104 | 571.2 | 290.4174 | 238.2 | 39.8615 | 1785.1944 | 580.8 | 1183.8041 | 432.4 | 10.9333 | 1363.7561 | 175.8 | 708.876 | 92.4 | 0.69427 | 393.8875 | 11.3 | 60.9489 | 5.6 | 0.48235 | 91.9339 | 5.4 | 72.4424 | 6.9
22:00 | 5.5243 | 609.3516 | 84 | 302.9046 | 54.9 | 7.6337 | 1013.0277 | 110.1 | 555.0506 | 84.3 | 3.7938 | 900.5099 | 60 | 456.6263 | 33.9 | 10.5901 | 2263.0808 | 174.9 | 1094.1996 | 80.1 | 23.4118 | 1428.0166 | 391.2 | 511.4608 | 166.8 | 0.13315 | 237.1101 | 1.2 | 12.0241 | 2.1 | 6.6594 | 681.9881 | 102.9 | 385.7901 | 63.6 | 33.3302 | 804.104 | 561.6 | 290.4551 | 226.2 | 42.6931 | 1785.3496 | 620.8 | 1183.9203 | 464.8 | 10.3224 | 1363.8136 | 172.5 | 708.9005 | 73.5 | 0.64023 | 393.8978 | 10.3 | 60.9543 | 5.4 | 0.48008 | 91.9358 | 5.7 | 72.4446 | 6.6
23:00 | 4.7367 | 609.3744 | 68.4 | 302.922 | 52.2 | 6.5889 | 1013.0577 | 90 | 555.0769 | 78.9 | 2.6908 | 900.5238 | 41.7 | 456.6348 | 25.5 | 8.6504 | 2263.1272 | 139.2 | 1094.2239 | 72.9 | 22.2382 | 1428.1075 | 363.6 | 511.5048 | 176 | 0.11909 | 237.1105 | 1.2 | 12.0247 | 1.8 | 5.8557 | 682.0171 | 87 | 385.8105 | 61.2 | 31.2949 | 804.1897 | 514.2 | 290.4955 | 242.4 | 39.6875 | 1785.4926 | 572 | 1184.03 | 438.8 | 11.316 | 1363.8745 | 182.7 | 708.9319 | 94.2 | 0.65427 | 393.908 | 10.2 | 60.9604 | 6.1 | 0.45559 | 91.9377 | 5.7 | 72.4466 | 6
24:00 | 4.035 | 609.3926 | 54.6 | 302.9383 | 48.9 | 6.4313 | 1013.0838 | 78.3 | 555.1058 | 86.7 | 2.2828 | 900.5347 | 32.7 | 456.6433 | 25.5 | 6.7648 | 2263.1601 | 98.7 | 1094.2483 | 73.2 | 20.56 | 1428.1871 | 318.4 | 511.5536 | 195.2 | 0.16349 | 237.1112 | 2.1 | 12.0254 | 2.1 | 4.8993 | 682.0391 | 66 | 385.8304 | 59.7 | 27.0093 | 804.2598 | 420.6 | 290.5376 | 252.6 | 36.4066 | 1785.617 | 497.6 | 1184.1389 | 435.6 | 9.3167 | 1363.9237 | 147.6 | 708.9595 | 82.8 | 0.61659 | 393.9169 | 8.9 | 60.9672 | 6.8 | 0.423 | 91.9393 | 4.8 | 72.4486 | 6
Итого |  |  | 1939.8 |  | 1386.9 |  |  | 3131.4 |  | 2471.4 |  |  | 1328.1 |  | 945.9 |  |  | 3198.3 |  | 1734.9 |  |  | 9104.4 |  | 3770.4 |  |  | 30.6 |  | 37.2 |  |  | 2400.3 |  | 2011.2 |  |  | 13476 |  | 5425.2 |  |  | 13132 |  | 9863.6 |  |  | 2933.1 |  | 1681.5 |  |  | 221.9 |  | 142.2 |  |  | 126.9 |  | 133.8
Максимум | 7.3792 |  |  |  |  | 14.6461 |  |  |  |  | 5.4941 |  |  |  |  | 11.2414 |  |  |  |  | 30.3275 |  |  |  |  | 0.1926 |  |  |  |  | 12.7175 |  |  |  |  | 47.6671 |  |  |  |  | 49.082 |  |  |  |  | 11.316 |  |  |  |  | 0.99958 |  |  |  |  | 0.5752
Минимум | 3.1432 |  |  |  |  | 4.8649 |  |  |  |  | 1.8931 |  |  |  |  | 4.7541 |  |  |  |  | 11.8486 |  |  |  |  | 0.036929 |  |  |  |  | 3.6139 |  |  |  |  | 16.9784 |  |  |  |  | 22.0961 |  |  |  |  | 4.1469 |  |  |  |  | 0.30755 |  |  |  |  | 0.34366
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22