## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Приводино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121.14 | 121.55 | 36.181 | 35.875 | 10.212 | 10.225
1:00 | 121.14 | 121.14 | 36.313 | 36.138 | 10.212 | 10.188
2:00 | 120.31 | 120.04 | 36.181 | 35.831 | 10.137 | 10.1
3:00 | 120.86 | 120.18 | 36.575 | 36.356 | 10.337 | 10.262
4:00 | 119.07 | 119.21 | 36.487 | 36.05 | 10.288 | 10.188
5:00 | 118.94 | 118.94 | 36.269 | 35.875 | 10.212 | 10.188
6:00 | 117.01 | 116.88 | 36.225 | 36.05 | 10.262 | 10.15
7:00 | 116.32 | 116.19 | 36.794 | 36.225 | 10.313 | 10.262
8:00 | 116.05 | 116.05 | 36.094 | 35.481 | 10.163 | 10.1
9:00 | 111.38 | 110.69 | 36.225 | 35.744 | 10.15 | 10.15
10:00 | 116.74 | 116.32 | 36.487 | 36.138 | 10.238 | 10.275
11:00 | 117.01 | 117.01 | 36.487 | 36.444 | 10.313 | 10.313
12:00 | 121.41 | 121.82 | 36.794 | 36.531 | 10.413 | 10.363
13:00 | 118.8 | 118.94 | 36.181 | 35.787 | 10.137 | 10.137
14:00 | 115.36 | 114.54 | 36.05 | 35.656 | 10.15 | 10.15
15:00 | 117.15 | 117.7 | 36.925 | 36.662 | 10.325 | 10.387
16:00 | 116.74 | 116.74 | 36.706 | 36.356 | 10.313 | 10.325
17:00 | 119.63 | 119.07 | 36.794 | 36.4 | 10.387 | 10.387
18:00 | 120.59 | 120.31 | 37.319 | 36.75 | 10.425 | 10.413
19:00 | 120.45 | 120.18 | 36.619 | 36.094 | 10.25 | 10.212
20:00 | 121 | 121.14 | 37.1 | 36.444 | 10.387 | 10.387
21:00 | 121.69 | 121 | 36.838 | 36.4 | 10.375 | 10.375
22:00 | 122.24 | 121.82 | 36.531 | 36.094 | 10.275 | 10.275
23:00 | 122.65 | 122.65 | 36.706 | 36.225 | 10.337 | 10.25
24:00 | 122.65 | 123.06 | 36.881 | 36.487 | 10.337 | 10.325
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Приводино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 10 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2 10 кВ
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 22 | 11745.7256 | - | 3043.8766 | - | 0 | 5.345 | - | 0.6476 | - | 262.5 | 4951.6397 | - | 1287.4972 | - | 3612.9513 | - | 1683.8647 | - | 16.4 | 7152.555 | - | 1291.219 | - |  | 1016.2066 | - | 62.9579 | - | 184.5 | 3559.3696 | - | 540.4621 | - | 402.9703 | - | 277.3177 | -
1:00 | 23.5235 | 11745.8259 | 4413.2 | 3043.912 | 1557.6 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 251.3361 | 4951.7858 | 4383 | 1287.5398 | 1278 | 3612.9551 | 3.8 | 1683.8717 | 7 | 17.3358 | 7152.6323 | 3401.2 | 1291.232 | 572 | 2.4601 | 1016.2104 | 159.6 | 62.9579 | 0 | 178.5146 | 3559.4767 | 3213 | 540.4767 | 438 | 402.9711 | 0.8 | 277.3208 | 3.1
2:00 | 23.2438 | 11745.925 | 4360.4 | 3043.947 | 1540 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 248.251 | 4951.9301 | 4329 | 1287.5819 | 1263 | 3612.9589 | 3.8 | 1683.8787 | 7 | 17.0457 | 7152.7082 | 3339.6 | 1291.2454 | 589.6 | 2.2659 | 1016.2139 | 147 | 62.9579 | 0 | 176.0589 | 3559.5822 | 3165 | 540.492 | 459 | 402.9718 | 0.7 | 277.3238 | 3
3:00 | 22.8378 | 11746.0224 | 4285.6 | 3043.9813 | 1509.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 244.1222 | 4952.072 | 4257 | 1287.6233 | 1242 | 3612.9628 | 3.9 | 1683.8855 | 6.8 | 16.6743 | 7152.7825 | 3269.2 | 1291.2582 | 563.2 | 1.9422 | 1016.2169 | 126 | 62.9579 | 0 | 173.3492 | 3559.6861 | 3117 | 540.5069 | 447 | 402.9726 | 0.8 | 277.3267 | 2.9
4:00 | 22.7483 | 11746.1193 | 4263.6 | 3044.0158 | 1518 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 243.2463 | 4952.2132 | 4236 | 1287.6652 | 1257 | 3612.9666 | 3.8 | 1683.8926 | 7.1 | 16.5797 | 7152.8564 | 3251.6 | 1291.2708 | 554.4 | 2.0069 | 1016.22 | 130.2 | 62.9579 | 0 | 172.158 | 3559.7893 | 3096 | 540.5216 | 441 | 402.9734 | 0.8 | 277.3298 | 3.1
5:00 | 22.7595 | 11746.2165 | 4276.8 | 3044.0496 | 1487.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 243.2117 | 4952.3547 | 4245 | 1287.706 | 1224 | 3612.9705 | 3.9 | 1683.8995 | 6.9 | 16.6234 | 7152.9306 | 3264.8 | 1291.2828 | 528 | 2.1364 | 1016.2233 | 138.6 | 62.9579 | 0 | 171.9988 | 3559.8925 | 3096 | 540.5356 | 420 | 402.9741 | 0.7 | 277.3329 | 3.1
6:00 | 22.8005 | 11746.314 | 4290 | 3044.0831 | 1474 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 243.7785 | 4952.4967 | 4260 | 1287.7463 | 1209 | 3612.9743 | 3.8 | 1683.9064 | 6.9 | 16.9722 | 7153.0063 | 3330.8 | 1291.2954 | 554.4 | 2.5249 | 1016.2272 | 163.8 | 62.9579 | 0 | 174.7516 | 3559.9973 | 3144 | 540.5502 | 438 | 402.9749 | 0.8 | 277.3358 | 2.9
7:00 | 23.3471 | 11746.4137 | 4386.8 | 3044.1178 | 1526.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 249.4951 | 4952.6419 | 4356 | 1287.788 | 1251 | 3612.9781 | 3.8 | 1683.9133 | 6.9 | 17.2922 | 7153.0834 | 3392.4 | 1291.3084 | 572 | 3.0428 | 1016.2319 | 197.4 | 62.9579 | 0 | 176.152 | 3560.1029 | 3168 | 540.5652 | 450 | 402.9756 | 0.7 | 277.3389 | 3.1
8:00 | 23.8848 | 11746.5158 | 4492.4 | 3044.153 | 1548.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 255.235 | 4952.7906 | 4461 | 1287.8301 | 1263 | 3612.982 | 3.9 | 1683.9203 | 7 | 18.0053 | 7153.1636 | 3528.8 | 1291.3224 | 616 | 3.8197 | 1016.2378 | 247.8 | 62.9579 | 0 | 181.057 | 3560.2114 | 3255 | 540.5809 | 471 | 402.9767 | 1.1 | 277.342 | 3.1
9:00 | 26.0461 | 11746.6254 | 4822.4 | 3044.1961 | 1896.4 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 277.1703 | 4952.9502 | 4788 | 1287.882 | 1557 | 3612.9858 | 3.8 | 1683.9272 | 6.9 | 19.1469 | 7153.2489 | 3753.2 | 1291.3372 | 651.2 | 4.5965 | 1016.2449 | 298.2 | 62.9579 | 0 | 190.401 | 3560.3256 | 3426 | 540.5967 | 474 | 402.9775 | 0.8 | 277.345 | 3
10:00 | 27.1728 | 11746.7385 | 4976.4 | 3044.2441 | 2112 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 288.6001 | 4953.1149 | 4941 | 1287.9404 | 1752 | 3612.9897 | 3.9 | 1683.9344 | 7.2 | 19.0474 | 7153.3336 | 3726.8 | 1291.3528 | 686.4 | 4.4066 | 1016.2517 | 285.6 | 62.9582 | 12.6 | 189.7694 | 3560.4393 | 3411 | 540.6133 | 498 | 402.9783 | 0.8 | 277.3483 | 3.3
11:00 | 27.3917 | 11746.8528 | 5029.2 | 3044.2918 | 2098.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 291.0772 | 4953.2814 | 4995 | 1287.9982 | 1734 | 3612.9935 | 3.8 | 1683.9414 | 7 | 18.6044 | 7153.4163 | 3638.8 | 1291.3682 | 677.6 | 4.0786 | 1016.258 | 264.6 | 62.9582 | 0 | 186.2734 | 3560.5508 | 3345 | 540.6303 | 510 | 402.9792 | 0.9 | 277.3514 | 3.1
12:00 | 27.3577 | 11746.9671 | 5029.2 | 3044.3391 | 2081.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 290.6466 | 4953.4479 | 4995 | 1288.0552 | 1710 | 3612.9973 | 3.8 | 1683.9484 | 7 | 18.9108 | 7153.5002 | 3691.6 | 1291.3847 | 726 | 4.0786 | 1016.2643 | 264.6 | 62.9582 | 0 | 189.6228 | 3560.6641 | 3399 | 540.6489 | 558 | 402.98 | 0.8 | 277.3546 | 3.2
13:00 | 25.7711 | 11747.0761 | 4796 | 3044.3803 | 1812.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 274.7086 | 4953.6067 | 4764 | 1288.1047 | 1485 | 3613.0011 | 3.8 | 1683.9556 | 7.2 | 18.9675 | 7153.5844 | 3704.8 | 1291.401 | 717.2 | 4.0139 | 1016.2705 | 260.4 | 62.9582 | 0 | 190.7956 | 3560.7782 | 3423 | 540.667 | 543 | 402.9808 | 0.8 | 277.3578 | 3.2
14:00 | 25.7505 | 11747.185 | 4791.6 | 3044.4215 | 1812.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 274.2951 | 4953.7653 | 4758 | 1288.154 | 1479 | 3613.0049 | 3.8 | 1683.9623 | 6.7 | 18.925 | 7153.6685 | 3700.4 | 1291.4168 | 695.2 | 3.9497 | 1016.2766 | 256.2 | 62.9583 | 4.2 | 190.2665 | 3560.8921 | 3417 | 540.6843 | 519 | 402.9816 | 0.8 | 277.3607 | 2.9
15:00 | 26.4071 | 11747.2958 | 4875.2 | 3044.466 | 1958 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 280.8186 | 4953.9266 | 4839 | 1288.2078 | 1614 | 3613.0088 | 3.9 | 1683.9693 | 7 | 18.7447 | 7153.7519 | 3669.6 | 1291.4319 | 664.4 | 3.8844 | 1016.2826 | 252 | 62.9583 | 0 | 188.251 | 3561.0049 | 3384 | 540.7007 | 492 | 402.9824 | 0.8 | 277.3639 | 3.2
16:00 | 25.7749 | 11747.4042 | 4769.6 | 3044.5088 | 1883.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 274.764 | 4954.0847 | 4743 | 1288.2596 | 1554 | 3613.0126 | 3.8 | 1683.9765 | 7.2 | 18.7028 | 7153.8349 | 3652 | 1291.4481 | 712.8 | 3.8202 | 1016.2885 | 247.8 | 62.9584 | 4.2 | 188.3493 | 3561.1175 | 3378 | 540.7188 | 543 | 402.9832 | 0.8 | 277.367 | 3.1
17:00 | 26.8813 | 11747.5165 | 4941.2 | 3044.5553 | 2046 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 285.6389 | 4954.2482 | 4905 | 1288.316 | 1692 | 3613.0165 | 3.9 | 1683.9837 | 7.2 | 19.1062 | 7153.9197 | 3731.2 | 1291.4646 | 726 | 3.6902 | 1016.2942 | 239.4 | 62.9584 | 0 | 192.9937 | 3561.2329 | 3462 | 540.7372 | 552 | 402.9842 | 1 | 277.3703 | 3.3
18:00 | 26.0586 | 11747.6256 | 4800.4 | 3044.5998 | 1958 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 277.3808 | 4954.4071 | 4767 | 1288.3704 | 1632 | 3613.0203 | 3.8 | 1683.991 | 7.3 | 18.5986 | 7154.0021 | 3625.6 | 1291.4814 | 739.2 | 3.7549 | 1016.3 | 243.6 | 62.9584 | 0 | 187.4787 | 3561.3448 | 3357 | 540.7563 | 573 | 402.9852 | 1 | 277.3737 | 3.4
19:00 | 24.5524 | 11747.7298 | 4584.8 | 3044.6381 | 1685.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 262.2138 | 4954.559 | 4557 | 1288.4166 | 1386 | 3613.0242 | 3.9 | 1683.998 | 7 | 18.5339 | 7154.0844 | 3621.2 | 1291.4972 | 695.2 | 3.8844 | 1016.306 | 252 | 62.9584 | 0 | 186.4771 | 3561.4563 | 3345 | 540.7741 | 534 | 402.9862 | 1 | 277.3768 | 3.1
20:00 | 24.0756 | 11747.8325 | 4518.8 | 3044.6742 | 1588.4 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 257.0049 | 4954.7085 | 4485 | 1288.4598 | 1296 | 3613.0281 | 3.9 | 1684.0052 | 7.2 | 18.5725 | 7154.1668 | 3625.6 | 1291.5134 | 712.8 | 3.8197 | 1016.3119 | 247.8 | 62.9584 | 0 | 186.9618 | 3561.568 | 3351 | 540.7925 | 552 | 402.9873 | 1.1 | 277.38 | 3.2
21:00 | 24.4805 | 11747.9365 | 4576 | 3044.7121 | 1667.6 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 261.548 | 4954.8601 | 4548 | 1288.5056 | 1374 | 3613.0319 | 3.8 | 1684.0124 | 7.2 | 18.5903 | 7154.2491 | 3621.2 | 1291.5305 | 752.4 | 3.8844 | 1016.3179 | 252 | 62.9584 | 0 | 186.8636 | 3561.6794 | 3342 | 540.8123 | 594 | 402.9883 | 1 | 277.3832 | 3.2
22:00 | 24.749 | 11748.0415 | 4620 | 3044.7508 | 1702.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 264.1922 | 4955.0131 | 4590 | 1288.5523 | 1401 | 3613.0358 | 3.9 | 1684.0198 | 7.4 | 18.4597 | 7154.3309 | 3599.2 | 1291.5471 | 730.4 | 3.6254 | 1016.3235 | 235.2 | 62.9584 | 0 | 186.1765 | 3561.7905 | 3333 | 540.8314 | 573 | 402.9893 | 1 | 277.3864 | 3.2
23:00 | 24.4952 | 11748.146 | 4598 | 3044.7875 | 1614.8 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 261.2924 | 4955.1651 | 4560 | 1288.5962 | 1317 | 3613.0397 | 3.9 | 1684.0268 | 7 | 18.3036 | 7154.4121 | 3572.8 | 1291.5631 | 704 | 3.4312 | 1016.3288 | 222.6 | 62.9584 | 0 | 185.6853 | 3561.9014 | 3327 | 540.8499 | 555 | 402.9901 | 0.8 | 277.3894 | 3
24:00 | 23.8294 | 11748.2478 | 4479.2 | 3044.8228 | 1553.2 | 0 | 5.345 | 0 | 0.6476 | 0 | 254.6446 | 4955.3134 | 4449 | 1288.6384 | 1266 | 3613.0436 | 3.9 | 1684.034 | 7.2 | 17.9653 | 7154.4918 | 3506.8 | 1291.5788 | 690.8 | 2.978 | 1016.3334 | 193.2 | 62.9584 | 0 | 183.1064 | 3562.0108 | 3282 | 540.8679 | 540 | 402.9909 | 0.8 | 277.3926 | 3.2
Итого |  |  | 110976.8 |  | 41632.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 110211 |  | 34236 |  | 92.3 |  | 169.3 |  |  | 85219.2 |  | 15831.2 |  |  | 5325.6 |  | 21 |  |  | 79236 |  | 12174 |  | 20.6 |  | 74.9
Максимум | 27.3917 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 291.0772 | [8 empty] | 19.1469 |  |  |  |  | 4.5965 |  |  |  |  | 192.9937
Минимум | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 243.2117 | [8 empty] | 16.4 |  |  |  |  | 1.9422 |  |  |  |  | 171.9988
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 35 кВ Удима
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2615.7678 | - | 871.2719 | - | 7760.8035 | - | 2242.4142 | -
1:00 | 2.6358 | 2615.7906 | 159.6 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4166 | 16.8
2:00 | 2.4162 | 2615.8115 | 146.3 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4196 | 21
3:00 | 2.0809 | 2615.8295 | 126 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4247 | 35.7
4:00 | 2.1272 | 2615.8479 | 128.8 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4298 | 35.7
5:00 | 2.3237 | 2615.868 | 140.7 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.435 | 36.4
6:00 | 2.6936 | 2615.8913 | 163.1 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4403 | 37.1
7:00 | 3.2717 | 2615.9196 | 198.1 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.445 | 32.9
8:00 | 4.0809 | 2615.9549 | 247.1 | 871.2719 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4479 | 20.3
9:00 | 4.9133 | 2615.9974 | 297.5 | 871.2723 | 2.8 | 7760.8035 | 0 | 2242.4488 | 6.3
10:00 | 4.7168 | 2616.0382 | 285.6 | 871.2746 | 16.1 | 7760.8035 | 0 | 2242.4491 | 2.1
11:00 | 4.4046 | 2616.0763 | 266.7 | 871.2755 | 6.3 | 7760.8035 | 0 | 2242.4498 | 4.9
12:00 | 4.3699 | 2616.1141 | 264.6 | 871.2756 | 0.7 | 7760.8035 | 0 | 2242.4513 | 10.5
13:00 | 4.2775 | 2616.1511 | 259 | 871.276 | 2.8 | 7760.8035 | 0 | 2242.4522 | 6.3
14:00 | 4.2312 | 2616.1877 | 256.2 | 871.2765 | 3.5 | 7760.8035 | 0 | 2242.4539 | 11.9
15:00 | 4.1965 | 2616.224 | 254.1 | 871.2772 | 4.9 | 7760.8035 | 0 | 2242.455 | 7.7
16:00 | 4.104 | 2616.2595 | 248.5 | 871.2778 | 4.2 | 7760.8035 | 0 | 2242.4558 | 5.6
17:00 | 3.9538 | 2616.2937 | 239.4 | 871.2782 | 2.8 | 7760.8035 | 0 | 2242.4574 | 11.2
18:00 | 4.0116 | 2616.3284 | 242.9 | 871.2787 | 3.5 | 7760.8035 | 0 | 2242.4582 | 5.6
19:00 | 4.1503 | 2616.3643 | 251.3 | 871.2789 | 1.4 | 7760.8035 | 0 | 2242.4595 | 9.1
20:00 | 4.0925 | 2616.3997 | 247.8 | 871.279 | 0.7 | 7760.8035 | 0 | 2242.462 | 17.5
21:00 | 4.1387 | 2616.4355 | 250.6 | 871.279 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4645 | 17.5
22:00 | 3.9422 | 2616.4696 | 238.7 | 871.279 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4668 | 16.1
23:00 | 3.6532 | 2616.5012 | 221.2 | 871.279 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.47 | 22.4
24:00 | 3.2254 | 2616.5291 | 195.3 | 871.279 | 0 | 7760.8035 | 0 | 2242.4721 | 14.7
Итого |  |  | 5329.1 |  | 49.7 |  | 0 |  | 405.3
Максимум | 4.9133
Минимум | 2.0809
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Приводино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Курцево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РРС-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ СКЗ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор | [8 empty] | ВЛ 10 кВ РЭБ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ж/Д Ядриха-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ж/Д Красавино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ НПС-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Жил.поселок-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ННП-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ КС-№14-3 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ КС-№14-1 | [8 empty] | ДГР-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ КС-№14-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ КС-№14-4 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ННП-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РРС-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ НПС-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Ж/Д Ядриха-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Очистные сооружения | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Жил.поселок-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ К.Маркса |  |  |  |  | ДГР-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3676.3557 | - | 1613.0515 | - |  | 143.3761 | - | 39.9014 | - | 459.8964 | - | 241.1315 | - |  | 1478.0876 | - | 133.4853 | - |  | 879.2953 | - | 125.7403 | - | 2629.3371 | - | 369.3389 | - |  | 3483.4765 | - | 1247.513 | - |  | 657.9622 | - | 178.1206 | - |  | 67.1976 | - | 21.1676 | - |  | 13275.8773 | - | 1517.4585 | - | 2964.7336 | - | 528.0491 | - |  | 1120.5162 | - | 345.389 | - | 2395.153 | - | 713.8621 | - |  | 5019.8719 | - | 4529.6804 | - |  | 2921.4682 | - | 319.4133 | - | 0 | - | 147.0131 | - |  | 3889.1285 | - | 587.3689 | - | 0 | - | 65.8746 | - |  | 0 | - | 0 | - |  | 3592.0143 | - | 777.6481 | - | 0 | - | 0 | - |  | 1871.2651 | - | 184.5717 | - | 0 | - | 287.5836 | - |  | 2653.9768 | - | 6.3514 | - |  | 2.0193 | - | 11.2776 | - | 78.4582 | - | 103.6241 | - |  | 10987.3367 | - | 1663.0822 | - | 2588.6561 | - | 983.5166 | - |  | 267.4945 | - | 70.8675 | - |  | 1129.0831 | - | 167.6415 | - | 2439.8 | - | 1036.4984 | - |  | 4465.0452 | - | 1627.3351 | - | 12362.9727 | - | 5261.4939 | - |  | 2781.0404 | - | 1299.2703 | - |  | 0 | - | 0 | -
1:00 | 11.355 | 3676.4068 | 153.3 | 1613.0975 | 138 | 0.2202 | 143.3769 | 3.2 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1321 | 2.4 | 2.2901 | 1478.1084 | 41.6 | 133.4853 | 0 | 2.9165 | 879.3215 | 52.4 | 125.7442 | 7.8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 7.3672 | 3483.5308 | 108.6 | 1247.5521 | 78.2 | 0.044041 | 657.9624 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.74902 | 67.2007 | 12.4 | 21.169 | 5.6 | 149.7025 | 13276.3233 | 2676 | 1517.5391 | 483.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.2001 | 1120.5253 | 18.2 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.8681 | 12 | 11.6104 | 5019.9422 | 140.6 | 4529.759 | 157.2 | 3.934 | 2921.4791 | 65.4 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0179 | 28.8 | 66.078 | 3889.267 | 1108 | 587.4266 | 461.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4514 | 3592.1311 | 934.4 | 777.7009 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 1871.2749 | 58.8 | 184.575 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 3.1709 | 2653.996 | 57.6 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6264 | 3.45 | 103.1913 | 10987.6491 | 1874.4 | 1663.0849 | 16.2 | 2588.6561 | 0 | 983.5166 | 0 | 0.61902 | 267.5001 | 11.2 | 70.868 | 1 | 0.99507 | 1129.0913 | 16.4 | 167.6453 | 7.6 | 2439.8 | 0 | 1036.4984 | 0 | 10.9516 | 4465.1347 | 179 | 1627.3785 | 86.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 5.3097 | 2781.0817 | 82.6 | 1299.2952 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 10.7556 | 3676.4527 | 137.7 | 1613.1437 | 138.6 | 0.25107 | 143.3778 | 3.6 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1328 | 2.8 | 2.213 | 1478.1285 | 40.2 | 133.4853 | 0 | 2.9056 | 879.3476 | 52.2 | 125.7481 | 7.8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 6.4191 | 3483.5772 | 92.8 | 1247.5874 | 70.6 | 0.044041 | 657.9626 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.71997 | 67.2037 | 12 | 21.1703 | 5.2 | 149.2565 | 13276.768 | 2668.2 | 1517.6193 | 481.2 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.1696 | 1120.5342 | 17.8 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.8739 | 11.6 | 11.7512 | 5020.0133 | 142.2 | 4529.8386 | 159.2 | 3.9173 | 2921.4899 | 64.8 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0228 | 29.4 | 65.3328 | 3889.404 | 1096 | 587.4835 | 455.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.853 | 3592.2489 | 942.4 | 777.7537 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 1871.2847 | 58.8 | 184.5783 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.8993 | 2654.0075 | 34.5 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6288 | 3.6 | 102.6939 | 10987.96 | 1865.4 | 1663.0872 | 13.8 | 2588.6561 | 0 | 983.517 | 2.4 | 0.54129 | 267.505 | 9.8 | 70.8684 | 0.8 | 0.67836 | 1129.0973 | 12 | 167.6467 | 2.8 | 2439.8 | 0 | 1036.4984 | 0 | 10.1149 | 4465.2175 | 165.6 | 1627.4183 | 79.6 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 4.944 | 2781.1192 | 75 | 1299.3199 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 10.2256 | 3676.4948 | 126.3 | 1613.1891 | 136.2 | 0.26516 | 143.3787 | 3.6 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1336 | 3.2 | 2.0919 | 1478.1475 | 38 | 133.4853 | 0 | 2.8931 | 879.3736 | 52 | 125.7519 | 7.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 5.7544 | 3483.6186 | 82.8 | 1247.6193 | 63.8 | 0.044041 | 657.9628 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.36317 | 67.2053 | 6.4 | 21.1707 | 1.6 | 148.3338 | 13277.2094 | 2648.4 | 1517.702 | 496.2 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.1144 | 1120.543 | 17.6 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.8789 | 10 | 11.7634 | 5020.0849 | 143.2 | 4529.9179 | 158.6 | 3.4444 | 2921.4994 | 57 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0271 | 25.8 | 63.8226 | 3889.5384 | 1075.2 | 587.5377 | 433.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2781 | 3592.3642 | 922.4 | 777.8033 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 1871.2943 | 57.6 | 184.5815 | 19.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.8167 | 2654.0185 | 33 | 6.3514 | 0 | 0.18167 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.631 | 3.3 | 102.4363 | 10988.2701 | 1860.6 | 1663.0912 | 24 | 2588.6561 | 0 | 983.517 | 0 | 0.28626 | 267.5076 | 5.2 | 70.8684 | 0 | 0.4598 | 1129.1013 | 8 | 167.6479 | 2.4 | 2439.8 | 0 | 1036.4989 | 1 | 9.769 | 4465.2969 | 158.8 | 1627.4579 | 79.2 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 4.6785 | 2781.1548 | 71.2 | 1299.3431 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 10.6406 | 3676.538 | 129.6 | 1613.2369 | 143.4 | 0.26879 | 143.3797 | 4 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1343 | 2.8 | 2.147 | 1478.167 | 39 | 133.4853 | 0 | 2.9181 | 879.3998 | 52.4 | 125.7559 | 8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 5.7065 | 3483.6584 | 79.6 | 1247.6525 | 66.4 | 0.066061 | 657.9631 | 1.2 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2061 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 148.3906 | 13277.6509 | 2649 | 1517.7851 | 498.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.0517 | 1120.5512 | 16.4 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.8838 | 9.8 | 12.0095 | 5020.1566 | 143.4 | 4530.0001 | 164.4 | 3.4745 | 2921.509 | 57.6 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0314 | 25.8 | 62.9974 | 3889.6709 | 1060 | 587.5916 | 431.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3298 | 3592.4775 | 906.4 | 777.8521 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 1871.304 | 58.2 | 184.5848 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.8827 | 2654.0299 | 34.2 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6333 | 3.45 | 102.4669 | 10988.5803 | 1861.2 | 1663.0947 | 21 | 2588.6561 | 0 | 983.5171 | 0.6 | 0.23121 | 267.5097 | 4.2 | 70.8684 | 0 | 0.64058 | 1129.1064 | 10.2 | 167.6507 | 5.6 | 2439.8 | 0 | 1036.4989 | 0 | 9.1487 | 4465.3714 | 149 | 1627.4947 | 73.6 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 4.7267 | 2781.1897 | 69.8 | 1299.3681 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 10.444 | 3676.5815 | 130.5 | 1613.2828 | 137.7 | 0.25107 | 143.3806 | 3.6 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.135 | 2.8 | 1.9818 | 1478.185 | 36 | 133.4853 | 0 | 2.9089 | 879.4259 | 52.2 | 125.76 | 8.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 5.935 | 3483.7011 | 85.4 | 1247.6854 | 65.8 | 0.044041 | 657.9633 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.15414 | 67.2068 | 2.8 | 21.1707 | 0 | 148.2726 | 13278.0925 | 2649.6 | 1517.8657 | 483.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.0169 | 1120.5589 | 15.4 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.8889 | 10.2 | 11.8739 | 5020.2278 | 142.4 | 4530.0811 | 162 | 3.4143 | 2921.5184 | 56.4 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0357 | 25.8 | 63.2258 | 3889.8044 | 1068 | 587.6444 | 422.4 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8623 | 3592.5902 | 901.6 | 777.8996 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 1871.3137 | 58.2 | 184.5881 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.9158 | 2654.0415 | 34.8 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6356 | 3.45 | 102.3619 | 10988.8902 | 1859.4 | 1663.0961 | 8.4 | 2588.6561 | 0 | 983.5179 | 4.8 | 0.26424 | 267.5121 | 4.8 | 70.8684 | 0 | 0.39098 | 1129.1099 | 7 | 167.6513 | 1.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4989 | 0 | 8.9911 | 4465.4446 | 146.4 | 1627.5309 | 72.4 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 5.7448 | 2781.2326 | 85.8 | 1299.3978 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 10.8693 | 3676.6308 | 147.9 | 1613.3264 | 130.8 | 0.26516 | 143.3815 | 3.6 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1358 | 3.2 | 2.0589 | 1478.2037 | 37.4 | 133.4853 | 0 | 2.9257 | 879.4522 | 52.6 | 125.7638 | 7.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 6.4746 | 3483.7495 | 96.8 | 1247.7188 | 66.8 | 0.044041 | 657.9635 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2076 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 147.8511 | 13278.5326 | 2640.6 | 1517.9474 | 490.2 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.0169 | 1120.5666 | 15.4 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.894 | 10.2 | 11.6489 | 5020.2984 | 141.2 | 4530.1599 | 157.6 | 3.4444 | 2921.5279 | 57 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.04 | 25.8 | 62.7689 | 3889.9371 | 1061.6 | 587.6964 | 416 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0113 | 3592.7036 | 907.2 | 777.9463 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2799 | 1871.3231 | 56.4 | 184.5913 | 19.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.9488 | 2654.0533 | 35.4 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6379 | 3.45 | 102.067 | 10989.1992 | 1854 | 1663.0986 | 15 | 2588.6561 | 0 | 983.5182 | 1.8 | 0.27525 | 267.5146 | 5 | 70.8684 | 0 | 0.62166 | 1129.1151 | 10.4 | 167.6535 | 4.4 | 2439.8 | 0 | 1036.499 | 0.2 | 10.2467 | 4465.5291 | 169 | 1627.5699 | 78 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 6.8975 | 2781.2856 | 106 | 1299.4312 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 12.9899 | 3676.6946 | 191.4 | 1613.3724 | 138 | 0.20302 | 143.3821 | 2.4 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1365 | 2.8 | 2.0039 | 1478.2219 | 36.4 | 133.4853 | 0 | 3.0286 | 879.4794 | 54.4 | 125.7679 | 8.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 7.7953 | 3483.8107 | 122.4 | 1247.7544 | 71.2 | 0.044041 | 657.9637 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2084 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 148.3347 | 13278.9737 | 2646.6 | 1518.0317 | 505.8 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.0953 | 1120.5752 | 17.2 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.899 | 10 | 11.1323 | 5020.3652 | 133.6 | 4530.2358 | 151.8 | 3.5047 | 2921.5376 | 58.2 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0443 | 25.8 | 64.3869 | 3890.073 | 1087.2 | 587.7503 | 431.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7705 | 3592.8162 | 900.8 | 777.9935 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 1871.3327 | 57.6 | 184.5945 | 19.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.8167 | 2654.0643 | 33 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6403 | 3.6 | 102.1036 | 10989.5083 | 1854.6 | 1663.102 | 20.4 | 2588.6561 | 0 | 983.5182 | 0 | 0.29727 | 267.5173 | 5.4 | 70.8684 | 0 | 0.366 | 1129.1184 | 6.6 | 167.6539 | 0.8 | 2439.8 | 0 | 1036.4991 | 0.2 | 11.3699 | 4465.626 | 193.8 | 1627.6056 | 71.4 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.2886 | 2781.3424 | 113.6 | 1299.4652 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 14.8871 | 3676.77 | 226.2 | 1613.4218 | 148.2 | 0.30671 | 143.3834 | 5.2 | 39.9014 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.137 | 2 | 2.0149 | 1478.2402 | 36.6 | 133.4853 | 0 | 3.0646 | 879.5069 | 55 | 125.7722 | 8.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.2596 | 3483.885 | 148.6 | 1247.7938 | 78.8 | 0.044041 | 657.9639 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2092 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 148.6871 | 13279.4163 | 2655.6 | 1518.1138 | 492.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.2511 | 1120.5855 | 20.6 | 345.389 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9038 | 9.6 | 10.6357 | 5020.428 | 125.6 | 4530.3092 | 146.8 | 3.5349 | 2921.5474 | 58.8 | 319.4133 | 0 | 0 | 0 | 147.0486 | 25.8 | 66.3176 | 3890.2131 | 1120.8 | 587.8055 | 441.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7873 | 3592.9308 | 916.8 | 778.0419 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5096 | 1871.3428 | 60.6 | 184.5978 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.8827 | 2654.0757 | 34.2 | 6.3514 | 0 | 0.18167 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6425 | 3.3 | 102.297 | 10989.818 | 1858.2 | 1663.1041 | 12.6 | 2588.6561 | 0 | 983.5187 | 3 | 0.26424 | 267.5197 | 4.8 | 70.8684 | 0 | 0.94463 | 1129.1264 | 16 | 167.657 | 6.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0.2 | 13.9011 | 4465.7435 | 235 | 1627.6518 | 92.4 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 8.1461 | 2781.4067 | 128.6 | 1299.5018 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 16.209 | 3676.8533 | 249.9 | 1613.4737 | 155.7 | 0.57253 | 143.386 | 10.4 | 39.9015 | 0.4 | 459.8964 | 0 | 241.1371 | 0.4 | 1.9268 | 1478.2577 | 35 | 133.4853 | 0 | 3.083 | 879.5346 | 55.4 | 125.7763 | 8.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.3407 | 3483.9596 | 149.2 | 1247.8342 | 80.8 | 0.044041 | 657.9641 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2101 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 150.4054 | 13279.8638 | 2685 | 1518.198 | 505.2 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.5382 | 1120.5994 | 27.8 | 345.3896 | 1.2 | 2395.153 | 0 | 713.9058 | 4 | 29.1719 | 5020.5961 | 336.2 | 4530.514 | 409.6 | 3.5394 | 2921.5573 | 59.4 | 319.4134 | 0.6 | 0 | 0 | 147.0528 | 25.2 | 69.0668 | 3890.3597 | 1172.8 | 587.8612 | 445.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3384 | 3593.0601 | 1034.4 | 778.0872 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 1871.3531 | 61.8 | 184.601 | 19.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.2461 | 2654.0893 | 40.8 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6449 | 3.6 | 102.9601 | 10990.1297 | 1870.2 | 1663.1069 | 16.8 | 2588.6561 | 0 | 983.5188 | 0.6 | 1.1521 | 267.5262 | 13 | 70.8766 | 16.4 | 1.1574 | 1129.1367 | 20.6 | 167.6591 | 4.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0 | 14.6668 | 4465.8687 | 250.4 | 1627.6973 | 91 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 8.4766 | 2781.4747 | 136 | 1299.5379 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 15.7249 | 3676.9326 | 237.9 | 1613.5264 | 158.1 | 0.59821 | 143.3887 | 10.8 | 39.9019 | 1.6 | 459.8964 | 0 | 241.1372 | 0.4 | 1.9378 | 1478.2753 | 35.2 | 133.4853 | 0 | 3.1316 | 879.5626 | 56 | 125.7813 | 10 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.8642 | 3484.039 | 158.8 | 1247.8757 | 83 | 0.044041 | 657.9643 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2109 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 150.393 | 13280.3109 | 2682.6 | 1518.2841 | 516.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.6349 | 1120.6141 | 29.4 | 345.3898 | 0.4 | 2395.153 | 0 | 713.9081 | 4.6 | 41.0538 | 5020.839 | 485.8 | 4530.7969 | 565.8 | 3.5269 | 2921.5672 | 59.4 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0568 | 24 | 69.6965 | 3890.5071 | 1179.2 | 587.9188 | 460.8 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.288 | 3593.1883 | 1025.6 | 778.1352 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 1871.3631 | 60 | 184.6046 | 21.6 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.3782 | 2654.1037 | 43.2 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0193 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6472 | 3.45 | 103.0925 | 10990.4418 | 1872.6 | 1663.1098 | 17.4 | 2588.6561 | 0 | 983.5189 | 0.6 | 0.57947 | 267.5303 | 8.2 | 70.8799 | 6.6 | 1.7242 | 1129.1517 | 30 | 167.6636 | 9 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0 | 14.9973 | 4465.9956 | 253.8 | 1627.7468 | 99 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.3472 | 2781.5327 | 116 | 1299.5709 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 15.9188 | 3677.0147 | 246.3 | 1613.5769 | 151.5 | 0.55227 | 143.3912 | 10 | 39.9021 | 0.8 | 459.8964 | 0 | 241.1372 | 0 | 1.9488 | 1478.293 | 35.4 | 133.4853 | 0 | 3.032 | 879.5898 | 54.4 | 125.7856 | 8.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.4504 | 3484.1151 | 152.2 | 1247.9154 | 79.4 | 0.02202 | 657.9644 | 0.4 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2118 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 150.4579 | 13280.7582 | 2683.8 | 1518.3702 | 516.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.8057 | 1120.6305 | 32.8 | 345.391 | 2.4 | 2395.153 | 0 | 713.9092 | 2.2 | 42.732 | 5021.0966 | 515.2 | 4531.0872 | 580.6 | 3.5217 | 2921.577 | 58.8 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.061 | 25.2 | 70.2792 | 3890.6569 | 1198.4 | 587.9738 | 440 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6729 | 3593.3101 | 974.4 | 778.1833 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 1871.3732 | 60.6 | 184.608 | 20.4 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.3617 | 2654.118 | 42.9 | 6.3514 | 0 | 0.19011 | 2.0194 | 0.15 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6495 | 3.45 | 102.8959 | 10990.7533 | 1869 | 1663.1132 | 20.4 | 2588.6561 | 0 | 983.519 | 0.6 | 1.0265 | 267.5361 | 11.6 | 70.8872 | 14.6 | 1.5119 | 1129.1651 | 26.8 | 167.6666 | 6 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0 | 14.4454 | 4466.1179 | 244.6 | 1627.7943 | 95 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.5502 | 2781.5905 | 115.6 | 1299.6078 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 16.151 | 3677.0959 | 243.6 | 1613.6314 | 163.5 | 0.57422 | 143.3938 | 10.4 | 39.9024 | 1.2 | 459.8964 | 0 | 241.1373 | 0.4 | 1.9598 | 1478.3108 | 35.6 | 133.4853 | 0 | 3.0211 | 879.6169 | 54.2 | 125.7899 | 8.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.1812 | 3484.1887 | 147.2 | 1247.9546 | 78.4 | 0.044041 | 657.9646 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2126 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 150.3121 | 13281.2047 | 2679 | 1518.4581 | 527.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.7894 | 1120.6467 | 32.4 | 345.3932 | 4.4 | 2395.153 | 0 | 713.9101 | 1.8 | 41.6315 | 5021.3578 | 522.4 | 4531.3606 | 546.8 | 3.6311 | 2921.5872 | 61.2 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0651 | 24.6 | 70.2004 | 3890.8073 | 1203.2 | 588.0266 | 422.4 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9588 | 3593.4324 | 978.4 | 778.2319 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 1871.383 | 58.8 | 184.6115 | 21 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 4.0462 | 2654.1425 | 73.5 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6519 | 3.6 | 102.8413 | 10991.0646 | 1867.8 | 1663.1189 | 34.2 | 2588.6561 | 0 | 983.519 | 0 | 1.0507 | 267.542 | 11.8 | 70.8947 | 15 | 1.5512 | 1129.179 | 27.8 | 167.6689 | 4.6 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0 | 14.2738 | 4466.2388 | 241.8 | 1627.8411 | 93.6 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 8.9622 | 2781.6598 | 138.6 | 1299.6505 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 15.2215 | 3677.1722 | 228.9 | 1613.6831 | 155.1 | 0.5326 | 143.3962 | 9.6 | 39.9027 | 1.2 | 459.8964 | 0 | 241.1373 | 0 | 1.9158 | 1478.3282 | 34.8 | 133.4853 | 0 | 3.1025 | 879.6447 | 55.6 | 125.7945 | 9.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.3904 | 3484.2646 | 151.8 | 1247.9935 | 77.8 | 0.044041 | 657.9648 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2135 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 150.0343 | 13281.651 | 2677.8 | 1518.5426 | 507 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.5113 | 1120.6598 | 26.2 | 345.3932 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9142 | 8.2 | 29.1641 | 5021.5447 | 373.8 | 4531.5483 | 375.4 | 3.5089 | 2921.597 | 58.8 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0692 | 24.6 | 66.6744 | 3890.9497 | 1139.2 | 588.078 | 411.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9055 | 3593.5585 | 1008.8 | 778.2829 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4062 | 1871.3927 | 58.2 | 184.615 | 21 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 3.9141 | 2654.1662 | 71.1 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6542 | 3.45 | 102.7301 | 10991.3756 | 1866 | 1663.1223 | 20.4 | 2588.6561 | 0 | 983.5193 | 1.8 | 0.41926 | 267.5453 | 6.6 | 70.8966 | 3.8 | 1.5366 | 1129.1924 | 26.8 | 167.6728 | 7.8 | 2439.8 | 0 | 1036.4992 | 0 | 14.6951 | 4466.3633 | 249 | 1627.8892 | 96.2 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 8.5317 | 2781.7275 | 135.4 | 1299.6882 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 14.2779 | 3677.2445 | 216.9 | 1613.7305 | 142.2 | 0.44041 | 143.3982 | 8 | 39.9028 | 0.4 | 459.8964 | 0 | 241.1374 | 0.4 | 1.8387 | 1478.3449 | 33.4 | 133.4853 | 0 | 3.0161 | 879.6718 | 54.2 | 125.7985 | 8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.4642 | 3484.3411 | 153 | 1248.0327 | 78.4 | 0.044041 | 657.965 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2144 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 149.2186 | 13282.0949 | 2663.4 | 1518.6265 | 503.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.7947 | 1120.6761 | 32.6 | 345.3946 | 2.8 | 2395.153 | 0 | 713.9157 | 3 | 31.0648 | 5021.7425 | 395.6 | 4531.7495 | 402.4 | 3.4914 | 2921.6067 | 58.2 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0734 | 25.2 | 66.1968 | 3891.0919 | 1137.6 | 588.1267 | 389.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4997 | 3593.6912 | 1061.6 | 778.3332 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3636 | 1871.4024 | 58.2 | 184.6181 | 18.6 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 3.2205 | 2654.1857 | 58.5 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6566 | 3.6 | 102.2365 | 10991.6851 | 1857 | 1663.126 | 22.2 | 2588.6561 | 0 | 983.5194 | 0.6 | 0.9544 | 267.5508 | 11 | 70.9033 | 13.4 | 0.92721 | 1129.2008 | 16.8 | 167.6734 | 1.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4993 | 0.2 | 13.4952 | 4466.4777 | 228.8 | 1627.9332 | 88 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.8675 | 2781.7894 | 123.8 | 1299.7239 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 15.4138 | 3677.3218 | 231.9 | 1613.7828 | 156.9 | 0.61696 | 143.401 | 11.2 | 39.903 | 0.8 | 459.8964 | 0 | 241.1375 | 0.4 | 1.8497 | 1478.3617 | 33.6 | 133.4853 | 0 | 2.965 | 879.6984 | 53.2 | 125.8027 | 8.4 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.1075 | 3484.413 | 143.8 | 1248.0736 | 81.8 | 0.044041 | 657.9652 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2152 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 150.2677 | 13282.5419 | 2682 | 1518.7111 | 507.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.6999 | 1120.6915 | 30.8 | 345.3964 | 3.6 | 2395.153 | 0 | 713.9164 | 1.4 | 38.2923 | 5021.9823 | 479.6 | 4532.0014 | 503.8 | 3.5762 | 2921.6168 | 60.6 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0773 | 23.4 | 64.707 | 3891.2302 | 1106.4 | 588.1763 | 396.8 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2003 | 3593.8234 | 1057.6 | 778.3829 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3441 | 1871.4119 | 57 | 184.6216 | 21 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.3782 | 2654.2001 | 43.2 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6589 | 3.45 | 102.7269 | 10991.9961 | 1866 | 1663.1281 | 12.6 | 2588.6561 | 0 | 983.5196 | 1.2 | 0.2202 | 267.5528 | 4 | 70.9033 | 0 | 1.0756 | 1129.2098 | 18 | 167.6772 | 7.6 | 2439.8 | 0 | 1036.4993 | 0 | 13.1058 | 4466.5885 | 221.6 | 1627.9767 | 87 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.6502 | 2781.8484 | 118 | 1299.7606 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 15.7163 | 3677.3996 | 233.4 | 1613.8376 | 164.4 | 0.70465 | 143.4042 | 12.8 | 39.9031 | 0.4 | 459.8964 | 0 | 241.1376 | 0.4 | 1.9378 | 1478.3793 | 35.2 | 133.4853 | 0 | 3.0102 | 879.7254 | 54 | 125.807 | 8.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.3033 | 3484.4855 | 145 | 1248.117 | 86.8 | 0.02202 | 657.9653 | 0.4 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2161 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 149.8434 | 13282.9878 | 2675.4 | 1518.7946 | 501 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.5894 | 1120.7057 | 28.4 | 345.397 | 1.2 | 2395.153 | 0 | 713.9196 | 6.4 | 32.8242 | 5022.1863 | 408 | 4532.2188 | 434.8 | 3.6805 | 2921.6272 | 62.4 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0813 | 24 | 63.422 | 3891.3651 | 1079.2 | 588.2267 | 403.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6936 | 3593.9538 | 1043.2 | 778.44 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 1871.4212 | 55.8 | 184.6251 | 21 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.4277 | 2654.2148 | 44.1 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6613 | 3.6 | 103.2226 | 10992.3086 | 1875 | 1663.1303 | 13.2 | 2588.6561 | 0 | 983.5198 | 1.2 | 0.5197 | 267.5566 | 7.6 | 70.9061 | 5.6 | 0.91066 | 1129.2178 | 16 | 167.6793 | 4.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4993 | 0 | 13.9503 | 4466.7058 | 234.6 | 1628.0246 | 95.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 6.5158 | 2781.8985 | 100.2 | 1299.7921 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 14.9903 | 3677.4735 | 221.7 | 1613.8903 | 158.1 | 0.68582 | 143.4073 | 12.4 | 39.9034 | 1.2 | 459.8964 | 0 | 241.1376 | 0 | 2.0259 | 1478.3977 | 36.8 | 133.4853 | 0 | 3.0011 | 879.7523 | 53.8 | 125.8114 | 8.8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.9423 | 3484.5643 | 157.6 | 1248.1611 | 88.2 | 0.044041 | 657.9655 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.217 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 149.3178 | 13283.4321 | 2665.8 | 1518.878 | 500.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.6087 | 1120.72 | 28.6 | 345.3971 | 0.2 | 2395.153 | 0 | 713.9227 | 6.2 | 44.4008 | 5022.4697 | 566.8 | 4532.5057 | 573.8 | 3.6688 | 2921.6376 | 62.4 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0852 | 23.4 | 64.283 | 3891.5019 | 1094.4 | 588.2776 | 407.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0773 | 3594.0952 | 1131.2 | 778.4966 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 1871.4306 | 56.4 | 184.6288 | 22.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 3.5838 | 2654.2365 | 65.1 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6636 | 3.45 | 102.7912 | 10992.6198 | 1867.2 | 1663.1313 | 6 | 2588.6561 | 0 | 983.5204 | 3.6 | 0.31701 | 267.5593 | 5.4 | 70.9071 | 2 | 0.98164 | 1129.226 | 16.4 | 167.6828 | 7 | 2439.8 | 0 | 1036.4993 | 0 | 13.219 | 4466.8167 | 221.8 | 1628.0706 | 92 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 6.4677 | 2781.9475 | 98 | 1299.8245 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 15.9101 | 3677.5528 | 237.9 | 1613.945 | 164.1 | 0.3354 | 143.4087 | 5.6 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1382 | 2.4 | 2.0369 | 1478.4162 | 37 | 133.4853 | 0 | 3.012 | 879.7793 | 54 | 125.8158 | 8.8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 10.6517 | 3484.6493 | 170 | 1248.2073 | 92.4 | 0.044041 | 657.9657 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.15414 | 67.2177 | 2.8 | 21.1707 | 0 | 149.5573 | 13283.8771 | 2670 | 1518.9616 | 501.6 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.5789 | 1120.7338 | 27.6 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9266 | 7.8 | 32.9662 | 5022.662 | 384.6 | 4532.7352 | 459 | 3.6573 | 2921.648 | 62.4 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.089 | 22.8 | 66.1048 | 3891.641 | 1112.8 | 588.334 | 451.2 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8244 | 3594.2223 | 1016.8 | 778.5562 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3675 | 1871.4401 | 57 | 184.6325 | 22.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.0644 | 2654.249 | 37.5 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.666 | 3.6 | 102.725 | 10992.9308 | 1866 | 1663.1321 | 4.8 | 2588.6561 | 0 | 983.5213 | 5.4 | 0.25323 | 267.5616 | 4.6 | 70.9071 | 0 | 0.93554 | 1129.2336 | 15.2 | 167.6866 | 7.6 | 2439.8 | 0 | 1036.4993 | 0 | 14.2216 | 4466.9352 | 237 | 1628.122 | 102.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.7664 | 2782.0078 | 120.6 | 1299.8611 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 15.8494 | 3677.6332 | 241.2 | 1613.9974 | 157.2 | 0.21799 | 143.4094 | 2.8 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1389 | 2.8 | 2.0589 | 1478.4349 | 37.4 | 133.4853 | 0 | 3.0646 | 879.8068 | 55 | 125.8201 | 8.6 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 10.6805 | 3484.7356 | 172.6 | 1248.2516 | 88.6 | 0.044041 | 657.9659 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.2185 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 148.8268 | 13284.32 | 2657.4 | 1519.0444 | 496.8 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.487 | 1120.7467 | 25.8 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9306 | 8 | 17.7782 | 5022.7636 | 203.2 | 4532.8607 | 251 | 3.5699 | 2921.658 | 60 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0931 | 24.6 | 64.7307 | 3891.7777 | 1093.6 | 588.388 | 432 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3952 | 3594.3473 | 1000 | 778.6126 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 1871.4497 | 57.6 | 184.6359 | 20.4 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.9488 | 2654.2608 | 35.4 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6684 | 3.6 | 102.2965 | 10993.2405 | 1858.2 | 1663.1338 | 10.2 | 2588.6561 | 0 | 983.5217 | 2.4 | 0.23121 | 267.5637 | 4.2 | 70.9071 | 0 | 0.57168 | 1129.2386 | 10 | 167.688 | 2.8 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0.2 | 13.8813 | 4467.0532 | 236 | 1628.1664 | 88.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 9.0232 | 2782.0802 | 144.8 | 1299.8995 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 16.2704 | 3677.7165 | 249.9 | 1614.05 | 157.8 | 0.25107 | 143.4103 | 3.6 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1396 | 2.8 | 1.9928 | 1478.453 | 36.2 | 133.4853 | 0 | 3.0391 | 879.834 | 54.4 | 125.8248 | 9.4 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 10.622 | 3484.8225 | 173.8 | 1248.2935 | 83.8 | 0.044041 | 657.9661 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.15414 | 67.2192 | 2.8 | 21.1707 | 0 | 148.1836 | 13284.7609 | 2645.4 | 1519.1273 | 497.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.4627 | 1120.7594 | 25.4 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9345 | 7.8 | 11.5363 | 5022.8315 | 135.8 | 4532.9405 | 159.6 | 3.9594 | 2921.6693 | 67.8 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.0971 | 24 | 64.5263 | 3891.9135 | 1086.4 | 588.443 | 440 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2674 | 3594.4718 | 996 | 778.6694 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3751 | 1871.4593 | 57.6 | 184.6394 | 21 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.0149 | 2654.273 | 36.6 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6707 | 3.45 | 102.3638 | 10993.5504 | 1859.4 | 1663.136 | 13.2 | 2588.6561 | 0 | 983.5219 | 1.2 | 0.24222 | 267.5659 | 4.4 | 70.9071 | 0 | 0.80442 | 1129.2449 | 12.6 | 167.6917 | 7.4 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0 | 14.1648 | 4467.1724 | 238.4 | 1628.2148 | 96.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 9.0902 | 2782.1527 | 145 | 1299.939 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 17.1386 | 3677.8053 | 266.4 | 1614.1037 | 161.1 | 0.24913 | 143.4111 | 3.2 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1404 | 3.2 | 1.9048 | 1478.4703 | 34.6 | 133.4853 | 0 | 3.0881 | 879.8617 | 55.4 | 125.8292 | 8.8 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 10.8972 | 3484.9115 | 178 | 1248.3368 | 86.6 | 0.044041 | 657.9663 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.17616 | 67.22 | 3.2 | 21.1707 | 0 | 148.0844 | 13285.2014 | 2643 | 1519.2107 | 500.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.4768 | 1120.772 | 25.2 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9391 | 9.2 | 15.2813 | 5022.9218 | 180.6 | 4533.0459 | 210.8 | 3.6805 | 2921.6797 | 62.4 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.1011 | 24 | 65.2345 | 3892.0503 | 1094.4 | 588.4998 | 454.4 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7458 | 3594.5972 | 1003.2 | 778.7321 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 1871.4689 | 57.6 | 184.6428 | 20.4 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.0149 | 2654.2852 | 36.6 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6731 | 3.6 | 102.3304 | 10993.8602 | 1858.8 | 1663.1384 | 14.4 | 2588.6561 | 0 | 983.5225 | 3.6 | 0.20919 | 267.5678 | 3.8 | 70.9071 | 0 | 0.57221 | 1129.2494 | 9 | 167.6943 | 5.2 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0 | 13.8484 | 4467.2887 | 232.6 | 1628.2627 | 95.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 8.8205 | 2782.2229 | 140.4 | 1299.9776 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 17.003 | 3677.8932 | 263.7 | 1614.1573 | 160.8 | 0.25107 | 143.412 | 3.6 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1411 | 2.8 | 1.9708 | 1478.4882 | 35.8 | 133.4853 | 0 | 3.0373 | 879.8889 | 54.4 | 125.8338 | 9.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 11.2397 | 3485.0039 | 184.8 | 1248.3802 | 86.8 | 0.044041 | 657.9665 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.19818 | 67.2209 | 3.6 | 21.1707 | 0 | 148.2228 | 13285.6427 | 2647.8 | 1519.2921 | 488.4 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.5563 | 1120.7854 | 26.8 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9436 | 9 | 18.8483 | 5023.0357 | 227.8 | 4533.1737 | 255.6 | 3.448 | 2921.6893 | 57.6 | 319.4134 | 0 | 0 | 0 | 147.1052 | 24.6 | 64.3673 | 3892.1853 | 1080 | 588.5558 | 448 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3572 | 3594.7235 | 1010.4 | 778.7961 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4175 | 1871.4786 | 58.2 | 184.6464 | 21.6 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 2.0149 | 2654.2974 | 36.6 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6754 | 3.45 | 102.4613 | 10994.1704 | 1861.2 | 1663.139 | 3.6 | 2588.6561 | 0 | 983.5241 | 9.6 | 0.2202 | 267.5698 | 4 | 70.9071 | 0 | 0.7553 | 1129.2553 | 11.8 | 167.6978 | 7 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0 | 13.5636 | 4467.4033 | 229.2 | 1628.3079 | 90.4 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 7.4125 | 2782.2824 | 119 | 1300.0091 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 16.2241 | 3677.9793 | 258.3 | 1614.2046 | 141.9 | 0.23408 | 143.4128 | 3.2 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1418 | 2.8 | 2.147 | 1478.5077 | 39 | 133.4853 | 0 | 2.9742 | 879.9156 | 53.4 | 125.8379 | 8.2 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 9.6859 | 3485.083 | 158.2 | 1248.4187 | 77 | 0.044041 | 657.9667 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.47433 | 67.2229 | 8 | 21.1715 | 3.2 | 148.7837 | 13286.0858 | 2658.6 | 1519.3731 | 486 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.4746 | 1120.7977 | 24.6 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9489 | 10.6 | 17.6897 | 5023.1456 | 219.8 | 4533.2909 | 234.4 | 4.4908 | 2921.7027 | 80.4 | 319.4139 | 3 | 0 | 0 | 147.108 | 16.8 | 62.2744 | 3892.3173 | 1056 | 588.6065 | 405.6 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.885 | 3594.8496 | 1008.8 | 778.8581 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4366 | 1871.4885 | 59.4 | 184.6496 | 19.2 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.9653 | 2654.3093 | 35.7 | 6.3514 | 0 | 0.19818 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6778 | 3.6 | 102.5929 | 10994.481 | 1863.6 | 1663.1396 | 3.6 | 2588.6561 | 0 | 983.5247 | 3.6 | 0.39774 | 267.5734 | 7.2 | 70.9074 | 0.6 | 0.95135 | 1129.2632 | 15.8 | 167.7013 | 7 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0 | 13.4223 | 4467.5157 | 224.8 | 1628.3551 | 94.4 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 6.7102 | 2782.3378 | 110.8 | 1300.0345 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 14.1022 | 3678.0493 | 210 | 1614.2535 | 146.7 | 0.25107 | 143.4137 | 3.6 | 39.9034 | 0 | 459.8964 | 0 | 241.1425 | 2.8 | 2.3672 | 1478.5292 | 43 | 133.4853 | 0 | 2.9432 | 879.942 | 52.8 | 125.8421 | 8.4 | 2629.3371 | 0 | 369.3389 | 0 | 8.2677 | 3485.1484 | 130.8 | 1248.4556 | 73.8 | 0.044041 | 657.9669 | 0.8 | 178.1206 | 0 | 0.729 | 67.2259 | 12 | 21.1729 | 5.6 | 149.5049 | 13286.5313 | 2673 | 1519.4531 | 480 | 2964.7336 | 0 | 528.0491 | 0 | 1.3124 | 1120.808 | 20.6 | 345.3971 | 0 | 2395.153 | 0 | 713.9549 | 12 | 13.8542 | 5023.2273 | 163.4 | 4533.3866 | 191.4 | 3.9775 | 2921.7137 | 66 | 319.4139 | 0 | 0 | 0 | 147.1129 | 29.4 | 63.1062 | 3892.4509 | 1068.8 | 588.6583 | 414.4 | 0 | 0 | 65.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5348 | 3594.977 | 1019.2 | 778.9208 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 1871.4983 | 58.8 | 184.6529 | 19.8 | 0 | 0 | 287.5836 | 0 | 1.9653 | 2654.3212 | 35.7 | 6.3514 | 0 | 0.18993 | 2.0194 | 0 | 11.2776 | 0 | 78.4582 | 0 | 103.6801 | 3.45 | 102.4609 | 10994.7912 | 1861.2 | 1663.1404 | 4.8 | 2588.6561 | 0 | 983.5251 | 2.4 | 0.53032 | 267.5782 | 9.6 | 70.9078 | 0.8 | 0.82877 | 1129.2703 | 14.2 | 167.7038 | 5 | 2439.8 | 0 | 1036.4994 | 0 | 11.3815 | 4467.6102 | 189 | 1628.397 | 83.8 | 12362.9727 | 0 | 5261.4939 | 0 | 5.8404 | 2782.3849 | 94.2 | 1300.0589 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 5080.8 |  | 3606 |  |  | 150.4 |  | 8 |  | 0 |  | 44 |  |  | 883.2 |  | 0 |  |  | 1293.4 |  | 203.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3343.8 |  | 1885.2 |  |  | 18.8 |  | 0 |  |  | 113.2 |  | 21.2 |  |  | 63924 |  | 11967.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 583.6 |  | 16.2 |  | 0 |  | 185.6 |  |  | 6710.8 |  | 7412.4 |  |  | 1473 |  | 3.6 |  | 0 |  | 598.8 |  |  | 26579.2 |  | 10315.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 23701.6 |  | 10181.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1399.2 |  | 487.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1033.2 |  | 0 |  |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 84 |  |  | 44727 |  | 349.2 |  | 0 |  | 51 |  |  | 167.4 |  | 80.6 |  |  | 374.4 |  | 124.6 |  | 0 |  | 2 |  |  | 5130 |  | 2123.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2689 |  | 1577.2 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 17.1386 |  |  |  |  | 0.70465 | [8 empty] | 2.3672 |  |  |  |  | 3.1316 | [8 empty] | 11.2397 |  |  |  |  | 0.066061 |  |  |  |  | 0.74902 |  |  |  |  | 150.4579 | [8 empty] | 1.8057 | [8 empty] | 44.4008 |  |  |  |  | 4.4908 | [8 empty] | 70.2792 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 67.0773 | [8 empty] | 3.5626 | [8 empty] | 4.0462 |  |  |  |  | 0.19818 | [8 empty] | 103.2226 | [8 empty] | 1.1521 |  |  |  |  | 1.7242 | [8 empty] | 14.9973 | [8 empty] | 9.0902 |  |  |  |  | 0
Минимум | 10.2256 |  |  |  |  | 0.20302 | [8 empty] | 1.8387 |  |  |  |  | 2.8931 | [8 empty] | 5.7065 |  |  |  |  | 0.02202 |  |  |  |  | 0.15414 |  |  |  |  | 147.8511 | [8 empty] | 1.0169 | [8 empty] | 10.6357 |  |  |  |  | 3.4143 | [8 empty] | 62.2744 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 53.7705 | [8 empty] | 3.2799 | [8 empty] | 1.8167 |  |  |  |  | 0.18167 | [8 empty] | 102.067 | [8 empty] | 0.20919 |  |  |  |  | 0.366 | [8 empty] | 8.9911 | [8 empty] | 4.6785 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22