## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 2011.68 | 2011.68 | 74.88 | 75.36 | 885.6 | 0 | 208.08 | 208.08 | 28.32 | 28.32 | 252.36 | 0 | 508.8 | 509.76 | 0 | 66.96 | 67.32 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 2007.36 | 2007.36 | 71.52 | 71.52 | 895.2 | 0 | 198.72 | 199.08 | 26.88 | 27.12 | 228.06 | 0 | 524.16 | 523.68 | 0 | 78.48 | 78.12 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 1984.32 | 1984.32 | 68.16 | 67.92 | 898.56 | 0 | 196.56 | 196.2 | 29.28 | 29.04 | 229.32 | 0 | 524.16 | 524.16 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 1969.92 | 1969.92 | 66.24 | 66.24 | 926.88 | 0 | 180 | 179.64 | 30.24 | 30.24 | 245.34 | 0 | 492.48 | 492.48 | 0 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 1998.72 | 1999.44 | 159.36 | 159.6 | 913.44 | 0 | 174.24 | 174.6 | 28.32 | 28.56 | 232.02 | 0 | 469.44 | 468.96 | 0 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 2075.04 | 2075.04 | 181.44 | 181.2 | 943.2 | 0 | 172.08 | 172.08 | 24.48 | 24.24 | 219.24 | 0 | 509.76 | 510.24 | 0 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 1840.32 | 1839.6 | 51.36 | 51.12 | 864.48 | 0 | 174.96 | 174.96 | 24.48 | 24.72 | 224.82 | 0 | 474.24 | 474.72 | 0 | 39.6 | 39.96 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 1956.96 | 1956.96 | 49.92 | 50.16 | 975.84 | 0 | 187.2 | 187.2 | 24 | 23.76 | 237.06 | 0 | 405.12 | 404.64 | 0 | 97.92 | 97.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 2194.56 | 2194.56 | 253.92 | 254.16 | 934.08 | 0 | 203.76 | 203.76 | 24.48 | 24.48 | 233.46 | 0 | 372.48 | 372.48 | 0 | 190.8 | 191.52 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 2289.6 | 2289.6 | 89.28 | 89.04 | 993.6 | 0 | 222.48 | 222.84 | 31.68 | 31.68 | 273.6 | 0 | 416.64 | 417.12 | 0 | 282.96 | 282.96 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 2237.76 | 2238.48 | 74.88 | 74.64 | 962.4 | 0 | 245.52 | 244.8 | 34.56 | 34.8 | 283.14 | 0 | 430.08 | 429.6 | 0 | 228.96 | 228.96 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 2473.92 | 2473.2 | 284.64 | 285.12 | 1003.2 | 0 | 240.48 | 240.48 | 29.28 | 29.04 | 276.12 | 0 | 402.24 | 402.24 | 0 | 257.76 | 257.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 2436.48 | 2436.48 | 234.72 | 234.72 | 1022.4 | 0 | 215.28 | 215.64 | 32.16 | 32.4 | 299.16 | 0 | 414.72 | 414.72 | 0 | 237.6 | 237.96 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4 | 298.08 | 298.08 | 996 | 0 | 244.08 | 244.08 | 30.24 | 30 | 284.04 | 0 | 399.36 | 398.88 | 0 | 303.12 | 302.4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 2478.24 | 2477.52 | 114.72 | 114.24 | 1033.92 | 0 | 270.72 | 270.72 | 29.76 | 30 | 286.92 | 0 | 432.96 | 433.92 | 0 | 326.88 | 326.88 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 2327.04 | 2327.04 | 71.52 | 72 | 1000.32 | 0 | 264.96 | 264.96 | 32.64 | 32.64 | 300.42 | 0 | 417.6 | 417.12 | 0 | 258.48 | 258.84 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 2383.2 | 2383.2 | 96 | 95.76 | 1068.96 | 0 | 263.52 | 263.52 | 32.16 | 31.92 | 275.22 | 0 | 444.48 | 444 | 0 | 221.76 | 221.76 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 2515.68 | 2516.4 | 300 | 300.24 | 1090.08 | 0 | 248.4 | 248.04 | 35.04 | 35.04 | 286.02 | 0 | 432.96 | 432.96 | 0 | 140.4 | 140.76 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 2459.52 | 2459.52 | 306.24 | 306.24 | 1039.68 | 0 | 226.08 | 226.44 | 36 | 36 | 298.44 | 0 | 460.8 | 461.76 | 0 | 108 | 107.64 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 2386.08 | 2386.08 | 130.56 | 130.08 | 1032 | 0 | 236.88 | 236.88 | 33.6 | 33.84 | 302.22 | 0 | 508.8 | 508.32 | 0 | 159.84 | 159.48 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 2145.6 | 2146.32 | 97.92 | 98.4 | 930.24 | 0 | 228.24 | 228.24 | 33.6 | 33.36 | 267.84 | 0 | 455.04 | 455.04 | 0 | 149.76 | 150.12 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 2270.88 | 2269.44 | 298.08 | 297.84 | 864 | 0 | 198 | 198 | 29.76 | 30 | 272.52 | 0 | 482.88 | 483.36 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 2111.04 | 2111.76 | 89.76 | 90 | 900.96 | 0 | 201.6 | 201.24 | 29.28 | 29.28 | 259.74 | 0 | 522.24 | 521.28 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 2226.24 | 2225.52 | 215.04 | 214.8 | 921.12 | 0 | 209.52 | 209.88 | 29.28 | 29.28 | 248.4 | 0 | 508.8 | 508.8 | 0 | 112.32 | 111.96 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 53314.56 | 53313.84 | 3678.24 | 3678.48 | 23096.16 | 0 | 5211.36 | 5211.36 | 719.52 | 719.76 | 6315.48 | 0 | 11010.24 | 11010.24 | 0 | 3705.84 | 3705.48 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч