## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.06.2020 |  | ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3379.2 | 3392.4 | 132 | 145.2 | 145.2
00:30 - 01:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 2877.6 | 2864.4 | 132 | 132 | 132
01:00 - 01:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 132 | 145.2 | 132
01:30 - 02:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 132 | 132 | 138.6
02:00 - 02:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6204 | 6190.8 | 132 | 132 | 138.6
02:30 - 03:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 6336 | 6362.4 | 132 | 132 | 132
03:00 - 03:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6441.6 | 6428.4 | 118.8 | 132 | 132
03:30 - 04:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 6758.4 | 6758.4 | 118.8 | 132 | 118.8
04:00 - 04:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6864 | 6877.2 | 118.8 | 132 | 145.2
04:30 - 05:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 105.6 | 145.2 | 145.2
05:00 - 05:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6996 | 6982.8 | 118.8 | 171.6 | 165
06:30 - 06:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 7154.4 | 7154.4 | 105.6 | 158.4 | 158.4
06:00 - 06:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 7418.4 | 7418.4 | 105.6 | 145.2 | 151.8
06:30 - 07:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 7101.6 | 7088.4 | 105.6 | 158.4 | 151.8
07:00 - 07:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6309.6 | 6336 | 105.6 | 145.2 | 145.2
07:30 - 08:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 92.4 | 145.2 | 145.2
08:00 - 08:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 4831.2 | 4818 | 92.4 | 145.2 | 145.2
08:30 - 09:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 3168 | 3181.2 | 92.4 | 145.2 | 151.8
09:00 - 09:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 118.8 | 171.6 | 171.6
9:30 - 10:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 2402.4 | 2389.2 | 118.8 | 184.8 | 178.2
10:00 - 10:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3036 | 3049.2 | 132 | 145.2 | 151.8
10:30 - 11:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 2402.4 | 2389.2 | 132 | 184.8 | 184.8
11:00 - 11:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 2006.4 | 2006.4 | 132 | 198 | 198
11:30 - 12:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4 | 145.2 | 198 | 191.4
12:00 - 12:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 5359.2 | 5359.2 | 132 | 184.8 | 191.4
12:30 - 13:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 118.8 | 158.4 | 158.4
13:00 - 13:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3933.6 | 3933.6 | 92.4 | 171.6 | 171.6
13:30 - 14:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 3247.2 | 3260.4 | 92.4 | 171.6 | 171.6
14:00 - 14:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3273.6 | 3273.6 | 105.6 | 171.6 | 165
14:30 - 15:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 3273.6 | 3260.4 | 92.4 | 171.6 | 171.6
15:00 - 15:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3801.6 | 3814.8 | 105.6 | 145.2 | 145.2
15:30 - 16:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 3880.8 | 3867.6 | 92.4 | 118.8 | 125.4
16:00 - 16:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 92.4 | 158.4 | 151.8
16:30 - 17:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 4356 | 4369.2 | 105.6 | 132 | 132
17:00 - 17:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 4778.4 | 4765.2 | 118.8 | 118.8 | 125.4
17:30 - 18:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 4936.8 | 4936.8 | 105.6 | 145.2 | 138.6
18:00 - 18:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 5042.4 | 5055.6 | 118.8 | 145.2 | 151.8
18:30 - 19:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5253.6 | 5240.4 | 105.6 | 158.4 | 151.8
19:00 - 19:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 5385.6 | 5398.8 | 118.8 | 145.2 | 151.8
19:30 - 20:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5517.6 | 5504.4 | 105.6 | 171.6 | 165
20:00 - 20:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 118.8 | 158.4 | 158.4
20:30 - 21:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 118.8 | 145.2 | 145.2
21:00 - 21:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 5781.6 | 5781.6 | 118.8 | 145.2 | 145.2
21:30 - 22:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 6045.6 | 6058.8 | 118.8 | 132 | 132
22:00 - 22:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6309.6 | 6296.4 | 118.8 | 132 | 138.6
22:30 - 23:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 6679.2 | 6679.2 | 118.8 | 145.2 | 138.6
23:00 - 23:30 | [12 empty] | 0 | 0 | 6204 | 6217.2 | 132 | 132 | 132
23:30 - 00:00 | [12 empty] | 0 | 0 | 4910.4 | 4897.2 | 118.8 | 132 | 132
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237758.4 | 237758.4 | 5517.6 | 7246.8 | 7240.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Биряково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч