## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 |  | 26.4 |  | 46.8 |  | 18.6 |  | 0 | 5.6 |  | 16.4 |  | 18.9 |  | 98.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 216 | 216 |  | 26.5 |  | 46.4 |  | 17.9 |  | 0 | 5.4 |  | 15.7 |  | 18.6 |  | 97.5
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 216 | 215.2 |  | 26.6 |  | 47.2 |  | 18.1 |  | 0 | 5.6 |  | 15.5 |  | 18.6 |  | 95.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 207.2 |  | 25.4 |  | 45.6 |  | 17.2 |  | 0 | 5.6 |  | 14.4 |  | 17.7 |  | 93.7
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 24.4 |  | 43.6 |  | 17.1 |  | 0 | 5.8 |  | 14.3 |  | 16.95 |  | 91.1
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 198.4 | 197.6 |  | 23.8 |  | 42 |  | 16.6 |  | 0 | 5.4 |  | 13.4 |  | 16.5 |  | 91.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 180.8 | 181.6 |  | 22.3 |  | 39.8 |  | 15.2 |  | 0 | 5.6 |  | 13.4 |  | 15.6 |  | 83.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 184 | 183.2 |  | 23.2 |  | 39.6 |  | 15.6 |  | 0 | 5.6 |  | 12.9 |  | 16.2 |  | 83.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 171.2 | 172 |  | 20.8 |  | 36.6 |  | 15 |  | 0 | 5.4 |  | 12.7 |  | 15.45 |  | 79.5
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 214.4 | 213.6 |  | 27.8 |  | 47 |  | 18.2 |  | 0 | 5.4 |  | 15.7 |  | 17.85 |  | 94.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232.8 |  | 31.7 |  | 54.2 |  | 18.8 |  | 0 | 5.4 |  | 15.5 |  | 19.2 |  | 101.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 252 |  | 31.1 |  | 61.6 |  | 20.8 |  | 0 | 5.6 |  | 16.5 |  | 20.55 |  | 108.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 214.4 | 215.2 |  | 27 |  | 45.2 |  | 20.9 |  | 0 | 5.4 |  | 15.7 |  | 18.3 |  | 95.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 185.6 | 185.6 |  | 21.6 |  | 43.2 |  | 15.7 |  | 0 | 5.2 |  | 12.7 |  | 15.6 |  | 83.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 187.2 | 186.4 |  | 21.4 |  | 39.4 |  | 19.2 |  | 0 | 5.4 |  | 12.7 |  | 15.15 |  | 85.1
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 |  | 22.3 |  | 40 |  | 19.8 |  | 0 | 5.4 |  | 13 |  | 15.75 |  | 86.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 22.9 |  | 43 |  | 20.7 |  | 0 | 5.2 |  | 13.5 |  | 16.95 |  | 89.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 |  | 24.9 |  | 43.2 |  | 20.2 |  | 0 | 5.2 |  | 16.2 |  | 17.7 |  | 95.3
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 206.4 |  | 26.6 |  | 44 |  | 16.5 |  | 0 | 4.8 |  | 15.2 |  | 18.3 |  | 92.1
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 208 | 208.8 |  | 26.5 |  | 44.8 |  | 17.4 |  | 0 | 5.6 |  | 15.4 |  | 19.05 |  | 92.3
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 209.6 | 208.8 |  | 26.1 |  | 44.4 |  | 19 |  | 0 | 5.4 |  | 15.2 |  | 18.75 |  | 92.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 |  | 27 |  | 46.8 |  | 18.2 |  | 0 | 5.4 |  | 14.9 |  | 18.9 |  | 92.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 |  | 26.3 |  | 47 |  | 18.4 |  | 0 | 5.4 |  | 15.4 |  | 17.7 |  | 95
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 |  | 26 |  | 47.2 |  | 17.8 |  | 0 | 5.6 |  | 15.8 |  | 18.15 |  | 95.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.2 | 4939.2 | 0 | 608.6 | 0 | 1078.6 | 0 | 432.9 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 352.1 | 0 | 422.4 | 0 | 2214.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч