## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 468 | 462 | 0 | 1440 | 1458 | 4.5 | 97.5 | 0 | 23.2 | 0 | 20.4 | 0 | 86.4 | 0.2 | 364.8 | 366 | 772.8 | 771.6 | 74.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 470.4 | 472 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 420 | 426 | 0 | 1248 | 1242 | 4.6 | 99 | 0 | 23 | 0 | 20.4 | 0 | 232.8 | 0.2 | 350.4 | 350.4 | 724.8 | 727.2 | 76.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 436.8 | 436 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 420 | 420 | 0 | 1164 | 1176 | 4.5 | 93.9 | 0 | 22.6 | 0 | 20.4 | 0 | 244.8 | 0.2 | 350.4 | 350.4 | 676.8 | 675.6 | 70.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 451.2 | 452 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 1056 | 1056 | 4.4 | 94.8 | 0 | 20.6 | 0 | 20.4 | 0 | 276 | 0.2 | 336 | 334.8 | 628.8 | 630 | 67.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 428.8 | 428.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 372 | 372 | 0 | 960 | 966 | 4.3 | 86.1 | 0 | 19 | 0 | 20.4 | 0 | 271.2 | 0 | 326.4 | 327.6 | 585.6 | 584.4 | 64.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 401.6 | 402.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 360 | 366 | 0 | 984 | 978 | 4.2 | 86.1 | 0 | 17.8 | 0 | 19.8 | 0 | 301.2 | 0.2 | 324 | 325.2 | 621.6 | 621.6 | 63 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 404.8 | 404 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 456 | 444 | 0 | 1020 | 1014 | 4 | 123 | 0 | 14.4 | 0 | 20.4 | 0 | 302.4 | 0 | 336 | 333.6 | 664.8 | 663.6 | 70.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1056 | 1050 | 0 | 1692 | 1656 | 3.9 | 165.3 | 0 | 17 | 0 | 19.8 | 0 | 172.8 | 2.6 | 338.4 | 339.6 | 816 | 813.6 | 79.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 412.8 | 412.8 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1524 | 1518 | 0 | 2724 | 2682 | 3.6 | 236.7 | 0 | 66.2 | 0 | 19.2 | 122.4 | 25.2 | 1.6 | 420 | 418.8 | 996 | 994.8 | 79.8 | 13.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | 0 | 699.2 | 694.4 | 245.6 | 0 | 0 | 0.8 | 111.6 | 112.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 540.3 | 0 | 383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1692 | 1680 | 0 | 3288 | 3300 | 3.7 | 257.7 | 0 | 84.2 | 0 | 20.4 | 309.6 | 0 | 0.8 | 504 | 504 | 1161.6 | 1162.8 | 85.2 | 16.6 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0.8 | 854.4 | 856.8 | 300 | 0 | 3.2 | 3.2 | 181.2 | 180 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 448.5 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1884 | 1884 | 0 | 3240 | 3216 | 4 | 280.8 | 0 | 68.6 | 0 | 20.4 | 237.6 | 2.4 | 0.8 | 544.8 | 544.8 | 1178.4 | 1177.2 | 89.4 | 17.6 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 0 | 293.6 | 1.6 | 0 | 769.6 | 768 | 293.6 | 0 | 44.8 | 44.8 | 228 | 228.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 575.1 | 0 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1584 | 1596 | 0 | 3300 | 3330 | 4.3 | 176.4 | 0 | 77 | 0 | 20.4 | 343.2 | 0 | 0.8 | 559.2 | 559.2 | 1144.8 | 1147.2 | 93.6 | 17.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 313.8 | 1.6 | 1.6 | 907.2 | 907.2 | 268.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 157.2 | 156.6 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 363.9 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1488 | 1482 | 0 | 2904 | 2892 | 4.6 | 272.1 | 0 | 41.6 | 0 | 20.4 | 204 | 0 | 0.8 | 525.6 | 525.6 | 1140 | 1137.6 | 102.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0.8 | 692.8 | 692.8 | 105.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 160.8 | 162 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 564.9 | 0 | 360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1788 | 0 | 3408 | 3396 | 4.2 | 246.9 | 0 | 77.4 | 0 | 20.4 | 399.6 | 0 | 0 | 549.6 | 548.4 | 1183.2 | 1183.2 | 94.8 | 15.6 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0.8 | 832 | 830.4 | 310.4 | 0 | 8 | 6.4 | 187.2 | 186 | 0 | 48 | 0 | 0 | 544.2 | 0 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 3456 | 3462 | 4.4 | 214.8 | 0 | 69.8 | 0 | 20.4 | 420 | 0 | 0.2 | 542.4 | 541.2 | 1132.8 | 1132.8 | 89.4 | 17 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 918.4 | 920 | 277.6 | 0 | 19.2 | 20.8 | 201.6 | 202.2 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1512 | 1512 | 0 | 3084 | 3090 | 4.4 | 186.9 | 0 | 72 | 0 | 20.4 | 356.4 | 0 | 1 | 537.6 | 538.8 | 1108.8 | 1110 | 93.6 | 18.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 788.8 | 788.8 | 212 | 0 | 1.6 | 0.8 | 193.2 | 192.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 477 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1512 | 1524 | 0 | 3036 | 3054 | 4.7 | 147.9 | 0 | 76.6 | 0 | 21 | 260.4 | 0 | 0.8 | 573.6 | 572.4 | 1118.4 | 1117.2 | 100.8 | 19 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 199 | 1.6 | 0 | 886.4 | 888 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 595.8 | 0 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 1194 | 0 | 2688 | 2694 | 5.5 | 126.9 | 0 | 37.2 | 0 | 21 | 163.2 | 0 | 1.6 | 547.2 | 548.4 | 1077.6 | 1078.8 | 116.4 | 19.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0.8 | 710.4 | 709.6 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 207 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 463.5 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1308 | 1314 | 0 | 2664 | 2670 | 5.3 | 127.8 | 0 | 40.2 | 0 | 21 | 70.8 | 6 | 5.8 | 523.2 | 523.2 | 1022.4 | 1023.6 | 123 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 704 | 705.6 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 618.3 | 0 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 1320 | 1314 | 0 | 2448 | 2448 | 5.8 | 121.5 | 0 | 42.2 | 0 | 21 | 10.8 | 40.8 | 4.2 | 523.2 | 523.2 | 1015.2 | 1016.4 | 123 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 649.6 | 648 | 56.8 | 0 | 0 | 0.8 | 208.8 | 209.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 615.3 | 0 | 425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 984 | 984 | 0 | 2028 | 2046 | 6.2 | 118.2 | 0 | 35.4 | 0 | 21 | 12 | 55.2 | 1.2 | 477.6 | 477.6 | 943.2 | 943.2 | 114 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 564.8 | 567.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 216 | 214.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 339 | 0 | 291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 1812 | 1812 | 5.6 | 107.4 | 0 | 29 | 0 | 20.4 | 0 | 181.2 | 0.8 | 400.8 | 403.2 | 856.8 | 856.8 | 94.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 473.6 | 474.4 | 56.8 | 0 | 28.8 | 28 | 218.4 | 219 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 583.2 | 0 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 1056 | 1068 | 0 | 1800 | 1806 | 4.9 | 100.2 | 0 | 27.2 | 0 | 20.4 | 0 | 148.8 | 0.2 | 388.8 | 388.8 | 806.4 | 807.6 | 91.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 459.2 | 459.2 | 47.2 | 0 | 20.8 | 22.4 | 168 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 816 | 822 | 0 | 1620 | 1632 | 4.3 | 96.6 | 0 | 34 | 0 | 20.4 | 1.2 | 146.4 | 0 | 352.8 | 351.6 | 775.2 | 775.2 | 81.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 443.2 | 444 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26448 | 26448 | 0 | 53064 | 53076 | 109.9 | 3664.5 | 0 | 1036.2 | 0 | 490.2 | 2911.2 | 2493.6 | 24.2 | 10696.8 | 10696.8 | 22152 | 22152 | 2139 | 391 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 | 1690.6 | 0 | 0 | 3960 | 4.8 | 4.8 | 14763.2 | 14765.6 | 2659.2 | 0 | 144 | 145.6 | 3858 | 3858.6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 9281.1 | 0 | 7578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч