## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 | [7 empty] | 2412 |  |  |  | 226.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3105 | 0 | 1959 | 36.8 | 2742 | 0 | 1598.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 136.8 | 116.7 | 0 | 100.4 | 0 | 138 | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 6573.6
01 - 02 | [7 empty] | 2370 |  |  |  | 225.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 1923 | 36 | 2772 | 0 | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 133.8 | 113.1 | 0 | 96.4 | 0 | 119.2 | 0 |  |  | 7.2 |  | 0 | 7427.2
02 - 03 | [7 empty] | 1878 |  |  |  | 227.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 1437 | 35 | 2941.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 126.3 | 116.1 | 0 | 101.2 | 0 | 122.4 | 0 |  |  | 6.4 |  | 0 | 6846.4
03 - 04 | [7 empty] | 1896 |  |  |  | 228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3195 | 0 | 1473 | 37 | 2868 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 109.5 | 107.7 | 0 | 93.2 | 0 | 118.8 | 0 |  |  | 7.2 |  | 0 | 8069.6
04 - 05 | [7 empty] | 1932 |  |  |  | 228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3174 | 0 | 1515 | 43.2 | 2844 | 0 | 1189.2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 104.4 | 110.7 | 0 | 80.4 | 0 | 129.2 | 0 |  |  | 6.8 |  | 0 | 10120
05 - 06 | [7 empty] | 1938 |  |  |  | 232.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3225 | 0 | 1518 | 117.6 | 2842.8 | 0 | 1203.6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 110.7 | 105.6 | 0 | 66 | 0 | 132 | 0 |  |  | 7.2 |  | 0 | 10287.2
06 - 07 | [7 empty] | 1734 |  |  |  | 231 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3189 | 0 | 1320 | 112.6 | 2836.8 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 108.3 | 104.1 | 0 | 54 | 0 | 103.6 | 0 |  |  | 6.4 |  | 0 | 7744
07 - 08 | [7 empty] | 2238 |  |  |  | 228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3018 | 0 | 1821 | 44.6 | 2706 | 0 | 1516.8 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 108.6 | 107.7 | 0 | 65.2 | 0 | 127.6 | 0 |  |  | 6.8 |  | 0 | 9882.4
08 - 09 | [7 empty] | 2382 |  |  |  | 229.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3162 | 0 | 1947 | 30.4 | 2773.2 | 0 | 1448.4 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 112.2 | 103.8 | 0 | 71.6 | 0 | 132 | 0 |  |  | 6 |  | 202.4 | 3977.6
09 - 10 | [7 empty] | 2358 |  |  |  | 229.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 2034 | 33.6 | 2824.8 | 0 | 1527.6 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 119.7 | 108.9 | 0 | 73.2 | 0 | 120.8 | 0 |  |  | 6.8 |  | 2437.6 | 0
10 - 11 | [7 empty] | 1968 |  |  |  | 250.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 1527 | 40.8 | 1915.2 | 0 | 1066.8 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 130.8 | 113.7 | 0 | 84.4 | 0 | 136.4 | 0 |  |  | 8.8 |  | 3176.8 | 0
11 - 12 | [7 empty] | 2430 |  |  |  | 234 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 1845 | 34.6 | 2608.8 | 0 | 1347.6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 120.6 | 104.4 | 0 | 98 | 0 | 130 | 0 |  |  | 7.2 |  | 3467.2 | 0
12 - 13 | [7 empty] | 2322 |  |  |  | 237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 1764 | 36.6 | 2862 | 0 | 1437.6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 128.1 | 113.4 | 0 | 85.6 | 0 | 125.6 | 0 |  |  | 4.8 |  | 906.4 | 193.6
13 - 14 | [7 empty] | 2562 |  |  |  | 237.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3339 | 0 | 2010 | 35.4 | 2914.8 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 130.2 | 107.7 | 0 | 94.8 | 0 | 111.2 | 0 |  |  | 1.2 |  | 677.6 | 132
14 - 15 | [7 empty] | 2592 |  |  |  | 235.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 1980 | 96.8 | 2908.8 | 0 | 1467.6 | 0 | 0 | 0 | 269.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 130.5 | 108.3 | 0 | 86.8 | 0 | 109.6 | 0 |  |  | 1.2 |  | 994.4 | 404.8
15 - 16 | [7 empty] | 2430 |  |  |  | 235.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 1887 | 58.6 | 2962.8 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 142.2 | 115.8 | 0 | 70.4 | 0 | 115.2 | 0 |  |  | 2 |  | 308 | 774.4
16 - 17 | [7 empty] | 2190 |  |  |  | 237.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0 | 1572 | 39.4 | 3055.2 | 0 | 1095.6 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 132.3 | 108.6 | 0 | 82.4 | 0 | 99.6 | 0 |  |  | 2.4 |  | 1909.6 | 35.2
17 - 18 | [7 empty] | 2076 |  |  |  | 238.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3558 | 0 | 1518 | 36.8 | 3142.8 | 0 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 259.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 129 | 112.8 | 0 | 104 | 0 | 110.8 | 0 |  |  | 2.8 |  | 1399.2 | 140.8
18 - 19 | [7 empty] | 2172 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3453 | 0 | 1584 | 37.4 | 3097.2 | 0 | 1123.2 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 132 | 108.9 | 0 | 82 | 0 | 90.8 | 0 |  |  | 4 |  | 712.8 | 369.6
19 - 20 | [7 empty] | 2532 |  |  |  | 241.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3216 | 0 | 1977 | 39.8 | 2860.8 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 126.3 | 115.2 | 0 | 80.4 | 0 | 98.4 | 0 |  |  | 4.4 |  | 0 | 1997.6
20 - 21 | [7 empty] | 2622 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 2097 | 39.6 | 2822.4 | 0 | 1629.6 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 124.8 | 113.7 | 0 | 85.2 | 0 | 86.4 | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 2824.8
21 - 22 | [7 empty] | 2064 |  |  |  | 237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3312 | 0 | 1560 | 45 | 2944.8 | 0 | 1226.4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 122.4 | 112.5 | 0 | 96.4 | 0 | 84 | 0 |  |  | 4.4 |  | 897.6 | 360.8
22 - 23 | [7 empty] | 2106 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3387 | 0 | 1602 | 122.6 | 2947.2 | 0 | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 137.4 | 117.9 | 0 | 85.2 | 0 | 83.2 | 0 |  |  | 4.8 |  | 167.2 | 3062.4
23 - 00 | [7 empty] | 2100 |  |  |  | 233.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3351 | 0 | 1590 | 39.6 | 2977.2 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 148.2 | 115.8 | 0 | 88 | 0 | 93.6 | 0 |  |  | 4.8 |  | 0 | 6380
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 5622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77184 | 0 | 41460 | 1229.8 | 68170.8 | 0 | 31603.2 | 0 | 0 | 0 | 4069.8 | 0 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.2 | 3005.1 | 2663.1 | 0 | 2025.2 | 0 | 2718.4 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 17256.8 | 87604

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч