## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 1026 | 0.06 | 3.45 | 185.4 | 0 | 161.6 | 0 | 139.2 | 0 | 180.4 | 0 | 233.6 | 0 | 289.8 | 0 | 10.65 | 0 | 142.8 | 0 | 367.2 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.6 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 1249.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 1026 | 0.03 | 3.39 | 183.6 | 0 | 157.4 | 0 | 136.5 | 0 | 180.4 | 0 | 228.4 | 0 | 280.8 | 0 | 10.65 | 0 | 150 | 0 | 362 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 1225.35 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1016 | 0.03 | 3.51 | 183.3 | 0 | 156.2 | 0 | 136.2 | 0 | 182.4 | 0 | 234 | 0 | 266.4 | 0 | 10.65 | 0 | 150.4 | 0 | 352.4 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 1226.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 938 | 0.06 | 3.6 | 182.4 | 0 | 159.8 | 0 | 129.6 | 0 | 188.6 | 0 | 223.2 | 0 | 230.4 | 0 | 10.35 | 0 | 116.8 | 0 | 311.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.8 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 1219.05 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 934 | 0 | 3.48 | 179.4 | 0 | 153 | 0 | 126.6 | 0 | 199.8 | 0 | 212 | 0 | 223.8 | 0 | 9.6 | 0 | 110 | 0 | 309.2 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.8 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 1178.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 972 | 0.03 | 3.48 | 182.1 | 0 | 157.6 | 0 | 124.2 | 0 | 213.4 | 0 | 207.2 | 0 | 221.1 | 0 | 9.3 | 0 | 132 | 0 | 312.4 | 0 | 1808.4 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 1200.15 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 982 | 0.03 | 3.48 | 177.3 | 0 | 149.6 | 0 | 126.3 | 0 | 217.6 | 0 | 195.6 | 0 | 228 | 0 | 9.15 | 0 | 141.6 | 0 | 309.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.6 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 1208.55 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 1002 | 0.03 | 3.42 | 180.3 | 0 | 154.2 | 0 | 141.3 | 0 | 224 | 0 | 188 | 0 | 231.6 | 0 | 9 | 0 | 134 | 0 | 313.2 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 1225.35 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 1162 | 0.03 | 3.33 | 201 | 0 | 161 | 0 | 194.55 | 0 | 205 | 0 | 181.2 | 0 | 295.5 | 0 | 12.75 | 0 | 242.4 | 0 | 303.2 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 1372.35 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 1372 | 0.36 | 3.63 | 216.9 | 0 | 171.4 | 0 | 224.4 | 0 | 213.8 | 0 | 230.8 | 0 | 311.7 | 0 | 12.75 | 0 | 342.4 | 0 | 359.6 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.2 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 1609.65 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1348 | 0.36 | 3.66 | 208.5 | 0 | 186.6 | 0 | 224.7 | 0 | 215.4 | 0 | 239.2 | 0 | 336.6 | 0 | 17.7 | 0 | 322.8 | 0 | 354.8 | 0 | 2494.8 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1633.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1370 | 0.36 | 3.6 | 213 | 0 | 180.2 | 0 | 202.05 | 0 | 220.4 | 0 | 240.4 | 0 | 311.1 | 0 | 18.6 | 0 | 342.4 | 0 | 370.8 | 0 | 4171.2 | 105.6 | 0 | 5794.8 | 2112 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 0 | 252 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 1542.45 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 1248 | 0 | 3.75 | 217.5 | 0 | 183.2 | 0 | 191.4 | 0 | 251.4 | 0 | 252 | 0 | 285.9 | 0 | 15.6 | 0 | 186.8 | 0 | 384 | 0 | 9596.4 | 0 | 0 | 11140.8 | 7405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 1394.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1472 | 0 | 3.57 | 226.2 | 0 | 183 | 0 | 236.25 | 0 | 253.4 | 0 | 232 | 0 | 291.9 | 0 | 14.25 | 0 | 397.6 | 0 | 341.6 | 0 | 8910 | 0 | 0 | 10692 | 6771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 257.6 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 1368.15 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1430 | 0 | 3.6 | 218.4 | 0 | 185.2 | 0 | 208.35 | 0 | 237.4 | 0 | 236 | 0 | 313.5 | 0 | 17.25 | 0 | 371.6 | 0 | 373.6 | 0 | 9622.8 | 0 | 0 | 11391.6 | 7378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.8 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 1443.75 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1436 | 0 | 3.66 | 224.7 | 0 | 182.4 | 0 | 208.65 | 0 | 226.6 | 0 | 247.2 | 0 | 333 | 0 | 16.95 | 0 | 343.6 | 0 | 412.4 | 0 | 10243.2 | 0 | 0 | 11998.8 | 8025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 266 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 1383.9 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 1480 | 0 | 3.81 | 222.6 | 0 | 192.6 | 0 | 217.35 | 0 | 190.6 | 0 | 264.4 | 0 | 330.6 | 0 | 18 | 0 | 409.2 | 0 | 418.4 | 0 | 9121.2 | 0 | 0 | 10916.4 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 1392.3 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 1306 | 0 | 3.87 | 223.2 | 0 | 193 | 0 | 197.4 | 0 | 206.4 | 0 | 276.4 | 0 | 303 | 0 | 13.05 | 0 | 251.2 | 0 | 412.8 | 0 | 10797.6 | 0 | 0 | 12421.2 | 8606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 280 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 1357.65 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 1378 | 0 | 3.84 | 215.7 | 0 | 188.4 | 0 | 190.5 | 0 | 234.2 | 0 | 271.2 | 0 | 304.8 | 0 | 12.9 | 0 | 319.6 | 0 | 404.4 | 0 | 12500.4 | 0 | 0 | 14229.6 | 10309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 1362.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 1346 | 0 | 3.9 | 202.5 | 0 | 189.6 | 0 | 179.1 | 0 | 247.6 | 0 | 274.8 | 0 | 299.7 | 0 | 13.2 | 0 | 276.8 | 0 | 424 | 0 | 13226.4 | 0 | 0 | 14929.2 | 11022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.2 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 308.7 | 0 | 1368.15 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 1250 | 0 | 3.75 | 193.5 | 0 | 182.2 | 0 | 163.65 | 0 | 228.6 | 0 | 248.4 | 0 | 288.6 | 0 | 12 | 0 | 222.4 | 0 | 430 | 0 | 10111.2 | 0 | 0 | 11682 | 8038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.2 | 0 | 271.6 | 0 | 0 | 270.9 | 0 | 1283.1 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 1184 | 0 | 3.6 | 181.5 | 0 | 167.2 | 0 | 141.6 | 0 | 185.2 | 0 | 224.4 | 0 | 276.9 | 0 | 10.95 | 0 | 246 | 0 | 416 | 0 | 7194 | 0 | 0 | 8672.4 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.8 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 1192.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 1064 | 0 | 3.39 | 177 | 0 | 158.6 | 0 | 140.25 | 0 | 185.8 | 0 | 216.8 | 0 | 286.8 | 0 | 10.5 | 0 | 166.4 | 0 | 382 | 0 | 8778 | 0 | 0 | 10111.2 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.8 | 0 | 238 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 1189.65 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 1112 | 0 | 3.36 | 172.8 | 0 | 154.6 | 0 | 137.4 | 0 | 175.4 | 0 | 214.4 | 0 | 290.4 | 0 | 10.35 | 0 | 213.2 | 0 | 401.2 | 0 | 8593.2 | 0 | 0 | 9939.6 | 6745.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 1174.95 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 16374 | 0 | 28854 | 1.38 | 86.13 | 4768.8 | 0 | 4108.6 | 0 | 4117.5 | 0 | 5063.8 | 0 | 5571.6 | 0 | 6831.9 | 0 | 306.15 | 0 | 5732 | 0 | 8825.6 | 0 | 144804 | 105.6 | 0 | 180523.2 | 95422.8 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 31486 | 0 | 5933.2 | 0 | 0 | 5871.6 | 0 | 31802.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч