## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 309.6 | 309.6 | 68.8 | 68.6 | 1.4 | 1.3 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 28.4 | 28.4 | 24 | 24 | 0 | 76 | 76.4 | 101.2 | 101.2 | 12.8 | 12.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 306 | 68 | 68.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 27.2 | 27.2 | 23.4 | 23.7 | 0 | 76.8 | 76.4 | 100.8 | 100.6 | 12.4 | 12.5
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 68 | 68 | 1.2 | 1.3 |  |  | 0.4 | 0.4 | 2 | 27.6 | 27.4 | 24 | 23.7 | 0 | 77.6 | 77.8 | 100.8 | 100.8 | 12.6 | 12.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 67.2 | 67 | 1.4 | 1.3 |  |  | 0 | 0.2 | 2.8 | 26.8 | 27 | 23.4 | 23.4 | 0 | 81.6 | 81.6 | 96.4 | 96.4 | 12.2 | 12.3
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 | 66 | 66 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 27.2 | 26.8 | 22.2 | 22.5 | 0 | 97.2 | 97 | 96.8 | 96.8 | 12 | 11.9
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 66.4 | 66.4 | 1.2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 4.4 | 26 | 26.2 | 24 | 24 | 0 | 101.2 | 101.4 | 97.6 | 97.6 | 11.8 | 11.9
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 65.6 | 65.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 26.4 | 26.4 | 21 | 20.7 | 0 | 100.4 | 100.2 | 93.6 | 93.8 | 11.4 | 11.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 319.2 | 320.4 | 64.8 | 64.8 | 1.4 | 1.3 |  |  | 0 | 0.2 | 2.4 | 26.8 | 26.8 | 21 | 21 | 0 | 102.4 | 102.4 | 94.4 | 94.4 | 11.6 | 11.5
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 336 | 336 | 62.8 | 62.8 | 1 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 50.4 | 50.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 98.8 | 98.8 | 94 | 94 | 11 | 11.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 62.8 | 62.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 48 | 47.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 102.8 | 102.8 | 100.4 | 100.2 | 11 | 11
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 350.4 | 349.2 | 64.4 | 64.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 49.6 | 49.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 100 | 100 | 104.4 | 104.4 | 11.8 | 11.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 312 | 313.2 | 63.6 | 63.8 | 1.2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 41.6 | 19.2 | 19.5 | 0 | 75.2 | 75.6 | 101.2 | 101.4 | 11.2 | 11.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 321.6 | 320.4 | 67.2 | 66.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 29.2 | 29 | 22.8 | 22.8 | 0 | 81.6 | 81 | 107.6 | 107.4 | 12.6 | 12.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 316.8 | 318 | 64.8 | 64.8 | 1 | 1.1 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 44 | 44.2 | 23.4 | 23.1 | 0 | 74 | 74.4 | 102.4 | 102.6 | 11.8 | 11.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 336 | 334.8 | 65.2 | 65.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 55.6 | 55.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 76.8 | 76.6 | 104.8 | 104.6 | 12 | 12
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 66.4 | 66.6 | 1.2 | 1.1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 40.8 | 40.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 83.6 | 83.6 | 102 | 102 | 12.2 | 12.1
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 360 | 361.2 | 68 | 67.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 41.6 | 41.8 | 24 | 24.3 | 0 | 108.4 | 108.6 | 107.2 | 107.4 | 12.2 | 12.3
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 364.8 | 363.6 | 68.4 | 68.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 28.4 | 28.2 | 25.2 | 24.9 | 0 | 111.6 | 111.6 | 116.4 | 116.4 | 12.8 | 12.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 367.2 | 367.2 | 69.2 | 69.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 30 | 30 | 26.4 | 26.7 | 0 | 114 | 113.8 | 115.6 | 115.4 | 13 | 12.9
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 376.8 | 376.8 | 70.4 | 70 | 1 | 1.1 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 29.2 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 0 | 125.6 | 125.8 | 110 | 110.2 | 13.2 | 13.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 367.2 | 368.4 | 70 | 70.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 29.6 | 29.4 | 25.2 | 25.2 | 0 | 118.8 | 118.8 | 111.6 | 111.8 | 13.2 | 13.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 350.4 | 349.2 | 69.6 | 69.2 | 1.2 | 1.1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 29.6 | 29.6 | 24.6 | 24.3 | 0 | 105.6 | 105.4 | 108.4 | 108.2 | 12.8 | 12.7
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 345.6 | 346.8 | 70 | 70.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 28.8 | 28.8 | 24.6 | 24.9 | 0 | 101.6 | 101.6 | 108.4 | 108.4 | 13 | 13.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 331.2 | 331.2 | 70.8 | 70.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 29.2 | 29.4 | 25.8 | 25.5 | 0 | 86 | 86 | 108.8 | 108.6 | 13.4 | 13.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016 | 8016 | 1608.4 | 1608.2 | 28.8 | 28.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 34 | 821.6 | 821.6 | 559.8 | 559.8 | 0 | 2277.6 | 2277.6 | 2484.8 | 2484.6 | 294 | 294.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч