## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 1483.2 | 252.8 | 2.9 | 2.4 | 88.05 | 79.2 | 24.15 | 30.6 | 284.8 | 10.95 | 107 | 61.2 | 0 | 222.4 | 16 | 414.6 | 0 | 381.2 | 36.4 | 1565.3 | 261.8
01 - 02 | 1494.4 | 235.2 | 2.9 | 2.4 | 78.9 | 74 | 20.85 | 29.7 | 318 | 10.65 | 103 | 62.8 | 0 | 217.2 | 15.8 | 411 | 0 | 371.2 | 36 | 1573 | 242
02 - 03 | 1467.2 | 198.4 | 2.8 | 2.5 | 41.55 | 71.6 | 21.3 | 30.6 | 280 | 11.1 | 110.6 | 61.6 | 0 | 219.6 | 16.2 | 412.2 | 0 | 370 | 37.2 | 1541.1 | 205.7
03 - 04 | 1451.2 | 192 | 2.7 | 2.5 | 38.85 | 70 | 19.95 | 28.2 | 275.6 | 9.6 | 108.6 | 58.8 | 0 | 216 | 16.2 | 414.8 | 0 | 368.8 | 38 | 1524.6 | 198
04 - 05 | 1420.8 | 187.2 | 2.6 | 2.3 | 44.25 | 63.6 | 18.9 | 27.3 | 272.4 | 8.55 | 107.2 | 59.2 | 0 | 206.8 | 15.8 | 409 | 0 | 357.6 | 36.8 | 1491.6 | 192.5
05 - 06 | 1387.2 | 187.2 | 2.6 | 2.4 | 51.75 | 56.4 | 18.9 | 27.6 | 258.8 | 8.4 | 104.8 | 58.8 | 0 | 198.4 | 16.4 | 410.6 | 0 | 347.2 | 36.8 | 1457.5 | 193.6
06 - 07 | 1374.4 | 193.6 | 2.5 | 2.3 | 51.9 | 57.6 | 25.8 | 29.7 | 256.8 | 7.8 | 115.4 | 57.2 | 0 | 178 | 16.2 | 405.6 | 0 | 348.4 | 35.2 | 1456.4 | 200.2
07 - 08 | 1377.6 | 208 | 2.5 | 2.6 | 59.7 | 59.6 | 28.2 | 32.1 | 258 | 7.8 | 109.2 | 59.6 | 0 | 185.2 | 15.8 | 404.4 | 0 | 346 | 36.8 | 1468.5 | 214.5
08 - 09 | 1468.8 | 361.6 | 2.4 | 2.1 | 138.6 | 66 | 17.4 | 34.5 | 322.8 | 6.75 | 123.2 | 60 | 0 | 197.2 | 16.2 | 393.6 | 0 | 354.4 | 119.2 | 1579.6 | 372.9
09 - 10 | 1761.6 | 438.4 | 2.7 | 2.3 | 145.2 | 84.4 | 20.4 | 34.5 | 502.4 | 9 | 164.2 | 61.2 | 0 | 228.4 | 17.6 | 411.2 | 0 | 372.4 | 164 | 1889.8 | 451
10 - 11 | 1806.4 | 350.4 | 2.8 | 2.2 | 128.25 | 92 | 23.55 | 40.2 | 539.6 | 9.3 | 157.6 | 67.2 | 0 | 235.2 | 17.8 | 412.8 | 0 | 366.4 | 79.6 | 1940.4 | 358.6
11 - 12 | 1830.4 | 376 | 3 | 2.5 | 157.65 | 112.4 | 24.3 | 44.7 | 522 | 11.4 | 176.8 | 69.6 | 0 | 239.2 | 20.4 | 424.2 | 0 | 364.4 | 52 | 1959.1 | 387.2
12 - 13 | 1403.2 | 201.6 | 2.5 | 2.5 | 47.4 | 67.6 | 20.4 | 28.2 | 283.6 | 8.7 | 114.4 | 60.4 | 0 | 202.4 | 16.2 | 399.4 | 0 | 339.6 | 41.6 | 1508.1 | 207.9
13 - 14 | 1481.6 | 321.6 | 2.5 | 1.9 | 111.6 | 117.6 | 18.15 | 31.5 | 446.8 | 6.6 | 127.8 | 52.8 | 0 | 126.4 | 14.6 | 392.6 | 0 | 327.2 | 55.2 | 1592.8 | 330
14 - 15 | 1492.8 | 270.4 | 2.4 | 2.1 | 99.15 | 86 | 18.15 | 29.1 | 461.2 | 7.2 | 139.6 | 54.8 | 0 | 112.8 | 15.4 | 388.8 | 0 | 329.6 | 46 | 1599.4 | 278.3
15 - 16 | 1323.2 | 374.4 | 2.4 | 2.1 | 119.1 | 170 | 18.9 | 32.1 | 385.6 | 7.35 | 131.8 | 50.4 | 0 | 16.8 | 15.8 | 391.6 | 0 | 335.6 | 43.6 | 1410.2 | 383.9
16 - 17 | 1420.8 | 329.6 | 2.4 | 2 | 123.3 | 126.8 | 19.2 | 34.2 | 454 | 8.1 | 135.8 | 60.8 | 0 | 13.2 | 17 | 393.8 | 0 | 344.8 | 36.4 | 1513.6 | 338.8
17 - 18 | 1371.2 | 296 | 2.6 | 2.2 | 133.2 | 81.2 | 21 | 33.6 | 391.6 | 8.85 | 143.2 | 60 | 0 | 6 | 17.2 | 404.6 | 0 | 348.8 | 36.4 | 1458.6 | 303.6
18 - 19 | 1196.8 | 251.2 | 2.5 | 2.9 | 100.05 | 68.8 | 20.7 | 36.3 | 292.8 | 9 | 131.6 | 60.8 | 0 | 0 | 17.4 | 346.4 | 0 | 346.4 | 36.8 | 1272.7 | 259.6
19 - 20 | 1073.6 | 251.2 | 2.6 | 2.4 | 94.5 | 72.4 | 21.15 | 37.8 | 363.6 | 9.45 | 125.8 | 64.4 | 0 | 0 | 18 | 142.8 | 0 | 353.2 | 36.4 | 1135.2 | 258.5
20 - 21 | 1102.4 | 283.2 | 2.6 | 2.5 | 119.25 | 80.8 | 21.15 | 36.9 | 328.4 | 9.15 | 125.8 | 65.6 | 0 | 0 | 18 | 206.4 | 0 | 354.8 | 37.2 | 1167.1 | 292.6
21 - 22 | 1292.8 | 249.6 | 2.8 | 2.3 | 82.65 | 80.4 | 21 | 38.4 | 312.8 | 11.25 | 132.8 | 66 | 0 | 0 | 17 | 412.6 | 0 | 345.6 | 37.6 | 1378.3 | 256.3
22 - 23 | 1243.2 | 283.2 | 2.7 | 2.3 | 121.65 | 77.6 | 20.7 | 32.7 | 296 | 10.8 | 115.4 | 62 | 0 | 0.4 | 16.6 | 416.4 | 0 | 338.8 | 37.6 | 1323.3 | 291.5
23 - 00 | 1257.6 | 278.4 | 2.7 | 2.3 | 119.55 | 75.6 | 23.4 | 33 | 295.6 | 10.8 | 121.4 | 60 | 0 | 0 | 16 | 411.2 | 0 | 350.4 | 36 | 1327.7 | 288.2
Сумма | 33982.4 | 6571.2 | 63.1 | 56 | 2296.05 | 1991.6 | 507.6 | 793.5 | 8403.2 | 218.55 | 3033 | 1455.2 | 0 | 3021.6 | 399.6 | 9230.6 | 0 | 8462.8 | 1188.8 | 36133.9 | 6767.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч