## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 |  |  | 526 | 168 | 6.4 | [6 empty] | 89.4 | 89.4 | 0 |  | 11484 | 11510.4 | 0 | 0 | 11008.8 | 11022 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 11800.8 | 11800.8 |  | 1906.8 | 142.8 |  | 117.6 | 1696.8
01 - 02 |  |  | 508 | 160 | 5.6 | [6 empty] | 88.8 | 88.8 | 0 |  | 12381.6 | 12381.6 | 0 | 0 | 11906.4 | 11906.4 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 13200 | 13173.6 |  | 1864.8 | 140.7 |  | 119.7 | 1654.8
02 - 03 |  |  | 520 | 168 | 6.4 | [6 empty] | 88.2 | 88.5 | 0 |  | 13200 | 13173.6 | 0 | 0 | 12672 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 0 | 0 | 14493.6 | 14493.6 |  | 1864.8 | 144.9 |  | 134.4 | 1644.3
03 - 04 |  |  | 496 | 162 | 6.4 | [6 empty] | 82.8 | 82.8 | 0 |  | 13120.8 | 13120.8 | 0 | 0 | 12645.6 | 12645.6 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 0 | 14572.8 | 14599.2 |  | 1822.8 | 138.6 |  | 121.8 | 1621.2
04 - 05 |  |  | 488 | 224 | 5.6 | [6 empty] | 80.4 | 80.1 | 0 |  | 11959.2 | 11985.6 | 0 | 0 | 11536.8 | 11523.6 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 14229.6 | 14216.4 |  | 1806 | 130.2 |  | 172.2 | 1554
05 - 06 |  |  | 504 | 232 | 5.6 | [6 empty] | 83.4 | 83.7 | 0 |  | 11959.2 | 11946 | 0 | 0 | 11457.6 | 11457.6 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 14388 | 14374.8 |  | 1806 | 128.1 |  | 165.9 | 1551.9
06 - 07 |  |  | 496 | 222 | 5.6 | [6 empty] | 79.8 | 79.8 | 0 |  | 12276 | 12276 | 0 | 0 | 11748 | 11761.2 | 0 | 0 | 13.2 | 594 | 0 | 0 | 14942.4 | 14942.4 |  | 1806 | 123.9 |  | 178.5 | 1543.5
07 - 08 |  |  | 500 | 218 | 4.8 | [6 empty] | 78.6 | 78.9 | 0 |  | 12117.6 | 12117.6 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 92.4 | 356.4 | 0 | 0 | 15417.6 | 15430.8 |  | 1848 | 117.6 |  | 182.7 | 1577.1
08 - 09 |  |  | 532 | 182 | 4.8 | [6 empty] | 84 | 83.4 | 0 |  | 12302.4 | 12302.4 | 0 | 0 | 11774.4 | 11761.2 | 0 | 0 | 92.4 | 1122 | 0 | 0 | 14388 | 14388 |  | 1961.4 | 111.3 |  | 117.6 | 1778.7
09 - 10 |  |  | 624 | 192 | 5.6 | [6 empty] | 96 | 96.3 | 0 |  | 15523.2 | 15510 | 0 | 0 | 14889.6 | 14902.8 | 0 | 0 | 2046 | 26.4 | 0 | 0 | 20618.4 | 20618.4 |  | 2263.8 | 132.3 |  | 147 | 2034.9
10 - 11 |  |  | 586 | 186 | 5.6 | [6 empty] | 97.8 | 97.5 | 0 |  | 12856.8 | 12870 | 158.4 | 158.4 | 12408 | 12394.8 | 316.8 | 303.6 | 2349.6 | 211.2 | 0 | 0 | 17846.4 | 17833.2 |  | 2301.6 | 132.3 |  | 138.6 | 2085.3
11 - 12 |  |  | 572 | 166 | 4.8 | [6 empty] | 94.2 | 94.2 | 0 |  | 211.2 | 211.2 | 448.8 | 435.6 | 0 | 0 | 1346.4 | 1372.8 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 1782 |  | 2095.8 | 117.6 |  | 134.4 | 1890
12 - 13 |  |  | 548 | 218 | 4.8 | [6 empty] | 93 | 93 | 0 |  | 52.8 | 52.8 | 528 | 528 | 0 | 0 | 1584 | 1570.8 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2 |  | 2137.8 | 123.9 |  | 147 | 1911
13 - 14 |  |  | 572 | 210 | 4.8 | [6 empty] | 87.6 | 87.9 | 0 |  | 1056 | 1056 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 39.6 | 607.2 | 607.2 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 1768.8 |  | 2133.6 | 115.5 |  | 161.7 | 1900.5
14 - 15 |  |  | 566 | 220 | 5.6 | [6 empty] | 96 | 96 | 0 |  | 79.2 | 66 | 1056 | 1069.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 1782 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 1768.8 | 1768.8 |  | 2335.2 | 123.9 |  | 149.1 | 2114.7
15 - 16 |  |  | 542 | 204 | 5.6 | [6 empty] | 96.6 | 96.3 | 0 |  | 1531.2 | 1544.4 | 765.6 | 752.4 | 1214.4 | 1214.4 | 976.8 | 963.6 | 26.4 | 765.6 | 0 | 0 | 4382.4 | 4395.6 |  | 2415 | 134.4 |  | 151.2 | 2179.8
16 - 17 |  |  | 588 | 200 | 5.6 | [6 empty] | 91.8 | 92.1 | 0 |  | 2930.4 | 2930.4 | 0 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 0 | 13.2 | 1214.4 | 0 | 0 | 5517.6 | 5504.4 |  | 2427.6 | 142.8 |  | 151.2 | 2188.2
17 - 18 |  |  | 596 | 200 | 5.6 | [6 empty] | 91.2 | 90.9 | 0 |  | 3379.2 | 3379.2 | 0 | 0 | 2772 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6230.4 | 6243.6 |  | 2499 | 149.1 |  | 186.9 | 2217.6
18 - 19 |  |  | 608 | 246 | 6.4 | [6 empty] | 92.4 | 92.4 | 0 |  | 2904 | 2890.8 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 0 | 0 | 13.2 | 792 | 0 | 0 | 6494.4 | 6481.2 |  | 2444.4 | 149.1 |  | 205.8 | 2137.8
19 - 20 |  |  | 588 | 252 | 6.4 | [6 empty] | 97.2 | 97.5 | 0 |  | 2666.4 | 2692.8 | 0 | 0 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0 | 303.6 | 316.8 | 0 | 0 | 6890.4 | 6890.4 |  | 2394 | 153.3 |  | 205.8 | 2085.3
20 - 21 |  |  | 554 | 256 | 5.6 | [6 empty] | 95.4 | 95.1 | 0 |  | 6494.4 | 6481.2 | 0 | 0 | 5940 | 5926.8 | 0 | 0 | 237.6 | 712.8 | 0 | 0 | 9847.2 | 9834 |  | 2263.8 | 151.2 |  | 170.1 | 1995
21 - 22 |  |  | 542 | 228 | 6.4 | [6 empty] | 92.4 | 92.4 | 0 |  | 11140.8 | 11127.6 | 0 | 0 | 10560 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 13411.2 | 13424.4 |  | 2146.2 | 151.2 |  | 142.8 | 1911
22 - 23 |  |  | 504 | 190 | 5.6 | [6 empty] | 90.6 | 90.9 | 0 |  | 11193.6 | 11206.8 | 0 | 0 | 10665.6 | 10692 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 14018.4 | 14018.4 |  | 2108.4 | 153.3 |  | 136.5 | 1877.4
23 - 00 |  |  | 510 | 182 | 7.2 | [6 empty] | 87.6 | 87.3 | 0 |  | 11114.4 | 11114.4 | 0 | 0 | 10612.8 | 10599.6 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 | 13622.4 | 13609.2 |  | 2112.6 | 157.5 |  | 140.7 | 1875.3
Сумма | 0 | 0 | 13070 | 4886 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.2 | 2155.2 | 0 | 0 | 193934.4 | 193947.6 | 2983.2 | 2970 | 182107.2 | 182107.2 | 6600 | 6600 | 5187.6 | 25093.2 | 0 | 0 | 253413.6 | 253387.2 | 0 | 50765.4 | 3265.5 | 0 | 3679.2 | 45026.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч