## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 |  | 129.6 |  | 0 |  | 21.3 |  | 40.1 |  | 51.5 |  | 19.2 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4 | 142.8 | 143.5 | 0 | 0
01 - 02 |  | 128.4 |  | 0 |  | 21.1 |  | 40.6 |  | 50.6 |  | 17 | 26.4 | 13.2 | 950.4 | 950.4 | 138.6 | 137.9 | 0 | 0
02 - 03 |  | 128.4 |  | 0 |  | 20.9 |  | 40.5 |  | 53.1 |  | 15 | 52.8 | 52.8 | 712.8 | 712.8 | 144.2 | 144.9 | 0 | 0
03 - 04 |  | 124.8 |  | 0 |  | 21.2 |  | 39.8 |  | 48.7 |  | 16.8 | 316.8 | 316.8 | 422.4 | 435.6 | 137.2 | 137.2 | 0 | 0
04 - 05 |  | 140.4 |  | 0 |  | 20.6 |  | 38.7 |  | 63.1 |  | 20 | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 13.2 | 140 | 140 | 0 | 0
05 - 06 |  | 146.4 |  | 0 |  | 20.1 |  | 38 |  | 66.6 |  | 23.4 | 1372.8 | 1386 | 0 | 0 | 148.4 | 148.4 | 0 | 0
06 - 07 |  | 145.2 |  | 0 |  | 19.6 |  | 37.9 |  | 65.3 |  | 23.8 | 1478.4 | 1465.2 | 0 | 0 | 144.2 | 144.2 | 0 | 0
07 - 08 |  | 150 |  | 0 |  | 19.3 |  | 36.9 |  | 67.3 |  | 29.6 | 1874.4 | 1887.6 | 0 | 0 | 163.8 | 163.1 | 0 | 0
08 - 09 |  | 140.4 |  | 0 |  | 18.4 |  | 35.2 |  | 69.6 |  | 19.6 | 633.6 | 620.4 | 739.2 | 712.8 | 204.4 | 205.8 | 0 | 0
09 - 10 |  | 144 |  | 0 |  | 20.9 |  | 39.1 |  | 67.9 |  | 17.8 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 260.4 | 259.7 | 0 | 0
10 - 11 |  | 139.2 |  | 0 |  | 21.4 |  | 39.2 |  | 54.7 |  | 24.6 | 2983.2 | 2983.2 | 0 | 13.2 | 259 | 259 | 0 | 0
11 - 12 |  | 122.4 |  | 0 |  | 20 |  | 36.3 |  | 48.2 |  | 20.2 | 290.4 | 277.2 | 105.6 | 105.6 | 249.2 | 249.2 | 0 | 0
12 - 13 |  | 150 |  | 0 |  | 21.4 |  | 38 |  | 60.6 |  | 30.6 | 316.8 | 343.2 | 79.2 | 66 | 159.6 | 158.9 | 0 | 0
13 - 14 |  | 146.4 |  | 0 |  | 19.3 |  | 36.2 |  | 64.6 |  | 27.4 | 0 | 0 | 844.8 | 844.8 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
14 - 15 |  | 152.4 |  | 0 |  | 19.3 |  | 37.1 |  | 68.3 |  | 29.8 | 422.4 | 422.4 | 184.8 | 184.8 | 214.2 | 214.2 | 0 | 0
15 - 16 |  | 153.6 |  | 0 |  | 19.7 |  | 36.7 |  | 72.1 |  | 26.6 | 1452 | 1452 | 26.4 | 26.4 | 186.2 | 186.9 | 0 | 0
16 - 17 |  | 141.6 |  | 0 |  | 21.1 |  | 39.1 |  | 53.9 |  | 28.8 | 686.4 | 673.2 | 26.4 | 26.4 | 201.6 | 202.3 | 0 | 0
17 - 18 |  | 136.8 |  | 0 |  | 22.2 |  | 41.1 |  | 50.4 |  | 23.6 | 1188 | 1188 | 0 | 13.2 | 163.8 | 162.4 | 0 | 0
18 - 19 |  | 154.8 |  | 0 |  | 22.9 |  | 41.6 |  | 68 |  | 24.4 | 1821.6 | 1834.8 | 26.4 | 13.2 | 168 | 168.7 | 0 | 0
19 - 20 |  | 158.4 |  | 0 |  | 21.6 |  | 41.2 |  | 71.6 |  | 27.2 | 2217.6 | 2204.4 | 158.4 | 158.4 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0
20 - 21 |  | 159.6 |  | 0 |  | 22.5 |  | 41 |  | 69.8 |  | 27.6 | 1478.4 | 1478.4 | 158.4 | 184.8 | 166.6 | 166.6 | 0 | 0
21 - 22 |  | 147.6 |  | 0 |  | 21.2 |  | 40.2 |  | 65.2 |  | 24 | 475.2 | 488.4 | 369.6 | 343.2 | 155.4 | 154.7 | 0 | 0
22 - 23 |  | 129.6 |  | 0 |  | 19.9 |  | 40.3 |  | 48.5 |  | 22.6 | 1425.6 | 1412.4 | 264 | 264 | 144.2 | 145.6 | 0 | 0
23 - 00 |  | 123.6 |  | 0 |  | 19.5 |  | 39.4 |  | 47.6 |  | 18.4 | 1161.6 | 1174.8 | 132 | 145.2 | 138.6 | 137.9 | 0 | 0
Сумма | 0 | 3393.6 | 0 | 0 | 0 | 495.4 | 0 | 934.2 | 0 | 1447.2 | 0 | 558 | 25898.4 | 25898.4 | 6547.2 | 6560.4 | 4194.4 | 4195.1 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч