## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00 - 01 | 0.375 | 0 | 68 | 0 | 3.6 | 2.4 | 38.4 | 10.4 | 11.2 | 0 | 74.25 | 0 | 79.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0.4125 | 0 | 60.8 | 0 | 3.6 | 2.4 | 32.8 | 10.4 | 10.6 | 0 | 74.25 | 0 | 72.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0.375 | 0 | 56.8 | 0 | 3.6 | 2 | 28.8 | 9.6 | 10.4 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0
03 - 04 | 0.375 | 0 | 55.2 | 0 | 3.6 | 2 | 28.4 | 9.6 | 10.6 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0
04 - 05 | 0.3375 | 0 | 56.8 | 0 | 3.6 | 1.8 | 29.2 | 10 | 10.4 | 0 | 74.25 | 0 | 66 | 0 | 0
05 - 06 | 0.3375 | 0 | 60.8 | 0 | 3.2 | 2.4 | 30.8 | 10 | 12.8 | 0 | 66 | 0 | 72.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0.3 | 0 | 74.4 | 0 | 4 | 2.4 | 40 | 12 | 15 | 0 | 82.5 | 0 | 79.2 | 0 | 0
07 - 08 | 0.3375 | 0 | 90.4 | 0 | 5.2 | 3 | 49.2 | 14.4 | 17.4 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0.3 | 0 | 112.8 | 0 | 5.4 | 2.6 | 50.8 | 30.8 | 22.6 | 0 | 123.75 | 0 | 118.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.3375 | 0 | 115.2 | 0 | 4.6 | 4.2 | 48.8 | 30.8 | 26 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0.8625 | 0 | 97.6 | 0 | 4.2 | 4.2 | 43.6 | 22.8 | 21.6 | 0 | 107.25 | 0 | 112.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.7125 | 0 | 118.4 | 0 | 4.6 | 3.6 | 54.8 | 33.6 | 21 | 0 | 132 | 0 | 125.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0.3375 | 0 | 103.2 | 0 | 5 | 3.4 | 49.2 | 21.6 | 22.6 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 0
13 - 14 | 0.3 | 0 | 120 | 0 | 4.4 | 4.4 | 50 | 36.8 | 23 | 0 | 132 | 0 | 125.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0.2625 | 0 | 108 | 0 | 4.4 | 4.4 | 39.6 | 32.4 | 26.2 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.3 | 0 | 112 | 0 | 5.8 | 3.6 | 49.6 | 28 | 23.8 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0.3 | 0 | 112 | 0 | 4.8 | 4.2 | 47.2 | 32.4 | 22.8 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.2625 | 0 | 114.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 52 | 26.8 | 25.6 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.3375 | 0 | 109.6 | 0 | 5.4 | 4.2 | 49.6 | 21.6 | 27.4 | 0 | 123.75 | 0 | 118.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0.3 | 0 | 122.4 | 0 | 7.2 | 4 | 54.8 | 27.2 | 28.4 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0
20 - 21 | 0.3 | 0 | 111.2 | 0 | 5.6 | 4.6 | 55.2 | 21.2 | 23.8 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.3 | 0 | 108.8 | 0 | 6 | 3.6 | 53.6 | 22.8 | 22.2 | 0 | 115.5 | 0 | 118.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0.3375 | 0 | 89.6 | 0 | 4.8 | 3.4 | 42.8 | 16.4 | 20.6 | 0 | 107.25 | 0 | 99 | 0 | 0
23 - 00 | 0.375 | 0 | 77.6 | 0 | 4.2 | 3 | 39.2 | 15.2 | 14.8 | 0 | 82.5 | 0 | 92.4 | 0 | 0
Сумма | 8.775 | 0 | 2256 | 0 | 111.2 | 80 | 1058.4 | 506.8 | 470.8 | 0 | 2516.25 | 0 | 2514.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч