## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 |  | 0 | 374 | 0 | 152 | 53.6 | 0 | 123.6 | 15.6 | 14 | 82 | 28.4 | 0 | 28 | 30.2 | 58 | 10.8 | 44.8 | 36.6 | 1597.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 362 | 0 | 148 | 51.2 | 0 | 121.2 | 14.8 | 13.6 | 79.8 | 27.4 | 0 | 26.8 | 30 | 58.8 | 8 | 42 | 32.6 | 1188 | 0
02 - 03 |  | 0 | 360 | 0 | 146 | 52.4 | 0 | 120.8 | 15 | 14 | 78.6 | 27.4 | 0 | 26.8 | 29 | 57.6 | 8.4 | 43.2 | 29.6 | 871.2 | 0
03 - 04 |  | 0 | 360 | 0 | 150 | 51.2 | 0 | 119.2 | 20.4 | 13.2 | 78.4 | 26.8 | 0 | 25.4 | 29.6 | 57.4 | 10 | 46 | 30.4 | 653.4 | 0
04 - 05 |  | 0 | 370 | 0 | 158 | 49.6 | 0 | 120.8 | 22.6 | 12.8 | 81.6 | 25.6 | 0 | 24.6 | 28.2 | 55 | 20.4 | 44.4 | 42 | 217.8 | 217.8
05 - 06 |  | 0 | 382 | 0 | 162 | 49.2 | 0 | 120 | 29.4 | 12.8 | 99 | 25.6 | 0 | 24.6 | 27.2 | 53.8 | 16.4 | 42.8 | 39.6 | 303.6 | 257.4
06 - 07 |  | 0 | 390 | 0 | 168 | 48 | 0 | 115.2 | 32.4 | 12 | 104.8 | 25.8 | 0 | 23.4 | 31.2 | 54 | 23.6 | 42.8 | 42.6 | 125.4 | 686.4
07 - 08 |  | 0 | 390 | 0 | 162 | 46.8 | 0 | 117.2 | 28.6 | 12.4 | 99.4 | 24.4 | 0 | 24 | 32.8 | 52.4 | 23.2 | 45.2 | 43.4 | 13.2 | 1742.4
08 - 09 |  | 0 | 382 | 0 | 190 | 46.8 | 0 | 110.8 | 61.2 | 11.6 | 107.2 | 24.8 | 0 | 23.2 | 28.8 | 50.2 | 16.4 | 48.4 | 42 | 640.2 | 429
09 - 10 |  | 0 | 444 | 0 | 222 | 56 | 0 | 125.2 | 68.8 | 14.4 | 134.2 | 27.4 | 0 | 26.8 | 31.6 | 58 | 16.4 | 55.2 | 51.2 | 0 | 2956.8
10 - 11 |  | 0 | 436 | 0 | 210 | 56 | 0 | 127.2 | 59.4 | 14.8 | 122 | 27.8 | 0 | 27.4 | 32.2 | 60.2 | 12.4 | 56 | 48 | 145.2 | 2785.2
11 - 12 |  | 0 | 388 | 0 | 196 | 54 | 0 | 116.4 | 53.4 | 13.2 | 96.6 | 25.2 | 0 | 24 | 32.2 | 55.6 | 14.4 | 51.2 | 47.6 | 904.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 420 | 0 | 208 | 56.8 | 0 | 125.2 | 55.2 | 13.2 | 106.2 | 26.4 | 0 | 25.8 | 35.6 | 56.4 | 18.4 | 50.4 | 56 | 950.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 404 | 0 | 200 | 52.4 | 0 | 123.6 | 64 | 12 | 108.6 | 27.4 | 0 | 23.6 | 29.2 | 55.2 | 17.6 | 46.8 | 41 | 1108.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 402 | 0 | 204 | 50 | 0 | 120 | 71.6 | 12.8 | 115.2 | 25.4 | 0 | 25 | 28.2 | 53.8 | 13.6 | 47.6 | 40.4 | 693 | 39.6
15 - 16 |  | 0 | 392 | 0 | 196 | 52 | 0 | 123.2 | 64.8 | 12.4 | 97.6 | 26.8 | 0 | 25.2 | 29.2 | 56.2 | 15.6 | 48.4 | 35 | 178.2 | 653.4
16 - 17 |  | 0 | 388 | 0 | 176 | 59.2 | 0 | 126.8 | 29 | 14.8 | 87.4 | 29 | 0 | 26.6 | 31 | 58.2 | 8.4 | 48.8 | 43.6 | 653.4 | 138.6
17 - 18 |  | 0 | 420 | 0 | 162 | 62.4 | 0 | 131.6 | 16 | 14.4 | 92.4 | 29 | 0 | 27.4 | 36 | 60.2 | 14.4 | 53.2 | 41.2 | 594 | 85.8
18 - 19 |  | 0 | 444 | 0 | 180 | 60.8 | 0 | 134 | 24.8 | 15.6 | 112.2 | 29.6 | 0 | 29.2 | 36.2 | 62 | 20 | 49.6 | 48.8 | 151.8 | 739.2
19 - 20 |  | 0 | 446 | 0 | 184 | 58.8 | 0 | 137.6 | 29.6 | 15.6 | 112 | 30.2 | 0 | 28.8 | 32.2 | 62.6 | 22.4 | 53.6 | 44.6 | 0 | 2118.6
20 - 21 |  | 0 | 432 | 0 | 182 | 58.4 | 0 | 133.6 | 27.6 | 14.4 | 111.2 | 28.8 | 0 | 27.2 | 31.2 | 61.8 | 19.6 | 50 | 47.2 | 330 | 1016.4
21 - 22 |  | 0 | 394 | 0 | 156 | 54.4 | 0 | 120 | 16.8 | 13.6 | 99.6 | 28.2 | 0 | 27.8 | 30.4 | 60 | 12.8 | 48 | 36.8 | 831.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 356 | 0 | 150 | 51.6 | 0 | 111.2 | 14.6 | 13.2 | 78.8 | 27.4 | 0 | 26.8 | 33.6 | 58 | 9.6 | 43.6 | 37.2 | 468.6 | 250.8
23 - 00 |  | 0 | 364 | 0 | 146 | 50.4 | 0 | 117.2 | 11.8 | 13.2 | 78.4 | 27.2 | 0 | 27.4 | 35 | 58.2 | 9.6 | 44 | 33.4 | 660 | 158.4
Сумма | 0 | 0 | 9500 | 0 | 4208 | 1282 | 0 | 2941.6 | 847.4 | 324 | 2363.2 | 652 | 0 | 625.8 | 750.8 | 1373.6 | 362.4 | 1146 | 990.8 | 13279.2 | 14275.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч