## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 0.4 | 0 | 151.2 | 26.9 | 0 | 9.8 | 0 | 57.6 | 0 | 56.8 | 0
01 - 02 | 0.446 | 0 | 140.4 | 25.5 | 0 | 8.8 | 0 | 52.2 | 0 | 53.9 | 0
02 - 03 | 0.4 | 0 | 125.6 | 24.4 | 0 | 8.4 | 0 | 40.2 | 0 | 52.2 | 0
03 - 04 | 0.398 | 0 | 124 | 19.8 | 0 | 9.2 | 0 | 40.6 | 0 | 54.3 | 0
04 - 05 | 0.43 | 0 | 136.8 | 16.3 | 0 | 9.6 | 0 | 55 | 0 | 55.6 | 0
05 - 06 | 0.422 | 0 | 174 | 13.5 | 0 | 18.6 | 0 | 81.2 | 0 | 60.7 | 0
06 - 07 | 0.42 | 0 | 203.2 | 8.3 | 0 | 22 | 0 | 98.5 | 0 | 74.1 | 0
07 - 08 | 0.378 | 0 | 212 | 9.4 | 0 | 19.8 | 0 | 106 | 0 | 76.6 | 0
08 - 09 | 0.37 | 0 | 216.8 | 16.7 | 0 | 19.2 | 0 | 89.4 | 0 | 91.2 | 0
09 - 10 | 0.364 | 0 | 223.2 | 30.1 | 0 | 20.6 | 0 | 82.6 | 0 | 89.7 | 0
10 - 11 | 0.366 | 0 | 204.4 | 36.5 | 0 | 13.6 | 0 | 72.9 | 0 | 81 | 0
11 - 12 | 0.592 | 0 | 196 | 22.2 | 0 | 11.8 | 0 | 75.9 | 0 | 85.9 | 0
12 - 13 | 0.494 | 0 | 232.8 | 16.3 | 0 | 23.6 | 0 | 98.4 | 0 | 94 | 0
13 - 14 | 0.554 | 0 | 220 | 14 | 0 | 24.4 | 0 | 89.7 | 0 | 91.4 | 0
14 - 15 | 0.554 | 0 | 196.8 | 12.6 | 0 | 20 | 0 | 77.3 | 0 | 86.5 | 0
15 - 16 | 0.55 | 0 | 190.4 | 13.3 | 0 | 16.2 | 0 | 80.7 | 0 | 79.7 | 0
16 - 17 | 0.554 | 0 | 192.8 | 21.6 | 0 | 18.6 | 0 | 78.2 | 0 | 74 | 0
17 - 18 | 0.56 | 0 | 177.2 | 19.4 | 0 | 10 | 0 | 71.5 | 0 | 76.2 | 0
18 - 19 | 0.53 | 0 | 208.8 | 19 | 0 | 14.2 | 0 | 89.7 | 0 | 85.7 | 0
19 - 20 | 0.472 | 0 | 239.2 | 22.7 | 0 | 14.4 | 0 | 104.8 | 0 | 96.7 | 0
20 - 21 | 0.496 | 0 | 252.4 | 18.9 | 0 | 26.4 | 0 | 112.1 | 0 | 94.5 | 0
21 - 22 | 0.398 | 0 | 242 | 16.1 | 0 | 25.4 | 0 | 105.8 | 0 | 94.2 | 0
22 - 23 | 0.448 | 0 | 197.2 | 11.6 | 0 | 22.4 | 0 | 83.7 | 0 | 79.3 | 0
23 - 00 | 0.396 | 0 | 175.6 | 26.6 | 0 | 18.2 | 0 | 68.6 | 0 | 61.9 | 0
Сумма | 10.992 | 0 | 4632.8 | 461.7 | 0 | 405.2 | 0 | 1912.6 | 0 | 1846.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч