## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 1.32 | 141.2 | 6.9 | 0 | 125.8 | 6.1 | 145.2
01 - 02 | 0 | 1.32 | 130.8 | 6.8 | 0 | 115.7 | 5.6 | 132
02 - 03 | 0 | 1.32 | 112 | 5.6 | 0 | 98.5 | 5.5 | 115.5
03 - 04 | 0 | 1.32 | 103.2 | 2.9 | 0 | 92.1 | 5.1 | 105.6
04 - 05 | 0 | 1.312 | 106.8 | 3 | 0 | 95.5 | 5.6 | 112.2
05 - 06 | 0 | 1.312 | 123.2 | 3.5 | 0 | 110.9 | 5.7 | 125.4
06 - 07 | 0 | 1.304 | 140 | 3.1 | 0 | 127.9 | 6.4 | 145.2
07 - 08 | 0 | 1.312 | 174.4 | 3.7 | 0 | 160.5 | 7.6 | 178.2
08 - 09 | 0 | 1.296 | 184.4 | 5.3 | 0 | 165.3 | 10.9 | 188.1
09 - 10 | 0 | 1.32 | 197.6 | 4.8 | 0 | 176.5 | 13.2 | 201.3
10 - 11 | 0 | 1.328 | 194 | 4.5 | 0 | 177.5 | 9.4 | 198
11 - 12 | 0 | 1.336 | 194.4 | 4.8 | 0 | 176.9 | 9.2 | 198
12 - 13 | 0 | 1.312 | 194.8 | 5.2 | 0 | 177.9 | 8.4 | 198
13 - 14 | 0 | 1.288 | 195.2 | 5.3 | 0 | 172.9 | 13.6 | 201.3
14 - 15 | 0 | 1.296 | 188.4 | 4.2 | 0 | 168.1 | 13.4 | 191.4
15 - 16 | 0 | 1.296 | 192.4 | 3.9 | 0 | 173.8 | 12.1 | 194.7
16 - 17 | 0 | 1.296 | 189.2 | 4.3 | 0 | 174.1 | 7.6 | 194.7
17 - 18 | 0 | 1.296 | 211.2 | 4.5 | 0 | 195.1 | 8.3 | 214.5
18 - 19 | 0 | 1.304 | 204.8 | 5.5 | 0 | 185.5 | 10.3 | 207.9
19 - 20 | 0 | 1.304 | 198.4 | 5.9 | 0 | 180.3 | 8.6 | 204.6
20 - 21 | 0 | 1.304 | 199.6 | 5.2 | 0 | 181.9 | 9.3 | 201.3
21 - 22 | 0 | 1.304 | 184.8 | 4.6 | 0 | 168.2 | 9 | 191.4
22 - 23 | 0 | 1.312 | 165.6 | 6.3 | 0 | 148.6 | 8 | 168.3
23 - 00 | 0 | 1.304 | 152.8 | 7 | 0 | 136 | 7.4 | 155.1
Сумма | 0 | 31.416 | 4079.2 | 116.8 | 0 | 3685.5 | 206.3 | 4167.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч