## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 165.2 | 4.3 | 0 | 158.2 | 0.3 | 174.9
01 - 02 |  |  | 156.8 | 4.1 | 0 | 150.6 | 0.1 | 168.3
02 - 03 |  |  | 146.4 | 3.2 | 0 | 141 | 0.3 | 155.1
03 - 04 |  |  | 138.8 | 1.7 | 0 | 136.7 | 0.2 | 148.5
04 - 05 |  |  | 132.4 | 1.4 | 0 | 130.2 | 0.2 | 141.9
05 - 06 |  |  | 133.2 | 1.4 | 0 | 132.1 | 0.2 | 141.9
06 - 07 |  |  | 123.6 | 1 | 0 | 122.8 | 0.1 | 132
07 - 08 |  |  | 126 | 1.2 | 0 | 125.1 | 0.1 | 138.6
08 - 09 |  |  | 128 | 1 | 0 | 123.4 | 3.2 | 135.3
09 - 10 |  |  | 159.2 | 1.5 | 0 | 150.7 | 5.1 | 174.9
10 - 11 |  |  | 165.6 | 2 | 0 | 159.1 | 3.1 | 178.2
11 - 12 |  |  | 174 | 2 | 0 | 168.6 | 1 | 188.1
12 - 13 |  |  | 148.8 | 1.7 | 0 | 145 | 0.5 | 161.7
13 - 14 |  |  | 142.4 | 1.4 | 0 | 134 | 6.1 | 151.8
14 - 15 |  |  | 142 | 1.3 | 0 | 132.5 | 7.3 | 151.8
15 - 16 |  |  | 142 | 1.3 | 0 | 135.1 | 5.1 | 155.1
16 - 17 |  |  | 137.6 | 1.1 | 0 | 136.4 | 0.2 | 148.5
17 - 18 |  |  | 145.2 | 1.5 | 0 | 142.7 | 0.4 | 155.1
18 - 19 |  |  | 148.8 | 1.6 | 0 | 146 | 0.4 | 161.7
19 - 20 |  |  | 146.8 | 1.9 | 0 | 143.2 | 0.7 | 158.4
20 - 21 |  |  | 141.2 | 2.4 | 0 | 137.7 | 0.2 | 151.8
21 - 22 |  |  | 140.4 | 1.7 | 0 | 138.2 | 0.3 | 151.8
22 - 23 |  |  | 147.2 | 3.2 | 0 | 141.8 | 0.3 | 158.4
23 - 00 |  |  | 154.8 | 3.7 | 0 | 148.3 | 0.4 | 165
Сумма | 0 | 0 | 3486.4 | 47.6 | 0 | 3379.4 | 35.8 | 3748.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч