## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа Т 1 ап | 35 Сямжа Т 2 ап | 35 Сямжа-Монастырская ао | 35 Сямжа-Чушевицы ао | 35 Сямжа-Чушевицы ап | 35 Сямжа-Шокша ао
00 - 01 | 3.024 | 0.016 | 578.4 | 444.8 | 53.8 | 58.8 | 38.2 | 21.2 | 113.2 | 3.6 | 316.8 | 421.6 | 224.4 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
01 - 02 | 3.12 | 0.016 | 477.6 | 403.2 | 49.2 | 56.8 | 32 | 20 | 111.6 | 3.6 | 276.8 | 325.6 | 2996.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
02 - 03 | 3 | 0.016 | 470.4 | 380.8 | 45.4 | 53.2 | 29 | 19.6 | 101.2 | 3.6 | 264.8 | 324.8 | 5557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
03 - 04 | 3.024 | 0.016 | 477.6 | 348.8 | 45.4 | 53.2 | 32.8 | 21.6 | 83.2 | 3.6 | 247.2 | 329.6 | 5887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
04 - 05 | 2.976 | 0.016 | 489.6 | 345.6 | 44.6 | 50.8 | 29.8 | 21.6 | 77.6 | 4 | 250.4 | 344.8 | 5992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
05 - 06 | 3.024 | 0.032 | 520.8 | 387.2 | 48.8 | 55.2 | 33.4 | 29.6 | 80.4 | 4 | 282.4 | 363.2 | 7431.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0
06 - 07 | 2.928 | 0.016 | 741.6 | 500.8 | 66 | 66.8 | 48.4 | 42 | 94.4 | 4.8 | 369.6 | 537.6 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
07 - 08 | 3.024 | 0.016 | 950.4 | 611.2 | 87.6 | 83.6 | 65.4 | 48 | 120.4 | 5.8 | 449.6 | 694.4 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
08 - 09 | 2.928 | 0.016 | 1065.6 | 936 | 87.2 | 94.4 | 64.6 | 50.4 | 158.8 | 8 | 735.2 | 824 | 10309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
09 - 10 | 2.904 | 0.016 | 1041.6 | 790.4 | 80.2 | 99.2 | 67.4 | 49.6 | 140.8 | 9 | 607.2 | 800.8 | 9715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0
10 - 11 | 2.976 | 0.016 | 998.4 | 928 | 85.6 | 95.6 | 63.4 | 50.8 | 126 | 7.4 | 760 | 758.4 | 8659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
11 - 12 | 3.024 | 0.016 | 981.6 | 864 | 90.4 | 92.4 | 69.2 | 48.4 | 168.8 | 7 | 656 | 738.4 | 8725.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
12 - 13 | 3.144 | 0.016 | 945.6 | 619.2 | 93 | 88.8 | 65.6 | 43.6 | 91.6 | 7 | 492 | 704.8 | 7748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
13 - 14 | 3 | 0.016 | 957.6 | 854.4 | 89.2 | 91.2 | 65.8 | 46 | 164 | 6.8 | 653.6 | 720 | 9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
14 - 15 | 2.832 | 0.016 | 921.6 | 923.2 | 92.2 | 92.8 | 65.6 | 50.8 | 166 | 8.2 | 716.8 | 674.4 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
15 - 16 | 2.712 | 0.016 | 904.8 | 942.4 | 93.8 | 90.8 | 59.2 | 49.6 | 152 | 9.2 | 751.2 | 665.6 | 9081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
16 - 17 | 2.856 | 0.016 | 897.6 | 748.8 | 90.6 | 90.4 | 64.2 | 50.8 | 138 | 9.6 | 569.6 | 656.8 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
17 - 18 | 2.736 | 0.016 | 933.6 | 675.2 | 100.2 | 86.4 | 72 | 50 | 91.2 | 7.2 | 544.8 | 683.2 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
18 - 19 | 2.832 | 0.032 | 1000.8 | 662.4 | 98 | 96 | 81 | 51.6 | 95.2 | 5.2 | 524.8 | 736.8 | 8025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
19 - 20 | 2.808 | 0.016 | 907.2 | 633.6 | 89 | 93.6 | 72.8 | 46.4 | 101.6 | 5.2 | 495.2 | 660.8 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 0
20 - 21 | 2.88 | 0.016 | 919.2 | 648 | 93 | 86 | 76 | 47.2 | 101.6 | 5 | 508.8 | 672.8 | 7484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0
21 - 22 | 3 | 0.016 | 928.8 | 643.2 | 94.4 | 92 | 73.2 | 45.2 | 104 | 5 | 501.6 | 679.2 | 6784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
22 - 23 | 3.072 | 0.016 | 832.8 | 596.8 | 86.6 | 78.8 | 63.6 | 41.6 | 114.4 | 5.4 | 449.6 | 609.6 | 6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
23 - 00 | 3.096 | 0.016 | 672 | 528 | 63.2 | 67.6 | 47.4 | 28.8 | 115.2 | 4.8 | 391.2 | 493.6 | 4118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
Сумма | 70.92 | 0.416 | 19615.2 | 15416 | 1867.4 | 1914.4 | 1380 | 974.4 | 2811.2 | 143 | 11815.2 | 14420.8 | 176629.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 4233.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч