## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа Т 1 ап | 35 Сямжа Т 2 ап | 35 Сямжа-Монастырская ао | 35 Сямжа-Чушевицы ао | 35 Сямжа-Чушевицы ап | 35 Сямжа-Шокша ао
00 - 01 | [10 empty] | 311.2 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
01 - 02 | [10 empty] | 291.2 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
02 - 03 | [10 empty] | 288 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
03 - 04 | [10 empty] | 272 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
04 - 05 | [10 empty] | 262.4 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5.6 | 0
05 - 06 | [10 empty] | 252.8 | 0 | 0 | 5979.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4 | 0
06 - 07 | [10 empty] | 240 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0
07 - 08 | [10 empty] | 262.4 | 0 | 0 | 5372.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 11.2 | 0
08 - 09 | [10 empty] | 559.2 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4 | 0
09 - 10 | [10 empty] | 412 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.2 | 0
10 - 11 | [10 empty] | 612 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4 | 0
11 - 12 | [10 empty] | 506.4 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2.8 | 0
12 - 13 | [10 empty] | 335.2 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
13 - 14 | [10 empty] | 535.2 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
14 - 15 | [10 empty] | 592 | 0 | 0 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 2.8 | 0
15 - 16 | [10 empty] | 627.2 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
16 - 17 | [10 empty] | 398.4 | 0 | 0 | 3181.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0
17 - 18 | [10 empty] | 352 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
18 - 19 | [10 empty] | 312 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
19 - 20 | [10 empty] | 308.8 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0
20 - 21 | [10 empty] | 322.4 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4 | 0
21 - 22 | [10 empty] | 318.4 | 0 | 0 | 4976.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.8 | 0
22 - 23 | [10 empty] | 316.8 | 0 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
23 - 00 | [10 empty] | 313.6 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001.6 | 0 | 0 | 106510.8 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 98 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч