## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 30 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 33.6 | 3.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396
01 - 02 | 36 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 33.6 | 27.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 34.4 | 1.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 343.2
02 - 03 | 36 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 0 | 33.6 | 24.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 36.8 | 0.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 356.4
03 - 04 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 33.6 | 28.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 290.4
04 - 05 | 42 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 27.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264
05 - 06 | 48 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 32.8 | 28 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 303.6
06 - 07 | 30 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20.8 | 0 | 33.6 | 30.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 39.2 | 0.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 303.6
07 - 08 | 12 | 18 | 102 | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 32.8 | 33.6 | 0 | 17.6 | 2.4 | 0 | 7.2 | 16 | 6.4 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 475.2
08 - 09 | 0 | 36 | 60 | 12 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 36.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 4 | 42.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 726
09 - 10 | 0 | 78 | 6 | 84 | 0 | 2.4 | 0 | 20.8 | 0 | 33.6 | 40.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 976.8
10 - 11 | 0 | 96 | 0 | 132 | 0 | 1.6 | 5.6 | 12 | 0 | 33.6 | 37.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1029.6
11 - 12 | 0 | 66 | 0 | 144 | 0 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 0 | 33.6 | 43.2 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 24 | 5.6 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 1003.2
12 - 13 | 0 | 96 | 0 | 180 | 0 | 2.4 | 0.8 | 10.4 | 0 | 33.6 | 43.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 1082.4
13 - 14 | 0 | 114 | 0 | 144 | 0 | 1.6 | 1.6 | 15.2 | 0 | 33.6 | 44.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 80 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 1016.4
14 - 15 | 0 | 102 | 0 | 96 | 0 | 2.4 | 1.6 | 14.4 | 0 | 33.6 | 40.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 990
15 - 16 | 0 | 78 | 0 | 120 | 0 | 2.4 | 2.4 | 15.2 | 0 | 33.6 | 41.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 990
16 - 17 | 0 | 108 | 0 | 102 | 0 | 1.6 | 3.2 | 14.4 | 0 | 33.6 | 42.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 976.8
17 - 18 | 0 | 102 | 0 | 114 | 0 | 2.4 | 0 | 18.4 | 0 | 34.4 | 42.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 871.2
18 - 19 | 0 | 90 | 6 | 72 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 34.4 | 40 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 792
19 - 20 | 6 | 42 | 36 | 18 | 0 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 40.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14.4 | 21.6 | 68.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6 | 0 | 699.6
20 - 21 | 6 | 30 | 78 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 34.4 | 36 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 6.4 | 23.2 | 16 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 528
21 - 22 | 12 | 30 | 108 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 35.2 | 0 | 0.8 | 20.8 | 0 | 2.4 | 23.2 | 5.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 462
22 - 23 | 18 | 6 | 114 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.8 | 23.2 | 12 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 475.2
23 - 00 | 36 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 27.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 36.8 | 8.8 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 541.2
Сумма | 348 | 1092 | 1332 | 1230 | 0 | 50.4 | 17.6 | 420.8 | 0 | 804.8 | 848.8 | 0 | 339.2 | 228.8 | 0 | 619.2 | 426.4 | 1749.6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12658.8 | 0 | 15892.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч