## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 348 | 348 | 0 | 367.2 | 367.2 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 195.84 | 196.56 | 198.72 | 198.72 | 14.4 | 14.4 | 101.76 | 102.24 | 49.92 | 49.44 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 53.76 | 103.68 | 104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 330 | 330 | 0 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0 | 41.04 | 41.04 | 190.08 | 189.36 | 158.4 | 157.68 | 15.84 | 15.48 | 97.92 | 97.92 | 46.08 | 46.56 | 0 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 51.6 | 102.72 | 102.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 312 | 312 | 0 | 338.4 | 336.6 | 0 | 0 | 39.24 | 39.24 | 178.56 | 178.56 | 177.12 | 177.12 | 14.4 | 14.76 | 84.48 | 84.48 | 44.16 | 44.16 | 0 | 0 | 8.4 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 56.64 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 276 | 276 | 0 | 284.4 | 286.2 | 0 | 0 | 38.88 | 38.88 | 169.92 | 169.92 | 131.04 | 131.76 | 14.4 | 14.76 | 78.72 | 77.76 | 42.24 | 41.76 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 45.12 | 45.12 | 96 | 95.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 258 | 261 | 0 | 270 | 268.2 | 0 | 0 | 38.52 | 38.34 | 158.4 | 159.12 | 122.4 | 123.12 | 12.24 | 11.88 | 72.96 | 73.92 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 41.04 | 93.12 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 258 | 258 | 0 | 295.2 | 297 | 0 | 0 | 37.8 | 37.98 | 161.28 | 160.56 | 154.08 | 153.36 | 13.68 | 13.68 | 71.04 | 71.04 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | 41.28 | 93.12 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 276 | 276 | 0 | 284.4 | 282.6 | 0 | 0 | 49.32 | 49.32 | 171.36 | 171.36 | 118.08 | 118.8 | 12.24 | 12.24 | 72 | 71.52 | 40.32 | 40.8 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 1.44 | 0.72 | 48.48 | 48.24 | 95.04 | 95.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 312 | 312 | 0 | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 80.28 | 80.28 | 197.28 | 197.28 | 154.08 | 152.64 | 7.2 | 7.56 | 75.84 | 76.32 | 64.32 | 64.32 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0.18 | 2.88 | 3.6 | 51.36 | 51.36 | 99.84 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 568.8 | 568.8 | 0 | 0 | 198.72 | 198.72 | 247.68 | 248.4 | 164.16 | 164.88 | 7.2 | 6.48 | 93.12 | 92.64 | 75.84 | 75.36 | 0 | 0 | 5.76 | 5.64 | 0.36 | 0.18 | 20.16 | 19.44 | 60 | 60.24 | 116.16 | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 498 | 498 | 0 | 752.4 | 752.4 | 0 | 0 | 245.88 | 245.7 | 305.28 | 304.56 | 231.84 | 231.84 | 20.16 | 20.52 | 127.68 | 127.68 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 1.8 | 1.98 | 37.44 | 37.44 | 74.88 | 74.64 | 136.32 | 135.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 522 | 519 | 0 | 766.8 | 766.8 | 0 | 0 | 232.2 | 232.38 | 311.04 | 311.04 | 240.48 | 239.76 | 23.76 | 23.4 | 141.12 | 141.6 | 103.68 | 104.16 | 0 | 0 | 8.16 | 8.28 | 2.16 | 2.16 | 41.76 | 41.76 | 75.84 | 76.08 | 144.96 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 528 | 528 | 0 | 752.4 | 752.4 | 0 | 0 | 214.2 | 214.2 | 315.36 | 315.36 | 223.2 | 223.92 | 25.92 | 25.92 | 149.76 | 149.76 | 108.48 | 108.48 | 0 | 0 | 8.16 | 8.04 | 2.16 | 2.16 | 41.76 | 42.48 | 74.4 | 74.4 | 155.52 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 558 | 558 | 0 | 813.6 | 815.4 | 0 | 0 | 214.92 | 214.74 | 331.2 | 331.92 | 264.96 | 265.68 | 28.08 | 28.44 | 153.6 | 153.6 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 8.4 | 8.52 | 1.8 | 1.8 | 41.76 | 41.04 | 77.28 | 77.04 | 151.68 | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 504 | 507 | 0 | 745.2 | 743.4 | 0 | 0 | 251.28 | 251.28 | 299.52 | 298.8 | 221.76 | 220.32 | 19.44 | 19.44 | 139.2 | 139.2 | 107.52 | 107.52 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 33.12 | 33.84 | 74.88 | 75.12 | 149.76 | 149.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 516 | 513 | 0 | 738 | 739.8 | 0 | 0 | 253.8 | 253.98 | 302.4 | 302.4 | 220.32 | 220.32 | 23.76 | 23.4 | 142.08 | 142.08 | 104.64 | 104.16 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 1.08 | 0.9 | 33.12 | 33.12 | 76.8 | 76.56 | 143.04 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 516 | 516 | 0 | 730.8 | 729 | 0 | 0 | 210.6 | 210.42 | 308.16 | 308.88 | 247.68 | 247.68 | 28.8 | 29.52 | 144.96 | 144.48 | 107.52 | 107.52 | 0.72 | 0.36 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.18 | 28.8 | 28.08 | 69.6 | 69.84 | 145.92 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 534 | 537 | 0 | 730.8 | 732.6 | 0 | 0 | 201.96 | 202.14 | 326.88 | 326.16 | 252 | 252.72 | 32.4 | 32.4 | 147.84 | 147.84 | 105.6 | 106.08 | 0 | 0.36 | 9.36 | 9.36 | 0.72 | 0.54 | 28.8 | 28.8 | 67.68 | 67.68 | 151.68 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 504 | 501 | 0 | 662.4 | 660.6 | 0 | 0 | 163.08 | 163.08 | 299.52 | 300.24 | 262.08 | 262.08 | 28.8 | 28.8 | 144 | 144.48 | 89.28 | 89.28 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0.18 | 14.4 | 14.4 | 65.28 | 65.28 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 474 | 477 | 0 | 626.4 | 628.2 | 0 | 0 | 160.92 | 160.92 | 276.48 | 275.76 | 254.88 | 254.88 | 29.52 | 29.16 | 140.16 | 140.16 | 82.56 | 82.56 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 1.08 | 0.9 | 5.76 | 5.76 | 68.64 | 68.64 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 450 | 450 | 0 | 572.4 | 570.6 | 0 | 0 | 133.2 | 133.2 | 262.08 | 262.8 | 243.36 | 243.36 | 25.92 | 25.92 | 134.4 | 134.4 | 74.88 | 74.88 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 62.88 | 62.88 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 85.68 | 85.5 | 234.72 | 234 | 204.48 | 203.76 | 23.04 | 23.4 | 109.44 | 108.96 | 62.4 | 61.92 | 0.72 | 0.36 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.72 | 44.64 | 44.64 | 109.44 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 336 | 336 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 106.92 | 106.92 | 203.04 | 203.76 | 187.2 | 187.92 | 18 | 17.28 | 95.04 | 95.04 | 51.84 | 52.32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 46.32 | 103.68 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 336 | 336 | 0 | 424.8 | 426.6 | 0 | 0 | 97.2 | 97.38 | 195.84 | 195.84 | 194.4 | 195.12 | 16.56 | 16.92 | 96 | 96 | 50.88 | 50.4 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 53.04 | 102.72 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 342 | 339 | 1.8 | 504 | 504 | 0 | 0 | 108.36 | 108.18 | 197.28 | 196.56 | 165.6 | 165.6 | 14.4 | 14.4 | 96 | 96 | 48.96 | 48.96 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 54.24 | 103.68 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 9750 | 1.8 | 12834 | 12834 | 0 | 0 | 3243.6 | 3243.42 | 5839.2 | 5839.2 | 4792.32 | 4793.04 | 470.16 | 470.16 | 2709.12 | 2709.12 | 1764.48 | 1764 | 1.44 | 1.08 | 181.68 | 181.8 | 11.52 | 11.52 | 334.08 | 334.08 | 1435.68 | 1435.68 | 2886.72 | 2887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч