## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0.464 | 0 | 230.8 | 37.5 | 35.2 | 0 | 14.7 | 143.4 | 0
01 - 02 | 0.464 | 0 | 218.8 | 35.3 | 31.8 | 0 | 14.3 | 137.6 | 0
02 - 03 | 0.472 | 0 | 195.6 | 33.9 | 27.4 | 0 | 13.6 | 121 | 0
03 - 04 | 0.464 | 0 | 167.6 | 29.1 | 22.8 | 0 | 10.4 | 105.8 | 0
04 - 05 | 0.472 | 0 | 200.4 | 28.7 | 24 | 0 | 9.6 | 138.2 | 0
05 - 06 | 0.464 | 0 | 242.4 | 31.1 | 21.6 | 0 | 10.7 | 179.2 | 0
06 - 07 | 0.464 | 0 | 254.8 | 39 | 25.8 | 0 | 12.3 | 178.2 | 0
07 - 08 | 0.528 | 0 | 281.2 | 45.2 | 27.8 | 0 | 14.9 | 193.4 | 0
08 - 09 | 0.536 | 0 | 361.2 | 47.8 | 28.2 | 0 | 20.2 | 265 | 0
09 - 10 | 0.472 | 0 | 339.2 | 50.7 | 34 | 0 | 24.8 | 230.2 | 0
10 - 11 | 0.472 | 0 | 372 | 60.4 | 35 | 0 | 21.2 | 255.6 | 0
11 - 12 | 0.48 | 0 | 336.4 | 56.4 | 33.6 | 0 | 18.6 | 228 | 0
12 - 13 | 0.464 | 0 | 314.4 | 54.7 | 31 | 0 | 16.6 | 212.4 | 0
13 - 14 | 0.656 | 0 | 340.8 | 50.5 | 29 | 0 | 15.5 | 246.2 | 0
14 - 15 | 0.568 | 0 | 351.6 | 50.2 | 27.8 | 0 | 20.6 | 253 | 0
15 - 16 | 0.512 | 0 | 326 | 51.7 | 30.8 | 0 | 17.7 | 225.8 | 0
16 - 17 | 0.464 | 0 | 300.8 | 48.7 | 28.6 | 0 | 16.5 | 207.4 | 0
17 - 18 | 0.464 | 0 | 282.8 | 55.7 | 29.6 | 0 | 19.9 | 177.4 | 0
18 - 19 | 0.464 | 0 | 294.4 | 56.5 | 34.8 | 0 | 22.7 | 180.6 | 0
19 - 20 | 0.472 | 0 | 273.2 | 52.1 | 31.6 | 0 | 21.9 | 167.6 | 0
20 - 21 | 0.464 | 0 | 306.8 | 59.1 | 33 | 0 | 20 | 194.8 | 0
21 - 22 | 0.472 | 0 | 290 | 56.7 | 31 | 0 | 24.1 | 178.6 | 0
22 - 23 | 0.472 | 0 | 293.2 | 49.5 | 32.4 | 0 | 21.8 | 189.4 | 0
23 - 00 | 0.464 | 0 | 274 | 46.4 | 33.8 | 0 | 16.4 | 177.8 | 0
Сумма | 11.688 | 0 | 6848.4 | 1126.9 | 720.6 | 0 | 419 | 4586.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч