## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 |  | 0 | 213.2 | 55.2 | 45.2 | 0 | 23.6 | 89 | 0
01 - 02 |  | 0 | 209.6 | 55.1 | 45 | 0 | 22.7 | 87 | 0
02 - 03 |  | 0 | 206 | 54.3 | 45.4 | 0 | 23 | 83.2 | 0
03 - 04 |  | 0 | 195.6 | 50.5 | 44.4 | 0 | 20 | 80.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 215.2 | 48.7 | 42.2 | 0 | 18.9 | 105.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 223.2 | 46.5 | 40.4 | 0 | 19.2 | 117.2 | 0
06 - 07 |  | 0 | 207.6 | 44.3 | 39.4 | 0 | 17.9 | 106.4 | 0
07 - 08 |  | 0 | 216.8 | 45.2 | 38.6 | 0 | 18.1 | 114.8 | 0
08 - 09 |  | 0 | 329.2 | 40.9 | 35.8 | 0 | 17.4 | 235.8 | 0
09 - 10 |  | 0 | 290.4 | 53.7 | 45.4 | 0 | 21.5 | 170.4 | 0
10 - 11 |  | 0 | 357.2 | 62.6 | 47.6 | 0 | 22 | 225.8 | 0
11 - 12 |  | 0 | 352.8 | 66.6 | 53.8 | 0 | 24.3 | 208.8 | 0
12 - 13 |  | 0 | 255.2 | 53.9 | 44.2 | 0 | 20.2 | 137 | 0
13 - 14 |  | 0 | 303.6 | 43.8 | 37 | 0 | 16.5 | 207.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 333.2 | 43.1 | 36.2 | 0 | 17.6 | 236.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 267.2 | 45.3 | 38.2 | 0 | 19.3 | 164.8 | 0
16 - 17 |  | 0 | 244.4 | 47.9 | 39.4 | 0 | 19.5 | 137.8 | 0
17 - 18 |  | 0 | 215.6 | 53.3 | 41.6 | 0 | 20.4 | 100 | 0
18 - 19 |  | 0 | 231.6 | 52.3 | 42.8 | 0 | 21.6 | 115.2 | 0
19 - 20 |  | 0 | 226.8 | 54.2 | 42.8 | 0 | 22 | 107.6 | 0
20 - 21 |  | 0 | 256 | 51.6 | 43 | 0 | 20.6 | 141.4 | 0
21 - 22 |  | 0 | 231.2 | 53.6 | 44 | 0 | 21.2 | 112.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 213.6 | 54.2 | 44.4 | 0 | 23.1 | 91.8 | 0
23 - 00 |  | 0 | 209.6 | 55 | 44.2 | 0 | 21.9 | 88.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6004.8 | 1231.8 | 1021 | 0 | 492.5 | 3265.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч