## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0 | 35.8 | 0 | 82 | 0 | 23.9 | 0 | 17.4 | 0 | 69.15 | 0 | 15.4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 165.9
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 3.9 | 0 | 2.7 | 0 | 34.7 | 0 | 79.2 | 0 | 22.2 | 0 | 17 | 0 | 67.5 | 0 | 15.4 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 164.85
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 35 | 0 | 79.8 | 0 | 21 | 0 | 17.2 | 0 | 65.7 | 0 | 15.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 168
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 308.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 32.2 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 16.4 | 0 | 62.4 | 0 | 14.6 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 183.75
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 30.7 | 0 | 73.8 | 0 | 19.5 | 0 | 16 | 0 | 61.2 | 0 | 13.3 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 191.1
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 29.9 | 0 | 74.2 | 0 | 19.2 | 0 | 15.6 | 0 | 58.5 | 0 | 13 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 206.85
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 32.6 | 0 | 71.8 | 0 | 19 | 0 | 15.2 | 0 | 56.4 | 0 | 11.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 195.3
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 39.2 | 0 | 71.6 | 0 | 18.8 | 0 | 15.2 | 0 | 58.65 | 0 | 11.8 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 180.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 3.2 | 0 | 2.3 | 0 | 42.9 | 0 | 69.8 | 0 | 19.4 | 0 | 14.2 | 0 | 55.2 | 0 | 10.1 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 168
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 3.8 | 0 | 2.7 | 0 | 53.3 | 0 | 79.6 | 0 | 22.6 | 0 | 30.2 | 0 | 97.95 | 0 | 14.6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 212.1
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 430.2 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0 | 47.7 | 0 | 85 | 0 | 23.4 | 0 | 49 | 0 | 104.55 | 0 | 16.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 214.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 5.2 | 0 | 2.9 | 0 | 55.5 | 0 | 91.8 | 0 | 24.7 | 0 | 48.4 | 0 | 81.15 | 0 | 19 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 233.1
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0 | 46.5 | 0 | 86 | 0 | 21.9 | 0 | 18.4 | 0 | 69.15 | 0 | 14 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 234.15
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 34.5 | 0 | 72 | 0 | 19.6 | 0 | 35.8 | 0 | 81.15 | 0 | 9.1 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 193.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 35.1 | 0 | 67.8 | 0 | 19.1 | 0 | 37.4 | 0 | 82.8 | 0 | 11.3 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 174.3
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 32.8 | 0 | 69 | 0 | 19.4 | 0 | 23.6 | 0 | 71.55 | 0 | 11.9 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 159.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 30.9 | 0 | 74.4 | 0 | 20.6 | 0 | 37.4 | 0 | 92.85 | 0 | 12.3 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 158.55
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 32.1 | 0 | 79.2 | 0 | 21.8 | 0 | 18.8 | 0 | 71.55 | 0 | 15.4 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 190.05
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 31.3 | 0 | 79.8 | 0 | 21.2 | 0 | 19.4 | 0 | 65.4 | 0 | 14.7 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 204.75
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 34 | 0 | 78.4 | 0 | 21.4 | 0 | 17.8 | 0 | 67.05 | 0 | 15.3 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 184.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 34.7 | 0 | 79.8 | 0 | 20.3 | 0 | 18.8 | 0 | 68.1 | 0 | 15.9 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 181.65
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 35.5 | 0 | 81 | 0 | 21.4 | 0 | 17.2 | 0 | 67.2 | 0 | 14.1 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 168
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 38.4 | 0 | 75.6 | 0 | 20.7 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 | 14.4 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 162.75
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0 | 35 | 0 | 78 | 0 | 20.5 | 0 | 17.2 | 0 | 65.55 | 0 | 14.4 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 160.65
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026.8 | 69.4 | 0 | 62.4 | 0 | 890.3 | 0 | 1857.6 | 0 | 501.6 | 0 | 550.6 | 0 | 1706.7 | 0 | 334.1 | 0 | 2165.4 | 0 | 0 | 4456.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч