## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 0.126 | 0 | 28.6 | 16.4 | 2.7 | 1.4 | 7.8 | 0
01 - 02 | 0.126 | 0 | 28 | 16.3 | 2.5 | 1.4 | 7.7 | 0
02 - 03 | 0.12 | 0 | 27.2 | 15.6 | 2.5 | 1.5 | 7.7 | 0
03 - 04 | 0.126 | 0 | 28 | 16.8 | 2.9 | 1.4 | 6.9 | 0
04 - 05 | 0.126 | 0 | 28.8 | 17.7 | 2.1 | 1.4 | 7.6 | 0
05 - 06 | 0.126 | 0 | 34.6 | 18.4 | 2.3 | 1.3 | 12.4 | 0
06 - 07 | 0.12 | 0 | 43 | 23.1 | 3.3 | 1.4 | 15.2 | 0
07 - 08 | 0.138 | 0 | 47.6 | 26.5 | 4 | 3 | 14 | 0
08 - 09 | 0.156 | 0 | 53 | 29 | 4.7 | 5.1 | 14.1 | 0
09 - 10 | 0.12 | 0 | 52.4 | 26.3 | 3.9 | 5.2 | 16.7 | 0
10 - 11 | 0.126 | 0 | 51.8 | 27.3 | 4.1 | 5.1 | 15.1 | 0
11 - 12 | 0.12 | 0 | 52.4 | 28.9 | 3.7 | 5.2 | 14.6 | 0
12 - 13 | 0.126 | 0 | 48.2 | 28.3 | 3.1 | 5 | 11.5 | 0
13 - 14 | 0.12 | 0 | 51.6 | 29.4 | 5 | 5.2 | 12 | 0
14 - 15 | 0.126 | 0 | 49.4 | 25.2 | 3.5 | 5.5 | 15.1 | 0
15 - 16 | 0.126 | 0 | 48.2 | 26.8 | 4.2 | 3.4 | 13.8 | 0
16 - 17 | 0.12 | 0 | 46.2 | 26.7 | 3.9 | 1.5 | 14 | 0
17 - 18 | 0.126 | 0 | 53.8 | 30.6 | 4.5 | 3.1 | 15.6 | 0
18 - 19 | 0.126 | 0 | 54 | 28.5 | 4 | 1.8 | 19.6 | 0
19 - 20 | 0.126 | 0 | 54 | 29.5 | 3.5 | 1.5 | 19.4 | 0
20 - 21 | 0.12 | 0 | 50.6 | 28.8 | 3.9 | 1.5 | 16.2 | 0
21 - 22 | 0.126 | 0 | 44.8 | 26.5 | 3.9 | 1.5 | 12.9 | 0
22 - 23 | 0.126 | 0 | 45.2 | 27.9 | 3.3 | 3.2 | 10.7 | 0
23 - 00 | 0.126 | 0 | 39 | 25 | 3 | 1.5 | 9.4 | 0
Сумма | 3.024 | 0 | 1060.4 | 595.5 | 84.5 | 68.1 | 310 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч