## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 |  | 0 | 44.6 | 25.2 | 1.7 | 8.5 | 10 | 0
01 - 02 |  | 0 | 45.2 | 26 | 2 | 8.5 | 9.9 | 0
02 - 03 |  | 0 | 44.6 | 25.2 | 1.9 | 8.6 | 9.9 | 0
03 - 04 |  | 0 | 43.4 | 25.2 | 1.5 | 8.4 | 9.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 40.6 | 23.9 | 1.3 | 8.1 | 8.3 | 0
05 - 06 |  | 0 | 42.4 | 23.2 | 1.2 | 7.9 | 10.5 | 0
06 - 07 |  | 0 | 40.4 | 23.4 | 1 | 7.7 | 8.5 | 0
07 - 08 |  | 0 | 40 | 23.3 | 0.9 | 7.6 | 7.5 | 0
08 - 09 |  | 0 | 41.8 | 24.6 | 1 | 7.8 | 8.5 | 0
09 - 10 |  | 0 | 45.4 | 26.8 | 1.4 | 8.2 | 9.1 | 0
10 - 11 |  | 0 | 46 | 25.9 | 0.9 | 7.9 | 11.5 | 0
11 - 12 |  | 0 | 46.2 | 27.5 | 1.3 | 8.1 | 9.1 | 0
12 - 13 |  | 0 | 42.8 | 25.5 | 1.3 | 7.9 | 8.9 | 0
13 - 14 |  | 0 | 44 | 25.8 | 1.7 | 8 | 8.9 | 0
14 - 15 |  | 0 | 49.6 | 27.9 | 2 | 8.7 | 11.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 48.4 | 27.7 | 2.4 | 8.2 | 10.7 | 0
16 - 17 |  | 0 | 49.4 | 28.1 | 2.3 | 8.4 | 11.3 | 0
17 - 18 |  | 0 | 49.4 | 27.5 | 2.4 | 8.6 | 11.8 | 0
18 - 19 |  | 0 | 50 | 26.3 | 1.6 | 8.2 | 14.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 51.4 | 27.7 | 2.3 | 8.2 | 13.6 | 0
20 - 21 |  | 0 | 47.2 | 26.5 | 2.4 | 8.5 | 10.8 | 0
21 - 22 |  | 0 | 44.8 | 25.8 | 1.7 | 8.2 | 9.7 | 0
22 - 23 |  | 0 | 49.8 | 29.9 | 1.4 | 8.1 | 11.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 51.2 | 30.9 | 1.4 | 8.3 | 11.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1098.6 | 629.8 | 39 | 196.6 | 245.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч