## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.318 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 34.2 | 0 | 22 | 0 | 77.8 | 0 | 63.4 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0.318 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 68.8 | 0 | 53.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0.312 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 30 | 0 | 19.4 | 0 | 64.4 | 0 | 51.8 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
03 - 04 | 0.318 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 29 | 0 | 19.2 | 0 | 60.8 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
04 - 05 | 0.318 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 28.8 | 0 | 20.4 | 0 | 61.2 | 0 | 49.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
05 - 06 | 0.312 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 31.2 | 0 | 22.6 | 0 | 68.2 | 0 | 57 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 225.75 | 0 | 0
06 - 07 | 0.312 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 35.8 | 0 | 33.6 | 0 | 76.2 | 0 | 62.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
07 - 08 | 0.336 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 46.2 | 0 | 43 | 0 | 92.4 | 0 | 70.4 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
08 - 09 | 0.324 | 0 | 0 | 363.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 49.8 | 0 | 69.2 | 0 | 94 | 0 | 75.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0.318 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | 0 | 60.6 | 0 | 109.4 | 0 | 84.2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 391.65 | 0 | 0
10 - 11 | 0.318 | 0 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 58 | 0 | 76.2 | 0 | 110.2 | 0 | 96 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.318 | 0 | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 52.4 | 0 | 61.2 | 0 | 99.4 | 0 | 97.2 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
12 - 13 | 0.312 | 0 | 0 | 349.6 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 51 | 0 | 36.4 | 0 | 93.8 | 0 | 93.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 0
13 - 14 | 0.306 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 49.6 | 0 | 68.4 | 0 | 105.6 | 0 | 97.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 406.35 | 0 | 0
14 - 15 | 0.306 | 0 | 0 | 393.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 54.6 | 0 | 68.4 | 0 | 114.8 | 0 | 92.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
15 - 16 | 0.306 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 49.2 | 0 | 54 | 0 | 121.2 | 0 | 92.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 393.75 | 0 | 0
16 - 17 | 0.306 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 45.6 | 0 | 65.6 | 0 | 121.6 | 0 | 88.8 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 395.85 | 0 | 0
17 - 18 | 0.306 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 49.8 | 0 | 70.6 | 0 | 124 | 0 | 87.4 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.306 | 0 | 0 | 413.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 56.2 | 0 | 36.4 | 0 | 141.8 | 0 | 99.8 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 418.95 | 0 | 0
19 - 20 | 0.312 | 0 | 0 | 421.6 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 62.2 | 0 | 39.4 | 0 | 132.2 | 0 | 101.6 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 427.35 | 0 | 0
20 - 21 | 0.306 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 59.8 | 0 | 40.4 | 0 | 141.2 | 0 | 106 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 0
21 - 22 | 0.318 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 59.2 | 0 | 39 | 0 | 147.8 | 0 | 98.2 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 0
22 - 23 | 0.312 | 0 | 0 | 390.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 53.4 | 0 | 29.6 | 0 | 138.4 | 0 | 91.8 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0
23 - 00 | 0.318 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41.6 | 0 | 23.2 | 0 | 117.8 | 0 | 78.8 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 0
Сумма | 7.536 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 773.9 | 0 | 1114.6 | 0 | 1038.8 | 0 | 2483 | 0 | 1939.4 | 0 | 799.4 | 0 | 0 | 8281.35 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч