## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 294.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 34.8 | 0 | 31.4 | 0 | 95.6 | 0 | 79.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 34.4 | 0 | 31.4 | 0 | 94 | 0 | 77.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 318.15 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 34.2 | 0 | 31.2 | 0 | 93 | 0 | 76.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 32.8 | 0 | 29.8 | 0 | 88.2 | 0 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 262.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 31.6 | 0 | 28.8 | 0 | 84.4 | 0 | 70.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 257.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 31 | 0 | 27.6 | 0 | 83.2 | 0 | 69 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 28.8 | 0 | 26.8 | 0 | 78.8 | 0 | 66.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 29 | 0 | 52.2 | 0 | 80.4 | 0 | 67.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 306.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 26.2 | 0 | 108 | 0 | 67.2 | 0 | 60.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 355.2 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 35.8 | 0 | 97.4 | 0 | 83.4 | 0 | 78 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 387.45 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 37.8 | 0 | 133.4 | 0 | 95.2 | 0 | 82.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 444.15 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 42.6 | 0 | 113.4 | 0 | 100 | 0 | 91.8 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 448.35 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 284 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 34.6 | 0 | 33.2 | 0 | 81.4 | 0 | 76.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 28.6 | 0 | 110.2 | 0 | 69.8 | 0 | 66 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 26.4 | 0 | 106.4 | 0 | 79.2 | 0 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 306 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 28.4 | 0 | 80.4 | 0 | 85.8 | 0 | 63 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 28.8 | 0 | 109.4 | 0 | 91 | 0 | 65 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 366.45 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 354 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 107.8 | 0 | 94.6 | 0 | 68.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 289.6 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 32.6 | 0 | 31 | 0 | 99.2 | 0 | 71.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 318.15 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 293.6 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 34.2 | 0 | 29.2 | 0 | 100.8 | 0 | 74.2 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 32.6 | 0 | 30.4 | 0 | 101.8 | 0 | 78.8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 297.2 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 33.2 | 0 | 31 | 0 | 104.4 | 0 | 76.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 31.6 | 0 | 29.4 | 0 | 104.4 | 0 | 74 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 31.8 | 0 | 29.6 | 0 | 103 | 0 | 75 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 7355.6 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 772.8 | 0 | 1439.4 | 0 | 2158.8 | 0 | 1745 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 8051.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч