## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 14.6 | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1.2
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 14.4 | 5.8 | 7.2 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 1
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 12.2 | 5.9 | 7 | 0 | 0 | 17.4 | 0.2 | 0.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 9.9 | 5.7 | 6.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0.2 | 0.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 9 | 5.6 | 4.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 13.2 | 0.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 16.8 | 0.2 | 0.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 23.8 | 13.9 | 24.8 | 0 | 0 | 63.3 | 8.8 | 0.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 25.7 | 12.2 | 36.6 | 0 | 0 | 80.1 | 14.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 24.3 | 10.7 | 23 | 0 | 0 | 65.1 | 13.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 25.2 | 14 | 30.6 | 0 | 0 | 73.8 | 11.2 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 25.5 | 10.1 | 5.8 | 0 | 0 | 37.8 | 2.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 26.4 | 16 | 27.6 | 0 | 0 | 73.8 | 11.4 | 0.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 26.5 | 11.6 | 24.4 | 0 | 0 | 66.6 | 11.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 27.7 | 10.5 | 24.4 | 0 | 0 | 68.7 | 14.2 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 25.6 | 9.4 | 26 | 0.2 | 0 | 73.5 | 19.6 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 14.2 | 5.9 | 4.6 | 0 | 0 | 33.6 | 14 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 5.9 | 5.4 | 0 | 0 | 36.9 | 20.4 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 6.1 | 7.2 | 0 | 0 | 38.4 | 22 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 10.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0 | 31.8 | 15.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 9.4 | 5.6 | 3.2 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 11.7 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 22.8 | 7.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 15.4 | 5.2 | 4.2 | 0 | 0 | 30.6 | 10.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 193 | 305.6 | 0.2 | 0 | 949.5 | 212.2 | 4.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч