## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 384.6 | 0 | 0 | 65.1 | 92.6 | 20.4 | 10.4 | 0 | 45.6 | 54.2 | 37.4 | 0 | 60.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 65.5 | 77.1 | 20.4 | 10.4 | 0 | 45.3 | 53.8 | 34.8 | 0 | 62.4 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 384 | 0 | 0 | 64.3 | 98.7 | 20.7 | 10.2 | 0 | 45.2 | 53.2 | 34.6 | 0 | 59.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 64.4 | 61.5 | 19.9 | 10 | 0 | 44.6 | 52.8 | 37.8 | 0 | 60.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 346.2 | 0 | 0 | 61.9 | 61.2 | 18.8 | 9.4 | 0 | 44.1 | 50.8 | 42.8 | 0 | 58.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 59.1 | 59.5 | 18.4 | 9.6 | 0 | 42 | 49.8 | 44.8 | 0 | 67.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 343.8 | 0 | 0 | 57.2 | 57.8 | 17.3 | 9.2 | 0 | 40.7 | 46.2 | 49.2 | 0 | 67.6 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 339 | 0 | 0 | 56.7 | 57.9 | 16.7 | 9.2 | 0 | 40.4 | 44.8 | 46.8 | 0 | 67.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 54.6 | 122.7 | 14.7 | 8.8 | 0 | 36.5 | 37.6 | 35.4 | 0 | 56.2 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 468 | 0 | 0 | 63.4 | 174.3 | 18.8 | 9.8 | 0 | 42.4 | 51.2 | 38.8 | 0 | 72.6 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 68.8 | 194.9 | 18.9 | 10 | 0 | 45.4 | 51.2 | 34.6 | 0 | 70.2 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 526.8 | 0 | 0 | 75.9 | 212.2 | 21 | 10.8 | 0 | 50.6 | 55.2 | 41.4 | 0 | 63.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 389.4 | 0 | 0 | 65.7 | 108.1 | 18.5 | 9.4 | 0 | 43.2 | 48.8 | 40.2 | 0 | 57 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 56.9 | 134.1 | 14.6 | 8.4 | 0 | 34.4 | 38.6 | 36.8 | 0 | 47 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 55.8 | 176.1 | 14.2 | 8.4 | 0 | 34.6 | 39.6 | 36.8 | 0 | 44.8 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 57.6 | 190.5 | 15.6 | 8 | 0 | 36.4 | 41.6 | 39.2 | 0 | 49.8 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 384.6 | 0 | 0 | 59.7 | 133.5 | 16.3 | 8.4 | 0 | 37.9 | 42.6 | 35.4 | 0 | 52.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 393 | 0 | 0 | 62.9 | 117.2 | 16.7 | 9.2 | 0 | 42.9 | 44.6 | 36.6 | 0 | 64 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 61.9 | 130.2 | 17.9 | 8.8 | 0 | 42 | 47 | 36.8 | 0 | 67 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 393 | 0 | 0 | 66.7 | 92.5 | 18.6 | 9.6 | 0 | 45.1 | 51.6 | 40.4 | 0 | 69.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 373.2 | 0 | 0 | 60.8 | 87.8 | 19 | 10 | 0 | 45.6 | 47.2 | 40.6 | 0 | 63.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 379.8 | 0 | 0 | 62.7 | 93 | 19.9 | 10.4 | 0 | 45.8 | 48.8 | 43.8 | 0 | 57 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 60.4 | 91.8 | 18.6 | 9.8 | 0 | 44.4 | 48.2 | 40.2 | 0 | 58.8 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 395.4 | 0 | 0 | 61.7 | 114.8 | 18.6 | 10 | 0 | 43.1 | 49.8 | 40.8 | 0 | 59.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 9415.8 | 0 | 0 | 1489.7 | 2740 | 434.5 | 228.2 | 0 | 1018.2 | 1149.2 | 946 | 0 | 1456 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч