## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 0.174 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 22.24 | 30.7 | 14.8 | 15.5 | 0
01 - 02 | 0.176 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 22.24 | 30.2 | 14.7 | 14.5 | 0
02 - 03 | 0.176 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 22.96 | 28.4 | 14.9 | 13.2 | 0
03 - 04 | 0.176 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 22.4 | 27.8 | 14.3 | 14.4 | 0
04 - 05 | 0.176 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 22.08 | 27.4 | 13.7 | 14.1 | 0
05 - 06 | 0.174 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26.56 | 31.2 | 13.9 | 15.1 | 0
06 - 07 | 0.174 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 36.32 | 40.7 | 15.1 | 17.5 | 0
07 - 08 | 0.172 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 42.32 | 51.7 | 18.7 | 22.3 | 0
08 - 09 | 0.172 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47.36 | 56.6 | 19.5 | 22.9 | 0
09 - 10 | 0.172 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 46.48 | 58.3 | 17.7 | 22.1 | 0
10 - 11 | 0.172 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 45.36 | 57.5 | 16.8 | 21.3 | 0
11 - 12 | 0.172 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40.08 | 63 | 18.5 | 24.6 | 0
12 - 13 | 0.174 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 42.8 | 64.6 | 18.4 | 25.3 | 0
13 - 14 | 0.17 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 39.52 | 64.8 | 17 | 22.7 | 0
14 - 15 | 0.186 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 40.88 | 60 | 18.5 | 24 | 0
15 - 16 | 0.172 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 39.84 | 62.5 | 19.6 | 21.8 | 0
16 - 17 | 0.172 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 45.52 | 60.4 | 18.3 | 23.8 | 0
17 - 18 | 0.172 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 43.6 | 61.4 | 19 | 23.1 | 0
18 - 19 | 0.174 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 45.36 | 63.4 | 17 | 23.3 | 0
19 - 20 | 0.174 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | 64.1 | 17.9 | 27.1 | 0
20 - 21 | 0.172 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 41.04 | 58.3 | 16.4 | 26.5 | 0
21 - 22 | 0.174 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 41.68 | 56.6 | 17.4 | 26.2 | 0
22 - 23 | 0.174 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 33.92 | 45.3 | 15.1 | 22.7 | 0
23 - 00 | 0.174 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 25.92 | 34.4 | 14.7 | 21.4 | 0
Сумма | 4.174 | 0 | 0 | 3817.2 | 0 | 0 | 886.1 | 0 | 878.48 | 1199.3 | 401.9 | 505.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч