## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 26.96 | 36.9 | 9.8 | 7.5 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 26.48 | 37 | 9.9 | 7.9 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 26.4 | 35.8 | 9.2 | 7.1 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 25.84 | 35.7 | 10.6 | 7.5 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 23.6 | 34.3 | 8.4 | 6.9 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 24.72 | 33.2 | 5.8 | 6.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 24.4 | 31.4 | 4.4 | 5.7 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 25.12 | 33.5 | 4.1 | 6.3 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24.96 | 37.7 | 1.9 | 6.5 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 24.48 | 36.9 | 1.3 | 6.1 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 24.4 | 40.5 | 1.7 | 5.2 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 24.4 | 40.9 | 4.1 | 7 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 25.6 | 44.7 | 5.6 | 7.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 22.72 | 51 | 3.9 | 6.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 24.88 | 51.3 | 4.3 | 7.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 24.32 | 48.3 | 1.7 | 6.1 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 24.88 | 40 | 3.2 | 6.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 25.76 | 44 | 3.6 | 6.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 25.28 | 41.3 | 3.1 | 8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 23.84 | 36.7 | 4.4 | 8.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 24.16 | 36.4 | 3.6 | 7.9 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 24.72 | 36.1 | 3.8 | 7.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 24.8 | 37.2 | 5.5 | 6.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 25.76 | 37.7 | 7.1 | 8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0 | 0 | 716.9 | 0 | 598.48 | 938.5 | 121 | 165.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч