## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 0.016 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 31
01 - 02 | 0.016 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 24.7
02 - 03 | 0.018 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 25.3
03 - 04 | 0.016 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 31.7
04 - 05 | 0.018 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 34.2
05 - 06 | 0.016 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 45
06 - 07 | 0.016 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 46.6
07 - 08 | 0.042 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 61.8
08 - 09 | 0.352 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 47.4
09 - 10 | 0.14 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 41.8
10 - 11 | 0.142 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 41
11 - 12 | 0.24 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 41.4
12 - 13 | 0.122 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 54.2
13 - 14 | 0.108 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 55
14 - 15 | 0.108 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 59.9
15 - 16 | 0.108 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 64.2
16 - 17 | 0.052 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52.5
17 - 18 | 0.018 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 47.6
18 - 19 | 0.016 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 51.1
19 - 20 | 0.016 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 60.3
20 - 21 | 0.018 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 56
21 - 22 | 0.016 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 61.3
22 - 23 | 0.016 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46.2
23 - 00 | 0.018 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 35.8
Сумма | 1.648 | 0 | 1841.8 | 0 | 0 | 0 | 730.9 | 1116

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч