## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 33.9
01 - 02 |  | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.7
02 - 03 |  | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 33
03 - 04 |  | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 36
04 - 05 |  | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 36.5
05 - 06 |  | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 40.7
06 - 07 |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 38.6
07 - 08 |  | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37.1
08 - 09 |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27.6
09 - 10 |  | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 23.1
10 - 11 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 24.4
11 - 12 |  | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25.5
12 - 13 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 38.1
13 - 14 |  | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 35.9
14 - 15 |  | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 42.3
15 - 16 |  | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 43.3
16 - 17 |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 36.3
17 - 18 |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 33.9
18 - 19 |  | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 38.7
19 - 20 |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 45.3
20 - 21 |  | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 44.3
21 - 22 |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 42.2
22 - 23 |  | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 30.8
23 - 00 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 29.1
Сумма | 0 | 0 | 1217.4 | 0 | 0 | 0 | 363.2 | 847.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч