## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 0.07 | 0.002 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0.54 | 49.7 | 38.9 | 23.2 | 27.96 | 61.05
01 - 02 | 0.07 | 0.002 | 0 | 183.8 | 0 | 0 | 0.48 | 42.8 | 37.3 | 21.5 | 25.92 | 55.95
02 - 03 | 0.072 | 0.002 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0.54 | 37.2 | 33.6 | 19.4 | 24.9 | 50.25
03 - 04 | 0.07 | 0.002 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0.54 | 37.3 | 31.4 | 20.2 | 23.16 | 47.25
04 - 05 | 0.068 | 0.002 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0.48 | 58.2 | 33.1 | 20.6 | 23.94 | 51.75
05 - 06 | 0.068 | 0.002 | 0 | 238.6 | 0 | 0 | 0.54 | 86.6 | 40.2 | 22.6 | 27.3 | 61.2
06 - 07 | 0.068 | 0.002 | 0 | 292.2 | 0 | 0 | 0.48 | 86 | 54.6 | 27.5 | 42.96 | 80.25
07 - 08 | 0.066 | 0.002 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0.72 | 74.8 | 54.5 | 30.6 | 49.26 | 104.7
08 - 09 | 0.06 | 0.002 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 0.84 | 75.2 | 63.8 | 35.5 | 45.66 | 113.1
09 - 10 | 0.058 | 0.002 | 0 | 346.2 | 0 | 0 | 0.66 | 72.7 | 64 | 38.8 | 47.28 | 122.1
10 - 11 | 0.06 | 0.002 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0.54 | 67.6 | 65.2 | 36.4 | 49.92 | 113.1
11 - 12 | 0.058 | 0.001 | 0 | 335.8 | 0 | 0 | 0.42 | 72 | 64.3 | 35.8 | 43.74 | 118.8
12 - 13 | 0.058 | 0.002 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0.48 | 88.8 | 68.1 | 33.6 | 45.9 | 114.75
13 - 14 | 0.028 | 0.002 | 0 | 352.2 | 0 | 0 | 0.54 | 107.6 | 57.5 | 37.8 | 43.02 | 105.3
14 - 15 | 0.028 | 0.002 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0.54 | 75 | 64.4 | 36.4 | 41.82 | 99
15 - 16 | 0.048 | 0.002 | 0 | 327.4 | 0 | 0 | 0.66 | 68.5 | 71.6 | 36.4 | 41.82 | 108
16 - 17 | 0.052 | 0.001 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0.54 | 66.6 | 63.7 | 35.8 | 45.42 | 123.6
17 - 18 | 0.056 | 0.002 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 1.02 | 66.6 | 63.5 | 35 | 51.72 | 129.3
18 - 19 | 0.052 | 0.002 | 0 | 335.8 | 0 | 0 | 1.44 | 58.4 | 64.5 | 37 | 50.88 | 123.3
19 - 20 | 0.054 | 0.002 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 0.72 | 61.9 | 65.1 | 34.6 | 45 | 127.65
20 - 21 | 0.054 | 0.002 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0.42 | 84.7 | 59.3 | 33.9 | 42.78 | 114.45
21 - 22 | 0.056 | 0.002 | 0 | 337.8 | 0 | 0 | 0.42 | 98 | 56.1 | 32.5 | 40.98 | 109.2
22 - 23 | 0.056 | 0.002 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0.48 | 68.6 | 51 | 29 | 37.26 | 98.55
23 - 00 | 0.058 | 0.002 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0.48 | 50.2 | 42.1 | 26.5 | 31.08 | 86.4
Сумма | 1.388 | 0.046 | 0 | 6994 | 0 | 0 | 14.52 | 1655 | 1307.8 | 740.6 | 949.68 | 2319

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч