## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 1.74 | 49.7 | 28.3 | 29.2 | 34.74 | 74.4
01 - 02 |  |  | 0 | 216.6 | 0 | 0 | 1.74 | 49.5 | 27.7 | 29.1 | 33.9 | 73.5
02 - 03 |  |  | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 1.74 | 50 | 27.9 | 29.5 | 34.38 | 72.75
03 - 04 |  |  | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 1.74 | 47.5 | 25.7 | 29.1 | 32.76 | 70.5
04 - 05 |  |  | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 1.68 | 59.1 | 24.5 | 27.1 | 30.72 | 66.3
05 - 06 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 1.62 | 64 | 23.7 | 26.4 | 29.52 | 63.9
06 - 07 |  |  | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 1.56 | 54.7 | 22.2 | 24.2 | 30.36 | 58.35
07 - 08 |  |  | 0 | 189.8 | 0 | 0 | 1.5 | 43.4 | 23.9 | 24.4 | 32.88 | 62.85
08 - 09 |  |  | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 1.26 | 37.7 | 23.8 | 23.2 | 26.64 | 52.2
09 - 10 |  |  | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 1.26 | 36.7 | 22.9 | 25.6 | 26.82 | 51.45
10 - 11 |  |  | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 1.32 | 40.5 | 28.2 | 27.2 | 29.7 | 56.4
11 - 12 |  |  | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 1.32 | 43.5 | 25.6 | 26.5 | 30.36 | 57.15
12 - 13 |  |  | 0 | 211.4 | 0 | 0 | 1.56 | 59.9 | 25.3 | 26.2 | 31.08 | 66.45
13 - 14 |  |  | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 1.32 | 61.4 | 23.7 | 26.1 | 29.1 | 53.25
14 - 15 |  |  | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 1.32 | 44.9 | 29.4 | 29.5 | 30.66 | 54.9
15 - 16 |  |  | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 1.38 | 40.3 | 31.5 | 28 | 29.94 | 58.05
16 - 17 |  |  | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 1.44 | 37.7 | 26.4 | 25.4 | 31.5 | 73.5
17 - 18 |  |  | 0 | 213.8 | 0 | 0 | 1.5 | 44.7 | 28.1 | 27.1 | 33.3 | 78.3
18 - 19 |  |  | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 1.5 | 44.5 | 26.8 | 28.1 | 33.12 | 80.7
19 - 20 |  |  | 0 | 214.6 | 0 | 0 | 1.56 | 44.4 | 27.7 | 27.9 | 31.74 | 80.85
20 - 21 |  |  | 0 | 220.2 | 0 | 0 | 1.56 | 58.5 | 26.4 | 27.5 | 32.4 | 73.35
21 - 22 |  |  | 0 | 231.8 | 0 | 0 | 1.62 | 64.9 | 26 | 27.9 | 32.28 | 78.9
22 - 23 |  |  | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 1.62 | 49.6 | 26.8 | 27.9 | 33.3 | 82.2
23 - 00 |  |  | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 1.74 | 46.4 | 26.3 | 28.1 | 33.72 | 85.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4890.8 | 0 | 0 | 36.6 | 1173.5 | 628.8 | 651.2 | 754.92 | 1626

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч