## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 0.814 | 0 | 74.7 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 20.3 | 7.1
01 - 02 | 0.816 | 0 | 69.3 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 18.4 | 5.7
02 - 03 | 0.816 | 0 | 68.7 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 17.3 | 5.4
03 - 04 | 0.82 | 0 | 66 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 17.2 | 5.8
04 - 05 | 0.818 | 0 | 71.7 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 17.1 | 6.2
05 - 06 | 0.82 | 0 | 96.6 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 17.4 | 7.6
06 - 07 | 0.818 | 0 | 127.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23.3 | 9.5
07 - 08 | 0.818 | 0 | 148.2 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 29 | 13.9
08 - 09 | 0.816 | 0 | 139.8 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 28 | 9.7
09 - 10 | 0.816 | 0 | 147 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 24.8 | 9.4
10 - 11 | 0.818 | 0 | 143.7 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25.2 | 8
11 - 12 | 0.818 | 0 | 121.5 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 25.7 | 10.5
12 - 13 | 0.812 | 0 | 116.7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 29.9 | 12.3
13 - 14 | 0.81 | 0 | 129.9 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 29.6 | 14.9
14 - 15 | 0.808 | 0 | 119.1 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27.3 | 11.1
15 - 16 | 0.806 | 0 | 119.7 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24.5 | 13.6
16 - 17 | 0.804 | 0 | 124.5 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 25.4 | 10
17 - 18 | 0.806 | 0 | 129.3 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 25.6 | 12.9
18 - 19 | 0.804 | 0 | 147.6 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 28.4 | 12.6
19 - 20 | 0.806 | 0 | 138.3 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 27.3 | 16
20 - 21 | 0.81 | 0 | 132.3 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 27.5 | 14.3
21 - 22 | 0.81 | 0 | 114.9 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 29.2 | 12.6
22 - 23 | 0.814 | 0 | 101.1 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 27.3 | 11.6
23 - 00 | 0.818 | 0 | 85.5 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 22.2 | 8
Сумма | 19.516 | 0 | 2733.3 | 1657.6 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 0 | 587.9 | 248.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч