## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 |  | 0 | 94.8 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 37.9 | 1.4
01 - 02 |  | 0 | 93.9 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 38.1 | 1.7
02 - 03 |  | 0 | 93.6 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 37.3 | 1.9
03 - 04 |  | 0 | 93 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.5 | 1.4
04 - 05 |  | 0 | 98.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 35.9 | 1.5
05 - 06 |  | 0 | 96 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 35.1 | 1.3
06 - 07 |  | 0 | 95.7 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 33.3 | 1
07 - 08 |  | 0 | 100.2 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 32.6 | 1
08 - 09 |  | 0 | 85.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 28.3 | 0.3
09 - 10 |  | 0 | 119.1 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 34.9 | 1.2
10 - 11 |  | 0 | 138.6 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 37.2 | 1.9
11 - 12 |  | 0 | 128.1 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 40 | 1.4
12 - 13 |  | 0 | 93.9 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 35.2 | 0.9
13 - 14 |  | 0 | 93.6 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 28.6 | 1
14 - 15 |  | 0 | 93.6 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 29 | 0.8
15 - 16 |  | 0 | 102.9 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 29.6 | 0.5
16 - 17 |  | 0 | 110.1 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 30.4 | 1
17 - 18 |  | 0 | 98.4 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 33.1 | 1.3
18 - 19 |  | 0 | 100.5 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 32.5 | 1.8
19 - 20 |  | 0 | 97.5 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 34.3 | 2.1
20 - 21 |  | 0 | 91.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34.5 | 1.7
21 - 22 |  | 0 | 89.7 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35.5 | 0.9
22 - 23 |  | 0 | 90.3 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 36.4 | 0.7
23 - 00 |  | 0 | 88.8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 36 | 0.5
Сумма | 0 | 0 | 2387.4 | 1168.3 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 823.2 | 29.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч