## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Усть-река ао
00 - 01 | 0.724 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 9.4 | 0 | 5.2 | 17 | 0 | 1.8 | 0.2
01 - 02 | 0.316 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 9 | 0 | 4.2 | 12.4 | 0 | 1.6 | 0
02 - 03 | 0.188 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8.8 | 0 | 4.6 | 13 | 0 | 1.6 | 0
03 - 04 | 0.244 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 3.8 | 12.6 | 0 | 1.4 | 0.2
04 - 05 | 0.192 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 9 | 0 | 3.8 | 12.4 | 0 | 1.6 | 0
05 - 06 | 0.24 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 12.2 | 0 | 4 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0
06 - 07 | 0.18 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 13.8 | 0 | 7.4 | 19.4 | 0 | 1.6 | 0.2
07 - 08 | 0.364 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18.4 | 0 | 9.2 | 26 | 0 | 2 | 0
08 - 09 | 0.324 | 0 | 84 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 20 | 0 | 8.6 | 41 | 0 | 1.8 | 0
09 - 10 | 1.372 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 19 | 0 | 7.8 | 38.2 | 0 | 2 | 0.2
10 - 11 | 0.216 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 19.4 | 0 | 8.2 | 41.4 | 0 | 1.6 | 0
11 - 12 | 0.352 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 19.6 | 0 | 7.6 | 43.8 | 0 | 3 | 0.2
12 - 13 | 0.22 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 18.2 | 0 | 8 | 39.6 | 0 | 2.2 | 0
13 - 14 | 0.312 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 10 | 35.8 | 0 | 1.6 | 0
14 - 15 | 0.284 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18.2 | 0 | 7.8 | 32.2 | 0 | 2 | 0.2
15 - 16 | 0.38 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 17.4 | 0 | 9.2 | 34.8 | 0 | 2 | 0
16 - 17 | 0.612 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19.4 | 0 | 7.2 | 35.8 | 0 | 2.6 | 0.2
17 - 18 | 0.548 | 0 | 78 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 24.2 | 0 | 7 | 30.6 | 0 | 1.8 | 0
18 - 19 | 1.596 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 24.2 | 0 | 8 | 33.6 | 0 | 2 | 0
19 - 20 | 0.412 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 21.2 | 0 | 8.8 | 35 | 0 | 2.2 | 0.2
20 - 21 | 0.332 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.4 | 0 | 9.4 | 34.6 | 0 | 2.2 | 0
21 - 22 | 0.212 | 0 | 72 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 19.2 | 0 | 8.8 | 33.4 | 0 | 1.8 | 0.2
22 - 23 | 0.26 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 16.2 | 0 | 8.8 | 26.8 | 0 | 2 | 0
23 - 00 | 0.396 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.8 | 0 | 7 | 20.6 | 0 | 2 | 0
Сумма | 10.276 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 398 | 0 | 174.4 | 685.4 | 0 | 45.8 | 1.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч