## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 |  | 0 | 66.4 | 16.08 | 12.3 | 0 | 0 | 37.35 | 0
01 - 02 |  | 0 | 65.8 | 15.68 | 12.15 | 0 | 0 | 37.2 | 0
02 - 03 |  | 0 | 66.8 | 15.68 | 12.45 | 0 | 0 | 37.5 | 0
03 - 04 |  | 0 | 81.2 | 15.04 | 11.7 | 0 | 0 | 53.7 | 0
04 - 05 |  | 0 | 80.4 | 14.24 | 11.4 | 0 | 0 | 54.15 | 0
05 - 06 |  | 0 | 89.4 | 14.08 | 10.8 | 0 | 0 | 63.45 | 0
06 - 07 |  | 0 | 85.4 | 12.4 | 10.35 | 0 | 0 | 61.95 | 0
07 - 08 |  | 0 | 81.4 | 12.88 | 10.05 | 0 | 0 | 58.05 | 0
08 - 09 |  | 0 | 83.8 | 11.2 | 9.3 | 0 | 0 | 62.25 | 0
09 - 10 |  | 0 | 94.8 | 14.48 | 11.25 | 0 | 0 | 67.95 | 0
10 - 11 |  | 0 | 98.8 | 16.56 | 12 | 0 | 0 | 69.3 | 0
11 - 12 |  | 0 | 97.8 | 18.56 | 13.35 | 0 | 0 | 64.95 | 0
12 - 13 |  | 0 | 111.6 | 15.52 | 12 | 0 | 0 | 82.8 | 0
13 - 14 |  | 0 | 84.8 | 12.56 | 9.6 | 0 | 0 | 61.5 | 0
14 - 15 |  | 0 | 81.6 | 11.52 | 9.6 | 0 | 0 | 59.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 73.8 | 12.08 | 10.35 | 0 | 0 | 50.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 69.8 | 13.52 | 10.65 | 0 | 0 | 44.7 | 0
17 - 18 |  | 0 | 76.6 | 13.68 | 10.8 | 0 | 0 | 51 | 0
18 - 19 |  | 0 | 83 | 13.68 | 11.25 | 0 | 0 | 57.15 | 0
19 - 20 |  | 0 | 79 | 14.08 | 11.25 | 0 | 0 | 52.65 | 0
20 - 21 |  | 0 | 78 | 14.32 | 11.1 | 0 | 0 | 51.3 | 0
21 - 22 |  | 0 | 68.4 | 14.56 | 11.85 | 0 | 0 | 41.25 | 0
22 - 23 |  | 0 | 66.6 | 14.64 | 11.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0
23 - 00 |  | 0 | 61.8 | 15.36 | 11.7 | 0 | 0 | 33.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1927 | 342.4 | 268.95 | 0 | 0 | 1293.15 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч