## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 124.6 | 22.8 | 0 | 25.4 | 47.3 | 16.35 | 20.9 | 8.1 | 31 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 40.8 | 0 | 123.2 | 17.7 | 0 | 24.2 | 44.7 | 15.9 | 23.2 | 7.95 | 31 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 42 | 0 | 122.8 | 18.3 | 0 | 25 | 46 | 16.05 | 20.2 | 8.1 | 31.6 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 48.8 | 0 | 120.6 | 16.8 | 0 | 23.4 | 43.6 | 25.35 | 23.8 | 7.65 | 29.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 95 | 0 | 125.2 | 37.65 | 0 | 22.6 | 42.8 | 50.7 | 31.3 | 7.2 | 28.3 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 88.4 | 0 | 127.2 | 40.35 | 0 | 22.2 | 41.1 | 41.4 | 35.7 | 7.2 | 28.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 95.2 | 0 | 123.6 | 40.8 | 0 | 21.6 | 42.4 | 48.15 | 35.2 | 7.05 | 25.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 84.4 | 0 | 124.2 | 39.3 | 0 | 20.4 | 42.1 | 39 | 35.3 | 6.6 | 26.6 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 81.6 | 0 | 121.2 | 40.2 | 0 | 21 | 45.4 | 35.55 | 27 | 6.45 | 28.1 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 55 | 0 | 142.4 | 28.8 | 0 | 24.8 | 55.2 | 18.75 | 29.8 | 7.95 | 33.1 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 53.2 | 0 | 145.2 | 27.15 | 0 | 26.4 | 53.9 | 18.6 | 28.2 | 8.25 | 36.9 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 61 | 0 | 137 | 30.3 | 0 | 25.8 | 53.7 | 23.1 | 22.8 | 8.1 | 34.5 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 73.8 | 0 | 141 | 42 | 0 | 26.4 | 56 | 24.15 | 25.7 | 8.4 | 33.1 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 78.6 | 0 | 132.2 | 46.95 | 0 | 24 | 51.2 | 24.6 | 19.5 | 7.65 | 38.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 136.8 | 50.7 | 0 | 25 | 50 | 28.95 | 23.6 | 7.65 | 38.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 69.4 | 0 | 144.2 | 44.4 | 0 | 26.6 | 51.6 | 17.55 | 28.5 | 8.1 | 38 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 53 | 0 | 148.2 | 27.9 | 0 | 29 | 54.7 | 16.95 | 31.2 | 8.7 | 33.9 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 59.8 | 0 | 152.2 | 29.4 | 0 | 29 | 56.9 | 21.9 | 31.5 | 9.3 | 35.4 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 87 | 0 | 152.8 | 47.25 | 0 | 28.8 | 57.1 | 31.5 | 34 | 9 | 33.5 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 87.2 | 0 | 155 | 49.8 | 0 | 30 | 60.3 | 29.1 | 31.3 | 9 | 34.1 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 83.8 | 0 | 138.8 | 50.55 | 0 | 28.2 | 54.6 | 25.35 | 23.7 | 8.55 | 32.7 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 71 | 0 | 127.6 | 45.15 | 0 | 26.2 | 49.2 | 18.45 | 22.5 | 8.1 | 30.7 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 68.2 | 0 | 124.2 | 43.65 | 0 | 25.2 | 46.5 | 17.4 | 22.8 | 7.65 | 30.3 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 41.6 | 0 | 125.8 | 17.55 | 0 | 24.4 | 47.5 | 16.95 | 24.3 | 7.95 | 30.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1652.2 | 0 | 3216 | 855.45 | 0 | 605.6 | 1193.8 | 621.75 | 652 | 190.65 | 772.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч