## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 550.8 | 0 | 256.2 | 48.7 | 280.4 | 0 | 142.8 | 128.2 | 4.5 | 84.6 | 106.6
01 - 02 |  |  | 0 | 537 | 0 | 250.8 | 48.4 | 270 | 0 | 139.6 | 126.4 | 3.8 | 84 | 104.4
02 - 03 |  |  | 0 | 549.6 | 0 | 248.4 | 47.4 | 278.8 | 0 | 141.8 | 128.6 | 3.6 | 85.8 | 99.8
03 - 04 |  |  | 0 | 544.8 | 0 | 241.8 | 45.8 | 284 | 0 | 136.4 | 124.8 | 3.6 | 81.6 | 99
04 - 05 |  |  | 0 | 573.6 | 0 | 242.4 | 43.9 | 327.2 | 0 | 124.6 | 118.4 | 2.8 | 74.7 | 111.6
05 - 06 |  |  | 0 | 604.2 | 0 | 237 | 43.4 | 360.8 | 0 | 122.8 | 117.6 | 2.8 | 72.3 | 108.4
06 - 07 |  |  | 0 | 634.8 | 0 | 229.8 | 46.9 | 394 | 0 | 116 | 113.4 | 2.6 | 69.6 | 108.4
07 - 08 |  |  | 0 | 626.4 | 0 | 233.4 | 45.6 | 388.8 | 0 | 112.8 | 112 | 2.4 | 68.7 | 115.8
08 - 09 |  |  | 0 | 661.8 | 0 | 242.4 | 46.3 | 361.6 | 0 | 104.6 | 106.2 | 31.9 | 135.6 | 103.2
09 - 10 |  |  | 0 | 709.8 | 0 | 265.8 | 39.9 | 341.2 | 0 | 105.8 | 107.4 | 61.5 | 207.9 | 96.8
10 - 11 |  |  | 0 | 754.2 | 0 | 273 | 46.3 | 368 | 0 | 114.4 | 113.4 | 61.7 | 212.4 | 95.4
11 - 12 |  |  | 0 | 718.8 | 0 | 279 | 41.6 | 369.6 | 0 | 111.8 | 112 | 60.8 | 182.1 | 104.8
12 - 13 |  |  | 0 | 640.2 | 0 | 310.2 | 47.2 | 382.4 | 0 | 130.8 | 122.4 | 63.3 | 76.2 | 114.4
13 - 14 |  |  | 0 | 757.2 | 0 | 291 | 42.9 | 383.2 | 0 | 114.2 | 114.4 | 60.9 | 201.6 | 113.8
14 - 15 |  |  | 0 | 759.6 | 0 | 299.4 | 43.4 | 368.8 | 0 | 117.8 | 116.2 | 61.4 | 216 | 118.6
15 - 16 |  |  | 0 | 703.2 | 0 | 252 | 45.5 | 332.8 | 0 | 124.6 | 117.2 | 6.4 | 194.4 | 118.6
16 - 17 |  |  | 0 | 627.6 | 0 | 243 | 46.8 | 371.6 | 0 | 126.4 | 121.6 | 2.8 | 75.9 | 110
17 - 18 |  |  | 0 | 610.8 | 0 | 254.4 | 47.7 | 356.8 | 0 | 127.8 | 118.4 | 2.8 | 76.2 | 120.4
18 - 19 |  |  | 0 | 600 | 0 | 237.6 | 44.8 | 356.8 | 0 | 115.2 | 116.8 | 2.4 | 69.9 | 116.8
19 - 20 |  |  | 0 | 598.8 | 0 | 232.2 | 44.7 | 353.6 | 0 | 119.4 | 116.6 | 2.5 | 72.6 | 107.2
20 - 21 |  |  | 0 | 586.2 | 0 | 231 | 45.2 | 340.4 | 0 | 119.4 | 117 | 2.6 | 72.3 | 104.8
21 - 22 |  |  | 0 | 547.2 | 0 | 208.2 | 44.6 | 306 | 0 | 115.4 | 115.2 | 2.4 | 71.4 | 87
22 - 23 |  |  | 0 | 549.6 | 0 | 215.4 | 44.3 | 307.2 | 0 | 119 | 116.8 | 2.6 | 71.4 | 89.8
23 - 00 |  |  | 0 | 532.2 | 0 | 217.8 | 43.2 | 289.2 | 0 | 123.6 | 117 | 2.7 | 73.5 | 88.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 14978.4 | 0 | 5992.2 | 1084.5 | 8173.2 | 0 | 2927 | 2818 | 454.8 | 2630.7 | 2543.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч