## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 259.2 | 15.6 | 0 | 0.52 | 0.04 | 104.2 | 0 | 0.04 | 10.08 | 5.12 | 0 | 134.6 | 0 | 131.4 | 0 | 10.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 264.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 251.2 | 18.24 | 0 | 0.04 | 0.28 | 101.2 | 0 | 0 | 10.96 | 5.12 | 0 | 130.5 | 0 | 128.55 | 0 | 10.32 | 0 | 11.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 256.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 251.2 | 19.04 | 0 | 0.12 | 0.24 | 102.4 | 0 | 0 | 12.56 | 5.12 | 0 | 128.7 | 0 | 130.65 | 0 | 10.44 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 256.2
03 - 04 | 0 | 0.096 | 0 | 139.2 | 0 | 238.4 | 11.76 | 0 | 0.04 | 0.4 | 97.6 | 0 | 0 | 12.4 | 5.04 | 0 | 122.8 | 0 | 125.1 | 0 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 243.6
04 - 05 | 0 | 0.08 | 0 | 128 | 0 | 228.8 | 10.88 | 0 | 0.12 | 0.6 | 93.2 | 0 | 0 | 14.84 | 4.84 | 0 | 118.3 | 0 | 119.55 | 0 | 9.68 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 235.2
05 - 06 | 0 | 0.08 | 0 | 124.8 | 0 | 219.2 | 10.68 | 0 | 0.12 | 0.36 | 90 | 0 | 0 | 15.16 | 4.8 | 0 | 111.9 | 0 | 116.25 | 0 | 9.36 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 222.6
06 - 07 | 0 | 0.08 | 0 | 124.8 | 0 | 212.8 | 11.6 | 0 | 0.44 | 0.2 | 91.2 | 0 | 0 | 14.96 | 4.56 | 0 | 107.1 | 0 | 116.1 | 0 | 8.96 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 218.4
07 - 08 | 0 | 0.08 | 0 | 160 | 0 | 227.2 | 32.64 | 0 | 0.84 | 0.16 | 97.4 | 0 | 0 | 12.56 | 4.64 | 0 | 112.5 | 0 | 129.45 | 0 | 9.08 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 233.1
08 - 09 | 0 | 0.128 | 0 | 236.8 | 0 | 323.2 | 71.88 | 0 | 1.52 | 0 | 167.4 | 0 | 13.12 | 3.44 | 4.84 | 0 | 122.6 | 0 | 150.3 | 0 | 8.48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 329.7
09 - 10 | 0 | 0.176 | 0 | 280 | 0 | 377.6 | 51.64 | 0 | 2.92 | 0 | 231.4 | 0 | 17.64 | 0.84 | 5.48 | 0 | 120.9 | 0 | 208.65 | 0 | 11.04 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 388.5
10 - 11 | 0 | 0.24 | 0 | 252.8 | 0 | 347.2 | 55.68 | 0 | 3.24 | 0 | 204.6 | 0 | 21.12 | 0.4 | 5.2 | 0 | 90.1 | 0 | 174.6 | 0 | 11.72 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 352.8
11 - 12 | 0 | 0.432 | 0 | 270.4 | 0 | 388.8 | 52.36 | 0 | 3.72 | 0 | 213 | 0 | 27.88 | 0.04 | 5.52 | 0 | 111.1 | 0 | 187.5 | 0 | 12.88 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 396.9
12 - 13 | 0.048 | 0.4 | 0 | 198.4 | 0 | 209.6 | 24.6 | 0 | 1.44 | 0 | 121.8 | 0 | 0.76 | 5.44 | 4.8 | 0 | 65.3 | 0 | 170.4 | 0 | 10.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 216.3
13 - 14 | 0.048 | 0.672 | 0 | 232 | 0 | 256 | 40.72 | 0 | 1.96 | 0.04 | 138.2 | 0 | 17.32 | 0.4 | 4.52 | 0 | 82.8 | 0 | 171 | 0 | 8.92 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 262.5
14 - 15 | 0.032 | 1.072 | 0 | 292.8 | 0 | 278.4 | 72.84 | 0 | 4.04 | 0 | 141.2 | 0 | 14.68 | 1.24 | 4.76 | 0 | 96 | 6.6 | 201.6 | 0 | 9.08 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 285.6
15 - 16 | 0.048 | 1.184 | 0 | 222.4 | 0 | 336 | 38.8 | 0 | 3.28 | 0 | 162.2 | 0 | 13.84 | 1.16 | 5.12 | 0 | 145 | 0 | 166.65 | 0 | 9.08 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 346.5
16 - 17 | 0.064 | 1.28 | 0 | 222.4 | 0 | 361.6 | 41.8 | 0 | 4.04 | 0 | 181 | 0 | 12.12 | 3.12 | 5.28 | 0 | 137.3 | 0 | 163.95 | 0 | 9.36 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 371.7
17 - 18 | 0.096 | 1.328 | 0 | 180.8 | 0 | 304 | 26.44 | 0 | 3 | 0 | 152.4 | 0 | 0.16 | 7.56 | 5.32 | 0 | 124.8 | 0 | 150.75 | 0 | 9.08 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 312.9
18 - 19 | 0.112 | 1.264 | 0 | 187.2 | 0 | 284.8 | 27.56 | 0 | 1.6 | 0 | 139.8 | 0 | 0.4 | 6.16 | 5.08 | 0 | 123.2 | 0 | 154.95 | 0 | 8.96 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 291.9
19 - 20 | 0.112 | 1.248 | 0 | 185.6 | 0 | 315.2 | 20.48 | 0 | 1.72 | 0 | 167.6 | 0 | 0.36 | 7.64 | 5.56 | 0 | 125.6 | 0 | 159.3 | 0 | 9.24 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 325.5
20 - 21 | 0.016 | 1.072 | 0 | 172.8 | 0 | 272 | 13.96 | 0 | 0.6 | 0 | 116.2 | 0 | 0.32 | 7.76 | 5.48 | 0 | 132.4 | 0 | 154.2 | 0 | 9.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 279.3
21 - 22 | 0 | 0.144 | 0 | 163.2 | 0 | 264 | 16.32 | 0 | 2.04 | 0.04 | 111.8 | 0 | 0.08 | 10.48 | 5.44 | 0 | 129.7 | 0 | 144.15 | 0 | 10 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 270.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 251.2 | 10.72 | 0 | 1.96 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 12.2 | 4.72 | 0 | 127.1 | 0 | 134.1 | 0 | 10.12 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 260.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 251.2 | 16.48 | 0 | 1.24 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 12.52 | 4.84 | 0 | 127.4 | 0 | 123.45 | 0 | 9.64 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 258.3
Сумма | 0.576 | 11.056 | 0 | 4504 | 0 | 6708.8 | 712.72 | 0 | 40.56 | 2.36 | 3239.4 | 0 | 139.84 | 183.92 | 121.2 | 0 | 2827.7 | 6.6 | 3612.6 | 0 | 236.24 | 0 | 412.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 6879.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч