## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 |  | 0 | 57 | 0 | 286.8 | 27.6 | 0 | 29.6 | 0 | 89.2 | 0 | 198.8 | 0
01 - 02 |  | 0 | 55.5 | 0 | 284.4 | 26.2 | 0 | 29.2 | 0 | 86 | 0 | 199.2 | 0
02 - 03 |  | 0 | 54.9 | 0 | 303.9 | 25.6 | 0 | 29.6 | 0 | 88.8 | 0 | 216 | 0
03 - 04 |  | 0 | 53.1 | 0 | 320.7 | 24.4 | 0 | 28.6 | 0 | 95.8 | 0 | 226.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 50.7 | 0 | 325.8 | 23 | 0 | 27.8 | 0 | 86.2 | 0 | 241 | 0
05 - 06 |  | 0 | 50.1 | 0 | 351.3 | 23.4 | 0 | 27 | 0 | 92 | 0 | 261 | 0
06 - 07 |  | 0 | 48.6 | 0 | 369 | 22.4 | 0 | 26.2 | 0 | 95.8 | 0 | 274.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 62.7 | 0 | 328.8 | 25 | 0 | 38.2 | 0 | 82 | 0 | 248.8 | 0
08 - 09 |  | 0 | 62.4 | 0 | 294.3 | 28.8 | 0 | 35.6 | 0 | 78.6 | 0 | 217.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 66.6 | 0 | 325.8 | 30.6 | 0 | 37.6 | 0 | 107.2 | 0 | 219.8 | 0
10 - 11 |  | 0 | 54 | 0 | 378.3 | 24.2 | 0 | 32 | 0 | 102.8 | 0 | 277 | 0
11 - 12 |  | 0 | 55.2 | 0 | 369.9 | 24.4 | 0 | 32.4 | 0 | 107.8 | 0 | 263.8 | 0
12 - 13 |  | 0 | 59.1 | 0 | 349.2 | 26.6 | 0 | 34.8 | 0 | 95.6 | 0 | 255.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 59.1 | 0 | 394.8 | 23.6 | 0 | 39 | 0 | 107 | 0 | 290 | 0
14 - 15 |  | 0 | 52.5 | 0 | 408.6 | 24.4 | 0 | 30.8 | 0 | 129.2 | 0 | 281.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 51.9 | 0 | 381 | 24.2 | 0 | 31 | 0 | 125 | 0 | 257.8 | 0
16 - 17 |  | 0 | 54.9 | 0 | 339 | 25 | 0 | 32.4 | 0 | 92.2 | 0 | 247.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 56.1 | 0 | 325.5 | 26 | 0 | 32.4 | 0 | 80.2 | 0 | 247.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 58.2 | 0 | 363.3 | 27.4 | 0 | 33.2 | 0 | 95.6 | 0 | 268.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 58.8 | 0 | 336.3 | 28.6 | 0 | 32.6 | 0 | 87.6 | 0 | 250 | 0
20 - 21 |  | 0 | 57.3 | 0 | 327.3 | 28.4 | 0 | 31.2 | 0 | 86.8 | 0 | 242.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 56.1 | 0 | 329.1 | 27.8 | 0 | 30.2 | 0 | 97 | 0 | 233 | 0
22 - 23 |  | 0 | 56.1 | 0 | 299.7 | 27.6 | 0 | 30.2 | 0 | 84.8 | 0 | 216.8 | 0
23 - 00 |  | 0 | 57.6 | 0 | 293.1 | 28 | 0 | 31.2 | 0 | 80 | 0 | 214.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 8085.9 | 623.2 | 0 | 762.8 | 0 | 2273.2 | 0 | 5848 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч