## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.8 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 8.4 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 9.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.2 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 7.2 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 8.2 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8.4 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 9.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9.2 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 9 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 9.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 8.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 8.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 202 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч